## Worksheet
Количество референсов: 2 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [51 empty] | Условия эксплуатации | [12 empty] | Экологичность предложения | [8 empty] | Дополнительные характеристики | [55 empty] | Основные характеристики | [22 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001538 - С блоком управления | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001994 - Количество аналог. входов | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003027 - Количество других HW-интерфейсов | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006107 - С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006780 - Сетевое напряжение | EF006783 - Частота сети | EF006803 - Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006978 - Тип преобразователя | EF006998 - Количество выход. фаз | EF007117 - Количество вход. фаз | EF007293 - С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007294 - Допускается применение в промышленной зоне | EF007295 - Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007350 - Макс. частота на выходе | EF007364 - Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 - Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007453 - Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007454 - Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF009560 - Макс. выходное напряжение | EF009561 - Номинальный выходной ток I2N | EF011944 - Поддержка протокола для BACnet | EF003020 - Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | Стандарты | Степень загрязнения | Относительная влажность | Рабочая высота | Электромагнитная совместимость | Электрическая прочность изоляции | Виброустойчивость | Ударопрочность | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Уровень шума | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Момент затяжки | Выходное напряжение | Частота сети | Частота коммутации | Физический интерфейс | Электрическое соединение | Тип дискретного входа | Пределы напряжения питания | Сопротивление изоляции | Тип дискретных входов | Скорость передачи | Протокол порта обмена данными | Изоляция | Выходная частота | Рассеиваемая мощность, вт | Тип подключения | Номер аналогового выхода | Тип аналогового выхода | Стиль сборки | Частота сети питания | Тип дискретного выхода | Минимальный коммутируемый ток | Макс. коммутируемый ток | Количество дискретных выходов | Тип разъема | Кадр передачи | Кол-во адресов | Предполагаемый линейный isc | Непрерывный выходной ток | Номинальн. частота коммутации | Компенсация проскальзывания вала двигателя | Номер аналогового входа | Ошибка линеаризации | Программы ускорения и замедления | Торможение до остановки | Постоянная времени | Полная мощность | Контур регулирования | Диапазон скоростей | Переходная перегрузка по вращающему моменту | Опциональная карта | Защитное исполнение | Время срабатывания | Кол-во приводов | Локальная индикация | Маркировка | [us] номинальное напряжение сети | Назначение продукта | Формат данных | Точность | Тип кабеля | Функциональность | Специальное применение | Точность скорость | Точность момента | Тип смещения | Количество дискретных входов | Питание | Мощность двигателя, квт | Мощность двигателя, л.с. | Наименование компонента | Фильтр помех | Линейный ток | Профиль управления асинхронным электродвигателем | Макс. переходной ток | Тип защиты | Рабочее положение | Серия продукта | Тип продукта | Специальная область применения продукта | Число фаз | Разрешение по частоте | Тормозной момент | Длительность выборки | Номинальн. выходной ток | Физический интерфейс | Способ доступа | Профиль управления синхронным двигателем | Maximum motor cable length | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
ATV312H075M2 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV312 0.75КВТ 240В 1Ф | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | ATV320U07M2C замена на 1 шт. (дата замены 16.12.2020) | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты ATV312 0,75кВт 240В 1ф. серия продукта: Altivar 312 - тип устройства или его аксессуаров: привод с регулируемой частотой вращения - назначение изделия: асинхронные электродвигатели - стиль сборки: с радиатором - наименование компонента: ATV312 - число фаз сети: однофазный - линейный ток: 7.5 А для 240 В, 8.9 А для 200 В, 1 кА - фильтр помех: встроенный - полная мощность: 1.8 кВ·А - профиль управления асинхронным электродвигателем: заводская настройка: постоянный момент, бессенсорное векторное управление двигателем с помощью сигнала ШИМ - электрическое соединение: Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1&hellip;LI6 зажим 2,5 мм² AWG 14, L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- зажим 2,5 мм² AWG 14 - питание: внутреннее питание для регулировочного потенциометра (2,2 - 10 кОм) при 10&hellip;10.8 В, и lt;= 10 мА для защита от перегрузки и короткого замыкания, внутреннее питание для логических входов при 19&hellip;30 В, и lt;= 100 мА для защита от перегрузки и короткого замыкания - протокол порта обмена данными: CANopen, Modbus - степень защиты IP: IP20 на верхней части без закрывающей пластины, IP21 на соединительных зажимах, IP31 на верхней части, IP41 на верхней части - опциональная карта: DeviceNet коммуникационная карта, Modbus TCP коммуникационная карта, шлейф CANopen коммуникационная карта, Fipio коммуникационная карта, Profibus DP коммуникационная карта. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: .. применения: .. |  | SRSPA | OLD | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | SCH | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e27b648.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e27cae2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e27db0c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e27eb78.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a206cdcf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/lxuP8-lS.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  |  | 380 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 48 | шт. шт. | 3606480077487 73606480077486 | 18.013 80 | 17.149 60 | 13.359 73.5 | см. см. | 1.472 85 | кг. кг. | 72 мм | 145 мм | 142 мм | 1.5 кг | 72 мм | 145 мм | 142 мм | Нет | 6 | 3 | 1 | Да | 1 | 16 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Да | Да | 200...240 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) | Да | Нет | Нет | 500 Гц | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 230 В | 4.8 А | Да |  | IEC 61800-5-1 IEC 61800-3 | 2 | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 | <= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м | невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 | 2040 В постоянный ток между зажимами заземления и питания 2880 В переменный ток между зажимами управления и питания | 1 gn (частота= 13-150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм (частота= 3-13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | -10-50 °C без ухудшения номинальных значений (с защитной крышкой сверху привода) -10-60 °C с понижающим коэффициентом (без защитной крышки сверху привода) | IP20 на верхней части без закрывающей пластины IP21 на соединительных зажимах IP31 на верхней части IP41 на верхней части | C-Tick UL ГОСТ NOM DNV CSA | -25-70 °C |  | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110706EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI100203EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0.6-0.6 Н-м L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 0.8-0.8 Н-м | <= напряжение питания | 47,5...63 Гц | 2...16 kHz регулируем. | RS485 многоточечная последовательная линия | Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 зажим 2.5-2.5 мм² AWG 14 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- зажим 2.5-2.5 мм² AWG 14 | LI1...LI6) программируемый в 24 V, 0-100 мА для PLC, полное сопротивление: 3500 Ом | 170-264 В | >= 500 мОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты | логический вход не подсоединен (LI1...LI4), < 13 В (состояние 1) отрицательная логика («источник») (LI1...LI6), > 19 В (состояние 0) положительная логика (источник) (LI1...LI6), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) | 10, 20, 50, 125, 250, 500 Кбит/с или 1 Мбит/с для CANopen 4800, 9600 или 19200 бит/с для Modbus | Modbus CANopen | между цепями питания и управления | 0-500 кГц | 60 Вт при номинальной нагрузке | AI1 задаваем. напряжение 0...10 V, входное напряжение 30 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом AI2 задаваем. напряжение +/- 10 V, входное напряжение 30 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом AI3 задаваемый ток 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом | 1 | AOC задаваемый ток: 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение: 8 бит AOV задаваем. напряжение: 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение: 8 бит | с радиатором | 50...60 Hz - 5...5 % | задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) 1 Н.О. + 1 Н.З. - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) Н.З. - 100000 циклы | R1-R2 10 мА в 5 В пост. ток | R1-R2: 2 А в 250 В пер. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс R1-R2: 2 А в 30 В пост. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс R1-R2: 5 А в 250 В пер. ток резистивные загрузка, cos phi = 1 и L/R = 0 мс R1-R2: 5 А в 30 В пост. ток резистивные загрузка, cos phi = 1 и L/R = 0 мс | 2 | 1 RJ45 для Modbus/CANopen | RTU | 1-127 для CANopen 1-247 для Modbus | 1 кА | 4.8 А в 4 kHz | 4 kHz | подавляемый регулируем. автоматически при любой нагрузке | 3 | +/- 0,2 % для выход | линейн., задается отдельно, от 0,1 до 999,9 с S, U или по выбранный заказчиком | подачей пост. тока | 5 мс для изменения опорного значения | 1.8 кВ·А | ПИ регулятор частоты | 18264 | 170-200 % номинального крутящего момента двигателя | коммуникационная карта для шлейф CANopen коммуникационная карта для DeviceNet коммуникационная карта для Fipio коммуникационная карта для Modbus TCP коммуникационная карта для Profibus DP | TC | AOV, AOC 8 ms для аналоговый R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms для дискретный | 127 для CANopen 31 для Modbus | напряжение привода: 1 светодиод (красный) состояние шины CANopen: четыре 7-сегментных дисплея | CE | 200...240 В - 15...10 % | асинхронные электродвигатели | [8 empty] | 6 | внутреннее питание для логических входов: 19...30 В в <100 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание для регулировочного потенциометра (2,2 - 10 кОм): 10...10.8 В в <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | 0.75 кВт | 1 лс | ATV312 | встроенный | 8.9 А в 200 В, Isc = 1 кА 7.5 А в 240 В | заводская настройка: постоянный момент бессенсорное векторное управление двигателем с помощью сигнала ШИМ | 7.2 А для 60 с | исчезновение фазы на входе: привод цепи защиты от повышенного и пониженного напряжения линии питания: привод функция защиты от значительного уменьшения напряжения 3-фазного питания: привод исчезновения фаз двигателя: привод сверхток между выходной фазой и землей (только при включенном питании): привод защита от перегрева: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод тепловая защита: двигатель | вертикальный +/- 10 градусов | Altivar 312 | привод с регулируемой частотой вращения | простая машина | однофазный | аналоговый вход: 0,1...100 Гц дисплейный блок: 0,1 Гц | 150 % в течение 60 с с тормозным резистором 100 % с тормозным резистором постоянно 150 % без тормозного резистора | AI1, AI2, AI3: 8 мс аналоговых входа LI1...LI6: 4 мс дискретный | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ATV71H075N4 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV71 480 В 0,75КВТ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | ATV930U15N4 замена на 1 шт. (дата замены 16.12.2020) ATV340U07N4 замена на 1 шт. (дата замены 16.12.2020) | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты ATV71 480 В 0,75кВт. серия продукта: Altivar 71 - тип устройства или его аксессуаров: привод с регулируемой частотой вращения - наименование компонента: ATV71 - число фаз сети: 3 фазы - линейный ток: 3 А для 480 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс, 3.7 А для 380 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс - фильтр помех: встроенный - стиль сборки: с радиатором - номинальн. выходной ток: 2.1 А при 4 kHz 460 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс, 2.3 А при 4 kHz 380 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс - макс. переходной ток: 3.5 А для 60 с 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс, 3.8 А для 2 с 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс - выходная частота: 0.1&hellip;599 Гц - номинальн. частота коммутации: 4 kHz - частота коммутации: 1&hellip;16 kHz регулируем., 4&hellip;16 kHz с понижающим коэффициентом - профиль управления асинхронным электродвигателем: бессенсорное векторное управление (SFVC) (вектор напряжения или тока), векторное регулирование (FVC) с датчиком (вектор тока), отношение напряжение/частота (2 или 5 точек), ENA (адаптирование энергии) система для несбалансированных нагрузок. Преимущества: Мощность до 630 кВт, исключительные рабочие характеристики, расширенные функциональные возможности. Открытость для всех коммуникационных сетей, приложений, пользователей. Altivar 71 предоставляет оригинальные решения, отвечающие любым индивидуальным требованиям.... применения: - Серия преобразователей частоты Altivar 71 отвечает самым строгим требованиям применений благодаря использованию разнообразных законов управления двигателем и многочисленным функциональным возможностям. Она адаптирована для решения наиболее сложных задач электропривода:, момент и повышенная точность при работе на очень низкой скорости и улучшенные. • динамические характеристики с алгоритмами векторного управления потоком в разомкнутой или замкнутой системе привода;. • расширенный диапазон выходной частоты для высокоскоростных двигателей;. • параллельное включение двигателей и специальные приводы с использованием скалярного закона управления;. • точность поддержания скорости и энергосбережение для разомкнутого привода с синхронным двигателем;. • плавное, безударное управление несбалансированными механизмами с помощью системы адаптации мощности (Energy Adaptation System, ENA). С расширением гаммы сетевого питания до ~ 690 В многофункциональность преобразователя Altivar 71 увеличивает производительность и гибкость использования машин для многочисленных применений., Подъемно-транспортное оборудование, Погрузочно-разгрузочные операции, Фасовочно-упаковочное оборудование, Текстильные машины, Деревообрабатывающие машины, Технологическое оборудование, Лифты.. |  | SRSPA | OLD | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | SCH | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890285e4e49e491c43.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890285e4e49e494e3d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890285e4e49e495f86.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890285e4e49e496e34.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890285e4e49e4978a8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a209ffd7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/RmKtsHxn.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/984752 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  |  | 26500 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 10 | шт. шт. | 3389118064522 73389118064521 | 35 60 | 26 80 | 25 73.5 | см. см. | 4.47 57.7 | кг. кг. | 130 мм | 230 мм | 175 мм | 3 кг | 130 мм | 230 мм | 175 мм | Нет |  |  |  | Да | 1 | 11 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Да | Нет | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Нет | Нет | 599 Гц | 0.75 кВт |  | 10 % | 5 % | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | 380 В | 2.3 А | Да | 2 | МЭК 60721-3-3 класс 3S2 МЭК 60721-3-3 класс 3C1 UL тип 1 EN 61800-3 среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-3 EN 61800-3 среда 2 категория C2 EN 55011 класс A группа 1 | 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 | <= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м | невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 | 3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания 5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания | 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (частота= 3-13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | -10-50 °C (без ухудшения номинальных значений) | IP20 | NOM 117 C-Tick UL CSA ГОСТ | -25-70 °C | 43 дБ в соответствии с 86/188/EEC | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050303EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI100207EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | 0.6 Н-м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) 1.4 Н-м, 12,3 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB) | <= напряжение питания | 47,5...63 Гц | 1...16 kHz регулируем. 4...16 kHz с понижающим коэффициентом |  | зажим, зажимная способность: 2,5 мм², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) зажим, зажимная способность: 4 mm², AWG 10 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB) | LI1...LI5: программируемый 24 V пост. Тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом LI6: устанавливаемый переключателем 24 V пост. Тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом LI6: датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя 0-6 , полное сопротивление: 1500 Ом PWR: защищенный вход 24 V пост. Тока, полное сопротивление: 1500 Ом в соответствии с ISO 13849-1 уровень d | 323-528 В | > 1 мОм 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты | отрицательная логика («приемник») (LI1...LI5), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1) положительная логика (источник) (LI1...LI5), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) отрицательная логика («приемник») (LI6)если сконфигурирован как логический вход, > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1) положительная логика (источник) (LI6)если сконфигурирован как логический вход, < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) | 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме 9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen | CANopen Modbus | между цепями питания и управления | 0.1-599 Гц |  | AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток 24 В макс., разрешение 11 бит + знак AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 242 Ом, разрешение 11 бит AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 11 бит | 1 | AO1 логический выход, конфигурируемый программным способом 10 V 20-20 мА AO1 ток, задаваемый программным способом 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом, разрешение 10 бит AO1 напряжение, задаваемое программным способом 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит | с радиатором | 50...60 Hz - 5...5 % | задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы | 3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика | R1, R2: 2 А в 250 В пер. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 R1, R2: 2 А в 30 В пост. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 R1, R2: 5 А в 250 В пер. ток резистивные загрузка, cos phi = 1 R1, R2: 5 А в 30 В пост. ток резистивные загрузка, cos phi = 1 | 2 | 1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus 1 RJ45 (на зажиме) для Modbus вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen | RTU для Modbus | 1-127 для CANopen 1-247 для Modbus | 5 кА для 3 фазы |  | 4 kHz | автоматически при любой нагрузке подавляемый регулируем. недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек) | 2 | +/- 0,15 % макс. значения (AI1-/Al1+, AI2) +/- 0,2 % (AO1) | S, U или по выбранный заказчиком авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении тормозной способности линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с | подачей пост. тока |  | 2.4 кВ·А в 380 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс | настраиваемый ПИ регулятор | 1-100 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости 1-1000 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения 1-50 для синхронный двигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости | 170-170 % от номинального крутящего момента электродвигателя +/- 10 % для 60 с каждые 10 минут 220-220 % от номинального крутящего момента электродвигателя +/- 10 % для 2 с | коммуникационная карта для CC-Link коммуникационная карта для Modbus TCP коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway плата для мостового крана коммуникационная карта для Profibus DP коммуникационная карта для Profibus DP V1 встроенная программируемая плата контроллера коммуникационная карта для DeviceNet коммуникационная карта для Ethernet/IP коммуникационная карта для Fipio плата расширения вв/выв. коммуникационная карта для Interbus-S интерфейсная плата для датчика положения коммуникационная карта для Modbus Plus |  | <= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента) AO1 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы) R1A, R1B, R1C 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) R2A, R2B 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) |  | напряжение привода: 1 светодиод (красный) | CE | 380...480 В - 15...10 % | синхронные двигатели асинхронные электродвигатели | 8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели 8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме | +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) для изменения температуры 60 °C +/- 0,6 % (AI2) для изменения температуры 60 °C +/- 1 % (AO1) для изменения температуры 60 °C | с комплектом NEMA тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC с комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31: 3 провод (-а)кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR | полный | другие принадлежности | +/- 0,01 % номинальной скорости в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения 0,2 Tn ... Tn +/- 10 % номинального проскальзывания без обратной связи по сигналу скорости 0,2 Tn ... Tn | +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости +/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения | нет импеданса для Modbus | 7 | внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание: 24 В пост. ток (21-27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | 0.75 кВт, 3 фазы в 380...480 В | 1 лс, 3 фазы в 380...480 В | ATV71 | встроенный | 3 А для 480 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс 3.7 А для 380 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс | векторное регулирование (FVC) с датчиком (вектор тока) бессенсорное векторное управление (SFVC) (вектор напряжения или тока) отношение напряжение/частота (2 или 5 точек) ENA (адаптирование энергии) система для несбалансированных нагрузок | 3.5 А для 60 с 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс 3.8 А для 2 с 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс | от превышения предельной скорости: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод тепловая защита: привод исчезновение фазы двигателя: двигатель отключение питания: двигатель тепловая защита: двигатель от исчезновения фазы на входе: привод откл. в цепи управления: привод исчезновение фазы на входе: привод повышенное напряжение линии питания: привод повышенное напряжение питания: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод защита от перегрева: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод | вертикальный +/- 10 градусов | Altivar 71 | привод с регулируемой частотой вращения | сложное оборудование высокой мощности | 3 фазы | аналоговый вход: 0,024/50 Гц дисплейный блок: 0,1 Гц | <= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъемных машин 30 % без тормозного резистора | 2 мс +/- 0,5 мс (AI1-/Al1+) - аналоговых входа вход(ы) 2 мс +/- 0,5 мс (Al2) - аналоговых входа вход(ы) 2 мс +/- 0,5 мс (LI1...LI5) - дискретный вход(ы) 2 мс +/- 0,5 мс (LI6)если сконфигурирован как логический вход - дискретный вход(ы) | 2.1 А в 4 kHz 460 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс 2.3 А в 4 kHz 380 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс | 2-проводн. RS 485 для Modbus | ведомый CANopen | векторное регулирование без обратной связи по сигналу скорости | 50 м экранированный кабель 100 м неэкранированный кабель | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене