## Worksheet
Количество референсов: 2 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [47 empty] | Условия эксплуатации | [12 empty] | Экологичность предложения | [8 empty] | Дополнительные характеристики | [59 empty] | Основные характеристики | [30 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001538 - С блоком управления | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003020 - Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003027 - Количество других HW-интерфейсов | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006107 - С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006780 - Сетевое напряжение | EF006783 - Частота сети | EF006803 - Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006978 - Тип преобразователя | EF006998 - Количество выход. фаз | EF007117 - Количество вход. фаз | EF007293 - С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007294 - Допускается применение в промышленной зоне | EF007295 - Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007350 - Макс. частота на выходе | EF007364 - Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007453 - Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007454 - Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF009560 - Макс. выходное напряжение | EF009561 - Номинальный выходной ток I2N | EF011944 - Поддержка протокола для BACnet | Стандарты | Степень загрязнения | Относительная влажность | Уровень шума | Рабочая высота | Электромагнитная совместимость | Электрическая прочность изоляции | Виброустойчивость | Ударопрочность | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Момент затяжки | Выходное напряжение | Частота сети | Частота коммутации | Электрическое соединение | Тип дискретного входа | Пределы напряжения питания | Сопротивление изоляции | Формат данных | Тип дискретных входов | Скорость передачи | Протокол порта обмена данными | Изоляция | Выходная частота | Точность | Тип кабеля | Тип подключения | Номер аналогового выхода | Тип аналогового выхода | Стиль сборки | Частота сети питания | Тип дискретного выхода | Минимальный коммутируемый ток | Макс. коммутируемый ток | Количество дискретных выходов | Тип разъема | Кадр передачи | Кол-во адресов | Предполагаемый линейный isc | Номинальн. частота коммутации | Компенсация проскальзывания вала двигателя | Номер аналогового входа | Ошибка линеаризации | Программы ускорения и замедления | Торможение до остановки | Функциональность | Специальное применение | Полная мощность | Точность скорость | Точность момента | Контур регулирования | Диапазон скоростей | Переходная перегрузка по вращающему моменту | Тип смещения | Опциональная карта | Время срабатывания | Локальная индикация | Маркировка | [us] номинальное напряжение сети | Назначение продукта | Физический интерфейс | Тип защиты | Рабочее положение | Питание | Длительность выборки | Количество дискретных входов | Тормозной момент | Разрешение по частоте | Профиль управления синхронным двигателем | Способ доступа | Количество дискретных входов | Питание | Мощность двигателя, квт | Мощность двигателя, л.с. | Наименование компонента | Фильтр помех | Линейный ток | Профиль управления асинхронным электродвигателем | Номинальн. выходной ток | Макс. переходной ток | Физический интерфейс | Тип защиты | Рабочее положение | Способ доступа | Профиль управления синхронным двигателем | Серия продукта | Тип продукта | Специальная область применения продукта | Число фаз | Maximum motor cable length | Разрешение по частоте | Тормозной момент | Длительность выборки | Стиль сборки | Тип смещения | Полная мощность | Предполагаемый линейный isc | Номинальн. частота коммутации | Частота коммутации | Выходная частота | [us] номинальное напряжение сети | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
ATV71H075N4 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV71 480 В 0,75КВТ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | ATV930U15N4 замена на 1 шт. (дата замены 16.12.2020) ATV340U07N4 замена на 1 шт. (дата замены 16.12.2020) |  | 8504409100 | Прочие | Преобразователь частоты ATV71 480 В 0,75кВт. серия продукта: Altivar 71 - тип устройства или его аксессуаров: привод с регулируемой частотой вращения - наименование компонента: ATV71 - число фаз сети: 3 фазы - линейный ток: 3 А для 480 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс, 3.7 А для 380 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс - фильтр помех: встроенный - стиль сборки: с радиатором - номинальн. выходной ток: 2.1 А при 4 kHz 460 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс, 2.3 А при 4 kHz 380 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс - макс. переходной ток: 3.5 А для 60 с 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс, 3.8 А для 2 с 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс - выходная частота: 0.1&hellip;599 Гц - номинальн. частота коммутации: 4 kHz - частота коммутации: 1&hellip;16 kHz регулируем., 4&hellip;16 kHz с понижающим коэффициентом - профиль управления асинхронным электродвигателем: бессенсорное векторное управление (SFVC) (вектор напряжения или тока), векторное регулирование (FVC) с датчиком (вектор тока), отношение напряжение/частота (2 или 5 точек), ENA (адаптирование энергии) система для несбалансированных нагрузок. Преимущества: Мощность до 630 кВт, исключительные рабочие характеристики, расширенные функциональные возможности. Открытость для всех коммуникационных сетей, приложений, пользователей. Altivar 71 предоставляет оригинальные решения, отвечающие любым индивидуальным требованиям.... применения: - Серия преобразователей частоты Altivar 71 отвечает самым строгим требованиям применений благодаря использованию разнообразных законов управления двигателем и многочисленным функциональным возможностям. Она адаптирована для решения наиболее сложных задач электропривода:, момент и повышенная точность при работе на очень низкой скорости и улучшенные. • динамические характеристики с алгоритмами векторного управления потоком в разомкнутой или замкнутой системе привода;. • расширенный диапазон выходной частоты для высокоскоростных двигателей;. • параллельное включение двигателей и специальные приводы с использованием скалярного закона управления;. • точность поддержания скорости и энергосбережение для разомкнутого привода с синхронным двигателем;. • плавное, безударное управление несбалансированными механизмами с помощью системы адаптации мощности (Energy Adaptation System, ENA). С расширением гаммы сетевого питания до ~ 690 В многофункциональность преобразователя Altivar 71 увеличивает производительность и гибкость использования машин для многочисленных применений., Подъемно-транспортное оборудование, Погрузочно-разгрузочные операции, Фасовочно-упаковочное оборудование, Текстильные машины, Деревообрабатывающие машины, Технологическое оборудование, Лифты.. |  | SRSPA | OLD | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | SCH | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890285e4e49e491c43.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890285e4e49e494e3d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890285e4e49e495f86.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890285e4e49e496e34.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890285e4e49e4978a8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a209ffd7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/RmKtsHxn.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984752 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  |  | 26500 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 10 | шт. шт. | 3389118064522 73389118064521 | 35 60 | 26 80 | 25 73.5 | см. см. | 4.47 57.7 | кг. кг. | 130 мм | 230 мм | 175 мм | 3 кг | 130 мм | 230 мм | 175 мм | Нет | Да | 2 | 1 | 11 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Да | Нет | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Нет | Нет | 599 Гц | 0.75 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | 380 В | 2.3 А | Да | МЭК 60721-3-3 класс 3S2 МЭК 60721-3-3 класс 3C1 UL тип 1 EN 61800-3 среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-3 EN 61800-3 среда 2 категория C2 EN 55011 класс A группа 1 | 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 | 43 дБ в соответствии с 86/188/EEC | <= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м | невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 | 3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания 5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания | 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (частота= 3-13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | -10-50 °C (без ухудшения номинальных значений) | IP20 | NOM 117 C-Tick UL CSA ГОСТ | -25-70 °C | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050303EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI100207EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | 0.6 Н-м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) 1.4 Н-м, 12,3 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB) | <= напряжение питания | 47,5...63 Гц | 1...16 kHz регулируем. 4...16 kHz с понижающим коэффициентом | зажим, зажимная способность: 2,5 мм², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) зажим, зажимная способность: 4 mm², AWG 10 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB) | LI1...LI5: программируемый 24 V пост. Тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом LI6: устанавливаемый переключателем 24 V пост. Тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом LI6: датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя 0-6 , полное сопротивление: 1500 Ом PWR: защищенный вход 24 V пост. Тока, полное сопротивление: 1500 Ом в соответствии с ISO 13849-1 уровень d | 323-528 В | > 1 мОм 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты | 8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели 8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме | отрицательная логика («приемник») (LI1...LI5), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1) положительная логика (источник) (LI1...LI5), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) отрицательная логика («приемник») (LI6)если сконфигурирован как логический вход, > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1) положительная логика (источник) (LI6)если сконфигурирован как логический вход, < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) | 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме 9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen | CANopen Modbus | между цепями питания и управления | 0.1-599 Гц | +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) для изменения температуры 60 °C +/- 0,6 % (AI2) для изменения температуры 60 °C +/- 1 % (AO1) для изменения температуры 60 °C | с комплектом NEMA тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC с комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31: 3 провод (-а)кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR | AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток 24 В макс., разрешение 11 бит + знак AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 242 Ом, разрешение 11 бит AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 11 бит | 1 | AO1 логический выход, конфигурируемый программным способом 10 V 20-20 мА AO1 ток, задаваемый программным способом 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом, разрешение 10 бит AO1 напряжение, задаваемое программным способом 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит | с радиатором | 50...60 Hz - 5...5 % | задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы | 3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика | R1, R2: 2 А в 250 В пер. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 R1, R2: 2 А в 30 В пост. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 R1, R2: 5 А в 250 В пер. ток резистивные загрузка, cos phi = 1 R1, R2: 5 А в 30 В пост. ток резистивные загрузка, cos phi = 1 | 2 | 1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus 1 RJ45 (на зажиме) для Modbus вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen | RTU для Modbus | 1-127 для CANopen 1-247 для Modbus | 5 кА для 3 фазы | 4 kHz | автоматически при любой нагрузке подавляемый регулируем. недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек) | 2 | +/- 0,15 % макс. значения (AI1-/Al1+, AI2) +/- 0,2 % (AO1) | S, U или по выбранный заказчиком авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении тормозной способности линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с | подачей пост. тока | полный | другие принадлежности | 2.4 кВ·А в 380 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс | +/- 0,01 % номинальной скорости в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения 0,2 Tn ... Tn +/- 10 % номинального проскальзывания без обратной связи по сигналу скорости 0,2 Tn ... Tn | +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости +/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения | настраиваемый ПИ регулятор | 1-100 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости 1-1000 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения 1-50 для синхронный двигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости | 170-170 % от номинального крутящего момента электродвигателя +/- 10 % для 60 с каждые 10 минут 220-220 % от номинального крутящего момента электродвигателя +/- 10 % для 2 с | нет импеданса для Modbus | коммуникационная карта для CC-Link коммуникационная карта для Modbus TCP коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway плата для мостового крана коммуникационная карта для Profibus DP коммуникационная карта для Profibus DP V1 встроенная программируемая плата контроллера коммуникационная карта для DeviceNet коммуникационная карта для Ethernet/IP коммуникационная карта для Fipio плата расширения вв/выв. коммуникационная карта для Interbus-S интерфейсная плата для датчика положения коммуникационная карта для Modbus Plus | <= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента) AO1 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы) R1A, R1B, R1C 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) R2A, R2B 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) | напряжение привода: 1 светодиод (красный) | CE | 380...480 В - 15...10 % | синхронные двигатели асинхронные электродвигатели | [10 empty] | 7 | внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание: 24 В пост. ток (21-27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | 0.75 кВт, 3 фазы в 380...480 В | 1 лс, 3 фазы в 380...480 В | ATV71 | встроенный | 3 А для 480 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс 3.7 А для 380 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс | векторное регулирование (FVC) с датчиком (вектор тока) бессенсорное векторное управление (SFVC) (вектор напряжения или тока) отношение напряжение/частота (2 или 5 точек) ENA (адаптирование энергии) система для несбалансированных нагрузок | 2.1 А в 4 kHz 460 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс 2.3 А в 4 kHz 380 В 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс | 3.5 А для 60 с 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс 3.8 А для 2 с 3 фазы 0.75 кВт / 1 лс | 2-проводн. RS 485 для Modbus | от превышения предельной скорости: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод тепловая защита: привод исчезновение фазы двигателя: двигатель отключение питания: двигатель тепловая защита: двигатель от исчезновения фазы на входе: привод откл. в цепи управления: привод исчезновение фазы на входе: привод повышенное напряжение линии питания: привод повышенное напряжение питания: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод защита от перегрева: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод | вертикальный +/- 10 градусов | ведомый CANopen | векторное регулирование без обратной связи по сигналу скорости | Altivar 71 | привод с регулируемой частотой вращения | сложное оборудование высокой мощности | 3 фазы | 50 м экранированный кабель 100 м неэкранированный кабель | аналоговый вход: 0,024/50 Гц дисплейный блок: 0,1 Гц | <= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъемных машин 30 % без тормозного резистора | 2 мс +/- 0,5 мс (AI1-/Al1+) - аналоговых входа вход(ы) 2 мс +/- 0,5 мс (Al2) - аналоговых входа вход(ы) 2 мс +/- 0,5 мс (LI1...LI5) - дискретный вход(ы) 2 мс +/- 0,5 мс (LI6)если сконфигурирован как логический вход - дискретный вход(ы) | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ATV71HU15N4 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV71 480 В 1,5КВТ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | ATV930U22N4 замена на 1 шт. (дата замены 16.12.2020) ATV340U15N4 замена на 1 шт. (дата замены 16.12.2020) |  | 8504409100 | Прочие | Преобразователь частоты ATV71 480 В 1,5кВт. серия продукта: Altivar 71 - тип устройства или его аксессуаров: привод с регулируемой частотой вращения - наименование компонента: ATV71 - число фаз сети: 3 фазы - линейный ток: 5.3 А для 480 В 3 фазы 1.5 кВт / 2 лс, 5.8 А для 380 В 3 фазы 1.5 кВт / 2 лс - фильтр помех: встроенный - стиль сборки: с радиатором - номинальн. выходной ток: 3.4 А при 4 kHz 460 В 3 фазы 1.5 кВт / 2 лс, 4.1 А при 4 kHz 380 В 3 фазы 1.5 кВт / 2 лс - макс. переходной ток: 6.2 А для 60 с 3 фазы 1.5 кВт / 2 лс, 6.8 А для 2 с 3 фазы 1.5 кВт / 2 лс - выходная частота: 0.1&hellip;599 Гц - номинальн. частота коммутации: 4 kHz - частота коммутации: 1&hellip;16 kHz регулируем., 4&hellip;16 kHz с понижающим коэффициентом - профиль управления асинхронным электродвигателем: ENA (адаптирование энергии) система для несбалансированных нагрузок, бессенсорное векторное управление (SFVC) (вектор напряжения или тока), векторное регулирование (FVC) с датчиком (вектор тока), отношение напряжение/частота (2 или 5 точек). Преимущества: Мощность до 630 кВт, исключительные рабочие характеристики, расширенные функциональные возможности. Открытость для всех коммуникационных сетей, приложений, пользователей. Altivar 71 предоставляет оригинальные решения, отвечающие любым индивидуальным требованиям.... применения: - Серия преобразователей частоты Altivar 71 отвечает самым строгим требованиям применений благодаря использованию разнообразных законов управления двигателем и многочисленным функциональным возможностям. Она адаптирована для решения наиболее сложных задач электропривода:, момент и повышенная точность при работе на очень низкой скорости и улучшенные. • динамические характеристики с алгоритмами векторного управления потоком в разомкнутой или замкнутой системе привода;. • расширенный диапазон выходной частоты для высокоскоростных двигателей;. • параллельное включение двигателей и специальные приводы с использованием скалярного закона управления;. • точность поддержания скорости и энергосбережение для разомкнутого привода с синхронным двигателем;. • плавное, безударное управление несбалансированными механизмами с помощью системы адаптации мощности (Energy Adaptation System, ENA). С расширением гаммы сетевого питания до ~ 690 В многофункциональность преобразователя Altivar 71 увеличивает производительность и гибкость использования машин для многочисленных применений., Подъемно-транспортное оборудование, Погрузочно-разгрузочные операции, Фасовочно-упаковочное оборудование, Текстильные машины, Деревообрабатывающие машины, Технологическое оборудование, Лифты.. |  | SRSPA | OLD | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | SCH | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8ojnbWad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/PLxPpIdz.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890285e4e49e48f45f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890285e4e49e4e9d1a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890285e4e49e4ecfd1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890285e4e49e4f0079.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kKi0B33j.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a20a9600.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8ojnbWad.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | нет нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984752 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  |  | 65450 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 10 | шт. шт. | 3389118064539 73389118064538 | 30.5 80 | 24.5 60 | 24.5 73.5 | см. см. | 4.186 54.86 | кг. кг. | 130 мм | 230 мм | 175 мм | 3 кг | 130 мм | 230 мм | 175 мм | Нет | Да |  | 1 | 11 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Да | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Нет | 599 Гц | 1.5 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | 480 В | 4.1 А | Да | EN 61800-3 среда 2 категория C2 МЭК 60721-3-3 класс 3S2 EN/IEC 61800-5-1 МЭК 60721-3-3 класс 3C1 UL тип 1 EN 61800-3 среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3 EN 55011 класс A группа 1 | 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 | 43 дБ в соответствии с 86/188/EEC | <= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м | невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 | 3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания 5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания | 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (частота= 3-13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | -10-50 °C (без ухудшения номинальных значений) | IP20 | ГОСТ UL CSA NOM 117 C-Tick | -25-70 °C | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050303EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI100207EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | 0.6 Н-м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) 1.4 Н-м, 12,3 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB) | <= напряжение питания | 47,5...63 Гц |  | зажим, зажимная способность: 2,5 мм², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) зажим, зажимная способность: 4 mm², AWG 10 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB) | LI1...LI5: программируемый 24 V пост. Тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом LI6: устанавливаемый переключателем 24 V пост. Тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом LI6: датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя 0-6 , полное сопротивление: 1500 Ом PWR: защищенный вход 24 V пост. Тока, полное сопротивление: 1500 Ом в соответствии с ISO 13849-1 уровень d | 323-528 В | > 1 мОм 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты | 8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели 8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме | отрицательная логика («приемник») (LI1...LI5), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1) положительная логика (источник) (LI1...LI5), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) отрицательная логика («приемник») (LI6)если сконфигурирован как логический вход, > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1) положительная логика (источник) (LI6)если сконфигурирован как логический вход, < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) | 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме 9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen | CANopen Modbus | между цепями питания и управления |  | +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) для изменения температуры 60 °C +/- 0,6 % (AI2) для изменения температуры 60 °C +/- 1 % (AO1) для изменения температуры 60 °C | с комплектом NEMA тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC с комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31: 3 провод (-а)кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR | AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток 24 В макс., разрешение 11 бит + знак AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 242 Ом, разрешение 11 бит AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 11 бит | 1 | AO1 логический выход, конфигурируемый программным способом 10 V 20-20 мА AO1 ток, задаваемый программным способом 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом, разрешение 10 бит AO1 напряжение, задаваемое программным способом 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит |  | 50...60 Hz - 5...5 % | задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы | 3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика | R1, R2: 2 А в 250 В пер. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 R1, R2: 2 А в 30 В пост. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 R1, R2: 5 А в 250 В пер. ток резистивные загрузка, cos phi = 1 R1, R2: 5 А в 30 В пост. ток резистивные загрузка, cos phi = 1 | 2 | 1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus 1 RJ45 (на зажиме) для Modbus вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen | RTU для Modbus | 1-127 для CANopen 1-247 для Modbus |  |  | подавляемый регулируем. недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек) автоматически при любой нагрузке | 2 | +/- 0,15 % макс. значения (AI1-/Al1+, AI2) +/- 0,2 % (AO1) | S, U или по выбранный заказчиком линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении тормозной способности | подачей пост. тока | полный | другие принадлежности |  | +/- 0,01 % номинальной скорости в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения 0,2 Tn ... Tn +/- 10 % номинального проскальзывания без обратной связи по сигналу скорости 0,2 Tn ... Tn | +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости +/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения | настраиваемый ПИ регулятор | 1-100 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости 1-1000 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения 1-50 для синхронный двигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости | 170-170 % от номинального крутящего момента электродвигателя +/- 10 % для 60 с каждые 10 минут 220-220 % от номинального крутящего момента электродвигателя +/- 10 % для 2 с |  | коммуникационная карта для CC-Link коммуникационная карта для Modbus TCP коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway плата для мостового крана коммуникационная карта для Profibus DP коммуникационная карта для Profibus DP V1 встроенная программируемая плата контроллера коммуникационная карта для DeviceNet коммуникационная карта для Ethernet/IP коммуникационная карта для Fipio плата расширения вв/выв. коммуникационная карта для Interbus-S интерфейсная плата для датчика положения коммуникационная карта для Modbus Plus | <= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента) AO1 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы) R1A, R1B, R1C 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) R2A, R2B 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) | напряжение привода: 1 светодиод (красный) | CE |  | синхронные двигатели асинхронные электродвигатели | 2-проводн. RS 485 для Modbus | от превышения предельной скорости: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод тепловая защита: привод исчезновение фазы двигателя: двигатель отключение питания: двигатель тепловая защита: двигатель от исчезновения фазы на входе: привод откл. в цепи управления: привод исчезновение фазы на входе: привод повышенное напряжение линии питания: привод повышенное напряжение питания: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод защита от перегрева: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод | вертикальный +/- 10 градусов | внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание: 24 В пост. ток (21-27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | 2 мс +/- 0,5 мс (AI1-/Al1+) - аналоговых входа вход(ы) 2 мс +/- 0,5 мс (Al2) - аналоговых входа вход(ы) 2 мс +/- 0,5 мс (LI1...LI5) - дискретный вход(ы) 2 мс +/- 0,5 мс (LI6)если сконфигурирован как логический вход - дискретный вход(ы) | 7 | <= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъемных машин 30 % без тормозного резистора | аналоговый вход: 0,024/50 Гц дисплейный блок: 0,1 Гц | векторное регулирование без обратной связи по сигналу скорости | ведомый CANopen |  |  | 1.5 кВт, 3 фазы в 380...480 В | 2 лс, 3 фазы в 380...480 В | ATV71 | встроенный | 5.3 А для 480 В 3 фазы 1.5 кВт / 2 лс 5.8 А для 380 В 3 фазы 1.5 кВт / 2 лс | векторное регулирование (FVC) с датчиком (вектор тока) бессенсорное векторное управление (SFVC) (вектор напряжения или тока) ENA (адаптирование энергии) система для несбалансированных нагрузок отношение напряжение/частота (2 или 5 точек) | 3.4 А в 4 kHz 460 В 3 фазы 1.5 кВт / 2 лс 4.1 А в 4 kHz 380 В 3 фазы 1.5 кВт / 2 лс | 6.2 А для 60 с 3 фазы 1.5 кВт / 2 лс 6.8 А для 2 с 3 фазы 1.5 кВт / 2 лс | [5 empty] | Altivar 71 | привод с регулируемой частотой вращения | сложное оборудование высокой мощности | 3 фазы | 50 м экранированный кабель 100 м неэкранированный кабель |  |  |  | с радиатором | нет импеданса для Modbus | 3.8 кВ·А в 380 В 3 фазы 1.5 кВт / 2 лс | 5 кА для 3 фазы | 4 kHz | 1...16 kHz регулируем. 4...16 kHz с понижающим коэффициентом | 0.1-599 Гц | 380...480 В - 15...10 % | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту