## Worksheet
Количество референсов: 12 | [55 empty] | Etim | [12 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000227 - Номин. ток | EF000228 - Номин. напряжение | EF000889 - Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF002358 - Номин. ток утечки | EF002560 - Тип тока утечки | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF005455 - Частота | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005548 - Количество защищенных полюсов | EF005997 - Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | EF008618 - Общ. количество полюсов | EF011981 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1 | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
16202DEK | АВДТ 1Р+N 6А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА | Dekraft | Выведен из ассортимента | 16309DEK замена на 1 шт. (дата замены 31.05.2024) | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-103 Dekraft; 1P+N; ном.ток 6 А; характеристика C; откл.способность Icn = 6 kA; ток утечки 30 мА; тип - АС; блок дифф.защиты – электронный; ширина – 2 мод. х 18 мм; монтаж – на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Аппараты ДИФ-103 являются более компактным вариантом АВДТ по сравнению с серией ДИФ-101. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | BAS | Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | DD3 | Dekraft. Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | PVB | Энергетика Базовая | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PW-5KAx5PEt9oOdZ62a1b1f1e5fbc1654764017.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PW-5KAx5PEt9oOdZ62a1b1f1e5fbc1654764017.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987957 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2772 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2771 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96327_22 ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.04880_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19972_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00039_19 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=BlccMZ-C4yM https://vkvideo.ru/video-120704871_456239651 https://rutube.ru/video/3b8f83c0257e8460f1fc1827c859917d/?p=20Fw7errejOoLoiAPxCUGw https://vkvideo.ru/clip-120704871_456239651 | 1815 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 60 1800 | шт. шт. шт. шт. | 4680409009406 4680409009413 14680409009410 | 7.93 9 18 120 | 3.58 23 23.5 80 | 8.5 8 46.6 110 | см. см. см. см. | 0.187 1.5 13.4 378 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 6 А | 220 В | C (EV000084) | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 2 | 50/60 Гц (EV008015) | IP20 (EV006405) | 1 | Да | 2 | 6 кА | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16203DEK | АВДТ 1Р+N 10А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА | Dekraft | Выведен из ассортимента | 16310DEK замена на 1 шт. (дата замены 31.05.2024) | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-103 Dekraft; 1P+N; ном.ток 10 А; характеристика C; откл.способность Icn = 6 kA; ток утечки 30 мА; тип - АС; блок дифф.защиты – электронный; ширина – 2 мод. х 18 мм; монтаж – на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Аппараты ДИФ-103 являются более компактным вариантом АВДТ по сравнению с серией ДИФ-101. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | BAS | Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | DD3 | Dekraft. Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | PVB | Энергетика Базовая | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CcNRG4z98DV2djPe62a1b1f30be371654764019.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CcNRG4z98DV2djPe62a1b1f30be371654764019.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987957 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2772 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2771 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96327_22 ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.04880_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19972_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00039_19 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=BlccMZ-C4yM https://vkvideo.ru/video-120704871_456239651 https://rutube.ru/video/3b8f83c0257e8460f1fc1827c859917d/?p=20Fw7errejOoLoiAPxCUGw https://vkvideo.ru/clip-120704871_456239651 | 1880 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 60 1800 | шт. шт. шт. шт. | 4680409009543 4680409009550 14680409009557 | 7.93 9 18 80 | 3.58 23 23.5 120 | 8.5 8 46.6 110 | см. см. см. см. | 0.186 1.5 13.4 378 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 10 А | 220 В | C (EV000084) | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 2 | 50/60 Гц (EV008015) | IP20 (EV006405) | 1 | Да | 2 | 6 кА | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16217DEK | АВДТ 3Р+N 16А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА стар. | Dekraft |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-103 Dekraft; 3P+N; ном.ток 16 А; характеристика C; откл.способность Icn = 6 kA; ток утечки 100 мА; тип - АС; блок дифф.защиты – электронный; ширина – 2 мод. х 18 мм; монтаж – на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Аппараты ДИФ-103 являются более компактным вариантом АВДТ по сравнению с серией ДИФ-101. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | BAS | Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | DD3 | Dekraft. Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | PVB | Энергетика Базовая | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jr_i5rAuIw3q6t0u62a1b1fbad5df1654764027.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jr_i5rAuIw3q6t0u62a1b1fbad5df1654764027.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987957 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2772 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2771 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96327_22 ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.04880_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19972_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00039_19 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=BlccMZ-C4yM https://vkvideo.ru/video-120704871_456239651 https://rutube.ru/video/3b8f83c0257e8460f1fc1827c859917d/?p=20Fw7errejOoLoiAPxCUGw https://vkvideo.ru/clip-120704871_456239651 | 3865 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 30 900 | шт. шт. шт. шт. | 4680409009802 4680409009819 14680409009816 | 7.93 9 18 120 | 7.16 23 23.5 80 | 8.5 8 46.6 110 | см. см. см. см. | 0.404 1.5 13.4 388 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 16 А | 220 В | C (EV000084) | 0.1 А | AC (перемен.) (EV000460) | 4 | 50/60 Гц (EV008015) | IP20 (EV006405) | 3 | Да | 4 | 6 кА | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16228DEK | АВДТ 1Р+N 10А 30мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА | Dekraft | Выведен из ассортимента | 16346DEK замена на 1 шт. (дата замены 31.05.2024) | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-103 Dekraft; 1P+N; ном.ток 10 А; характеристика C; откл.способность Icn = 6 kA; ток утечки 30 мА; тип - А; блок дифф.защиты – электронный; ширина – 2 мод. х 18 мм; монтаж – на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Аппараты ДИФ-103 являются более компактным вариантом АВДТ по сравнению с серией ДИФ-101. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | BAS | Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | DD3 | Dekraft. Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | PVB | Энергетика Базовая | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hgyLEBaq_6Feq4pL5fbfc305986371606402821.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hgyLEBaq_6Feq4pL5fbfc305986371606402821.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987957 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2772 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2771 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96327_22 ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.04880_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19972_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00039_19 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=BlccMZ-C4yM https://vkvideo.ru/video-120704871_456239651 https://rutube.ru/video/3b8f83c0257e8460f1fc1827c859917d/?p=20Fw7errejOoLoiAPxCUGw https://vkvideo.ru/clip-120704871_456239651 | 2035 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 60 1800 | шт. шт. шт. шт. | 4680409009888 4680409009895 14680409009892 | 7.93 9 18 120 | 3.58 23 23.5 80 | 8.5 8 46.6 110 | см. см. см. см. | 0.19 1.5 13.4 378 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 10 А | 220 В | C (EV000084) | 0.03 А | A (EV000896) | 2 | 50/60 Гц (EV008015) | IP20 (EV006405) | 1 | Да | 2 | 6 кА | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16237DEK | АВДТ 3Р+N 10А 30мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА стар. | Dekraft |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-103 DEKraft; 3P+N; ном.ток 10 А; характеристика C; откл.способность Icn = 6 kA; ток утечки 30 мА; тип - А; блок дифф.защиты &ndash; электронный; ширина &ndash; 2 мод. х 18 мм; монтаж &ndash; на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Аппараты ДИФ-103 являются более компактным вариантом АВДТ по сравнению с серией ДИФ-101. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | BAS | Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | DD3 | Dekraft. Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | PVB | Энергетика Базовая | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QWH6_2LNWuUBAHbM62a1b204902871654764036.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QWH6_2LNWuUBAHbM62a1b204902871654764036.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987957 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2772 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2771 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96327_22 ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.04880_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19972_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00039_19 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=BlccMZ-C4yM https://vkvideo.ru/video-120704871_456239651 https://rutube.ru/video/3b8f83c0257e8460f1fc1827c859917d/?p=20Fw7errejOoLoiAPxCUGw https://vkvideo.ru/clip-120704871_456239651 | 4175 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 30 900 | шт. шт. шт. шт. | 4680409010280 4680409010297 14680409010294 | 7.93 8 18 120 | 7.16 22 23.5 80 | 8.5 9 46.6 110 | см. см. см. см. | 0.393 1.31 13.4 387 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 10 А | 220 В | C (EV000084) | 0.03 А | A (EV000896) | 4 | 50/60 Гц (EV008015) | IP20 (EV006405) | 3 | Да | 4 | 6 кА | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16242DEK | АВДТ 3Р+N 16А 100мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА стар. | Dekraft |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-103 DEKraft; 3P+N; ном.ток 16 А; характеристика C; откл.способность Icn = 6 kA; ток утечки 100 мА; тип - А; блок дифф.защиты &ndash; электронный; ширина &ndash; 2 мод. х 18 мм; монтаж &ndash; на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Аппараты ДИФ-103 являются более компактным вариантом АВДТ по сравнению с серией ДИФ-101. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | BAS | Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | DD3 | Dekraft. Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | PVB | Энергетика Базовая | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Sg_D5XX3SVRjXWAY62a1b2068519f1654764038.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Sg_D5XX3SVRjXWAY62a1b2068519f1654764038.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987957 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2772 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2771 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96327_22 ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.04880_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19972_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00039_19 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=BlccMZ-C4yM https://vkvideo.ru/video-120704871_456239651 https://rutube.ru/video/3b8f83c0257e8460f1fc1827c859917d/?p=20Fw7errejOoLoiAPxCUGw https://vkvideo.ru/clip-120704871_456239651 | 4175 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 30 900 | шт. шт. шт. шт. | 4680409010181 4680409010198 14680409010195 | 7.93 9 18 120 | 7.16 23 23.5 80 | 8.5 8 46.6 110 | см. см. см. см. | 0.405 1.5 13.4 387 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 16 А | 220 В | C (EV000084) | 0.1 А | A (EV000896) | 4 | 50/60 Гц (EV008015) | IP20 (EV006405) | 3 | Да | 4 | 6 кА | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16243DEK | АВДТ 3Р+N 25А 100мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА стар. | Dekraft |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-103 DEKraft; 3P+N; ном.ток 25 А; характеристика C; откл.способность Icn = 6 kA; ток утечки 100 мА; тип - А; блок дифф.защиты &ndash; электронный; ширина &ndash; 2 мод. х 18 мм; монтаж &ndash; на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Аппараты ДИФ-103 являются более компактным вариантом АВДТ по сравнению с серией ДИФ-101. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | BAS | Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | DD3 | Dekraft. Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | PVB | Энергетика Базовая | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ukJ8v-t_w2qG5Fp462a1b206e9ce91654764038.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ukJ8v-t_w2qG5Fp462a1b206e9ce91654764038.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987957 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2772 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2771 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96327_22 ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.04880_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19972_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00039_19 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=BlccMZ-C4yM https://vkvideo.ru/video-120704871_456239651 https://rutube.ru/video/3b8f83c0257e8460f1fc1827c859917d/?p=20Fw7errejOoLoiAPxCUGw https://vkvideo.ru/clip-120704871_456239651 | 4175 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 30 900 | шт. шт. шт. шт. | 4680409010167 4680409010174 14680409010171 | 7.93 9 18 120 | 7.16 23 23.5 80 | 8.5 8 46.6 110 | см. см. см. см. | 0.412 1.5 13.4 388 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 25 А | 220 В | C (EV000084) | 0.1 А | A (EV000896) | 4 | 50/60 Гц (EV008015) | IP20 (EV006405) | 3 | Да | 4 | 6 кА | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16245DEK | АВДТ 3Р+N 40А 100мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА стар. | Dekraft |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-103 DEKraft; 3P+N; ном.ток 40 А; характеристика C; откл.способность Icn = 6 kA; ток утечки 100 мА; тип - А; блок дифф.защиты &ndash; электронный; ширина &ndash; 2 мод. х 18 мм; монтаж &ndash; на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Аппараты ДИФ-103 являются более компактным вариантом АВДТ по сравнению с серией ДИФ-101. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | BAS | Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | DD3 | Dekraft. Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | PVB | Энергетика Базовая | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rS5QP74NNOLRABMZ62a1b207b85d91654764039.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rS5QP74NNOLRABMZ62a1b207b85d91654764039.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987957 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2772 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2771 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96327_22 ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.04880_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19972_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00039_19 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=BlccMZ-C4yM https://vkvideo.ru/video-120704871_456239651 https://rutube.ru/video/3b8f83c0257e8460f1fc1827c859917d/?p=20Fw7errejOoLoiAPxCUGw https://vkvideo.ru/clip-120704871_456239651 | 4250 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 30 900 | шт. шт. шт. шт. | 4680409010129 4680409010136 14680409010133 | 7.93 9 18 120 | 7.16 23 23.5 80 | 8.5 8 46.6 110 | см. см. см. см. | 0.42 1.5 13.4 397 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 40 А | 220 В | C (EV000084) | 0.1 А | A (EV000896) | 4 | 50/60 Гц (EV008015) | IP20 (EV006405) | 3 | Да | 4 | 6 кА | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16246DEK | АВДТ 3Р+N 16А 300мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА стар. | Dekraft |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-103 DEKraft; 3P+N; ном.ток 16 А; характеристика C; откл.способность Icn = 6 kA; ток утечки 300 мА; тип - А; блок дифф.защиты &ndash; электронный; ширина &ndash; 2 мод. х 18 мм; монтаж &ndash; на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Аппараты ДИФ-103 являются более компактным вариантом АВДТ по сравнению с серией ДИФ-101. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | BAS | Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | DD3 | Dekraft. Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | PVB | Энергетика Базовая | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/06YOPj6G46M26jcq62a1b208237cd1654764040.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/06YOPj6G46M26jcq62a1b208237cd1654764040.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987957 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2772 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2771 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96327_22 ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.04880_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19972_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00039_19 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=BlccMZ-C4yM https://vkvideo.ru/video-120704871_456239651 https://rutube.ru/video/3b8f83c0257e8460f1fc1827c859917d/?p=20Fw7errejOoLoiAPxCUGw https://vkvideo.ru/clip-120704871_456239651 | 4270 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 30 900 | шт. шт. шт. шт. | 4680409010105 4680409010112 14680409010119 | 7.93 9 18 120 | 7.16 23 23.5 80 | 8.5 8 46.6 110 | см. см. см. см. | 0.4 1.5 13.4 388 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 16 А | 220 В | C (EV000084) | 0.3 А | A (EV000896) | 4 | 50/60 Гц (EV008015) | IP20 (EV006405) | 3 | Да | 4 | 6 кА | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16247DEK | АВДТ 3Р+N 25А 300мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА стар. | Dekraft |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-103 DEKraft; 3P+N; ном.ток 25 А; характеристика C; откл.способность Icn = 6 kA; ток утечки 300 мА; тип - А; блок дифф.защиты &ndash; электронный; ширина &ndash; 2 мод. х 18 мм; монтаж &ndash; на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Аппараты ДИФ-103 являются более компактным вариантом АВДТ по сравнению с серией ДИФ-101. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | BAS | Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | DD3 | Dekraft. Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | PVB | Энергетика Базовая | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7qc_ZSY_FVvPbKzX62a1b20881c071654764040.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7qc_ZSY_FVvPbKzX62a1b20881c071654764040.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987957 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2772 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2771 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96327_22 ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.04880_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19972_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00039_19 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=BlccMZ-C4yM https://vkvideo.ru/video-120704871_456239651 https://rutube.ru/video/3b8f83c0257e8460f1fc1827c859917d/?p=20Fw7errejOoLoiAPxCUGw https://vkvideo.ru/clip-120704871_456239651 | 4270 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 30 900 | шт. шт. шт. шт. | 4680409010303 4680409010310 14680409010317 | 7.93 9 18 120 | 7.16 23 23.5 80 | 8.5 8 46.6 110 | см. см. см. см. | 0.41 1.5 13.4 387 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 25 А | 220 В | C (EV000084) | 0.3 А | A (EV000896) | 4 | 50/60 Гц (EV008015) | IP20 (EV006405) | 3 | Да | 4 | 6 кА | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16248DEK | АВДТ 3Р+N 32А 300мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА стар. | Dekraft |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-103 Dekraft; 3P+N; ном.ток 32 А; характеристика C; откл.способность Icn = 6 kA; ток утечки 300 мА; тип - А; блок дифф.защиты – электронный; ширина – 2 мод. х 18 мм; монтаж – на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Аппараты ДИФ-103 являются более компактным вариантом АВДТ по сравнению с серией ДИФ-101. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | BAS | Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | DD3 | Dekraft. Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | PVB | Энергетика Базовая | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sZGQJlogxusLS8Ya62a1b208e073d1654764040.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sZGQJlogxusLS8Ya62a1b208e073d1654764040.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987957 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2772 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2771 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96327_22 ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.04880_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19972_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00039_19 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=BlccMZ-C4yM https://vkvideo.ru/video-120704871_456239651 https://rutube.ru/video/3b8f83c0257e8460f1fc1827c859917d/?p=20Fw7errejOoLoiAPxCUGw https://vkvideo.ru/clip-120704871_456239651 | 4315 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 30 900 | шт. шт. шт. шт. | 4680409010341 4680409010358 14680409010355 | 7.93 9 18 120 | 7.16 23 23.5 80 | 8.5 8 46.6 110 | см. см. см. см. | 0.42 1.5 13.4 397 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 32 А | 220 В | C (EV000084) | 0.3 А | A (EV000896) | 4 | 50/60 Гц (EV008015) | IP20 (EV006405) | 3 | Да | 4 | 6 кА | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16249DEK | АВДТ 3Р+N 40А 300мА тип A х-ка С ДИФ-103 6кА стар. | Dekraft |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-103 Dekraft; 3P+N; ном.ток 40 А; характеристика C; откл.способность Icn = 6 kA; ток утечки 300 мА; тип - А; блок дифф.защиты – электронный; ширина – 2 мод. х 18 мм; монтаж – на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Аппараты ДИФ-103 являются более компактным вариантом АВДТ по сравнению с серией ДИФ-101. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | BAS | Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | DD3 | Dekraft. Диф. автоматы электронные 6кА ДИФ-103 | PVB | Энергетика Базовая | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fShhA8x5FpZGij8G62a1b20949c731654764041.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fShhA8x5FpZGij8G62a1b20949c731654764041.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987957 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2772 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2771 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96327_22 ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.04880_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19972_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00039_19 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=BlccMZ-C4yM https://vkvideo.ru/video-120704871_456239651 https://rutube.ru/video/3b8f83c0257e8460f1fc1827c859917d/?p=20Fw7errejOoLoiAPxCUGw https://vkvideo.ru/clip-120704871_456239651 | 4315 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 30 900 | шт. шт. шт. шт. | 4680409010327 4680409010334 14680409010331 | 7.93 9 18 120 | 7.16 23 23.5 80 | 8.5 8 46.6 110 | см. см. см. см. | 0.419 1.5 13.4 397 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 40 А | 220 В | C (EV000084) | 0.3 А | A (EV000896) | 4 | 50/60 Гц (EV008015) | IP20 (EV006405) | 3 | Да | 4 | 6 кА | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене