## Worksheet
Количество референсов: 1 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [23 empty] | Основные характеристики | [8 empty] | Дополнительные характеристики | [17 empty] | Экологичность предложения | [9 empty] | Условия эксплуатации | [10 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000003 - Способ монтажа | EF000010 - Модель/исполнение | EF000073 - Подходит для: | EF000306 - Тип индикации | EF000416 - Частота | EF000877 - Макс. ток (Imax) | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF005441 - Тип счетчика | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006977 - Тип интерфейса | EF007135 - Тип электроэнергии | EF007550 - Тип тарифа | EF008835 - Стопор обратного хода | EF008836 - Калиброванный (поверенный) | EF008837 - Внесен в реестр | EF008838 - Импульсный выход | EF008842 - Класс точности | EF008843 - Количество фаз/ тип полюсов | EF008844 - Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | EF008845 - Сигнатура ЕЕС40 | EF008846 - С кодовым замком | EF008871 - Номин. фазное напряжение (Un) N-L | EF008873 - Номин. ток (In) | EF011959 - Степень защиты (NEMA) | Наименование продукта | Описание полюсов | Ток насыщения | Серия | Тип продукта | Совместимость серий продукта | Специальная область применения продукта | [ib] basic current | Макс. ток | Монтажная опора | Цвет | Код совместимости | Место монтажа | Частота сети | Входной ток | Электрическое соединение | Протокол порта обмена данными | Длина кабеля | Сечение кабеля | Класс точности | Тип измерения | Предназначение продукта | Состав кабеля | Способ установки | Совместимость продукта | [us] номинальное напряжение сети | Maximum power consumption in va | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Степень загрязнения | Относительная влажность | Категория перенапряжения | Рабочая температура | Виброустойчивость | Характеристики окружающей среды | Степень защиты ip | Высота над уровнем моря | Степень защиты ik | Температура окружающей среды при хранении | Measurement category | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
A9MEM1520 | Беспроводный счётчик ACTI9 POWERTAG 1P + Нейтральный провод | Schneider Electric |  |  | 9030310000 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:приборы измерительные универсальные без записывающего устройства | Нет | БЕСПРОВОДНЫЙ ДАТЧИК ACTI9 POWERTAG 63А 1p+НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОВОД =S=. описание полюсов: 1P - специальная область применения продукта: распределение затрат - совместимость серий продукта: Acti 9 iID, Acti 9 iKQ, Acti 9 iKQE RCBO, Acti 9 K60, Multi 9 C60, Multi 9 C65, Acti 9 DT60, Acti 9 iC60 single terminal, Acti 9 iC65, Acti 9 iID K, Acti 9 iK60, Acti 9 Reflex iC60, Multi 9 C32N, Multi 9 ID - класс точности: класс 1 активная энергия IEC 61557-12, класс 1 ток IEC 61557-12, класс 1 коэффициент мощности IEC 61557-12, класс 0,5 напряжение IEC 61557-12, класс 1 активная мощность IEC 61557-12 - монтажная опора: на автоматическом выключателе - тип измерений: активная мощность, ток, активная энергия, коэффициент мощности, напряжение. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: - Компактный размер (экономия места)., Нет необходимости в замене панели (экономия денег)., Сокращение времени простоя оборудования., Простая установка (время монтажа сокращается на 90%)., Экономия энергозатрат., Мониторинг и управление данными в режиме реального времени онлайн и через оповещения по электронной почте., Интеллектуальные выключатели без изменения показателей в распределительном щите.. применения: Здания: PowerTag может быть установлен в новых зданиях или в существующих панелях.. | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP |  | Датчики PowerTag | PT1 | Датчики PowerTag | 15PWS | Энергоэффективность | EC001506 | Счетчик электроэнергии | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MqAO03Ls.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MqAO03Ls.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1338 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/262 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.01195_19 ЕАЭС № RU Д-FR.ОБ01.В.00096 |  |  |  | 11450 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 48 | шт. шт. | 3606480909122 43606480909120 | 8.5 40 | 6.2 30 | 5 15 | см. см. | 0.045 2.426 | кг. кг. | 17.7 мм | 16.5 мм | 42.7 мм | 16.4 г | Вставной/ штепсельный разъем (EV010967) | Прямого включения (EV010942) | Учета потребления (однонаправл.) (EV011029) | Нет (без) (EV000494) | 50...60 Гц | 63 А | 1 | Электронный (EV000101) | IP20 (EV006405) | Прочее (EV000154) | Активная и реактивная мощность (EV010946) | Однотарифный (EV009223) | Да | Нет | Российский реестр средств измерений (EV010951) | Нет (без) (EV000494) | B (EV000074) | 1-фазный (-ая) (EV008524) | Да | Да | Да | 220...240 В | 63 А | 1 (EV000599) | PowerTag A9 M63 | 1P | 130 А | Acti9 | energy sensor | Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 ID Multi 9 Multi 9 C32N Multi 9 Multi 9 C65 Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iID K Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iKQ Acti 9 Acti 9 K60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti 9 iC60 single terminal | load monitoring overload alarm распределение затрат circuit monitoring | 10 А | 63 A | на автоматическом выключателе | белый (RAL 9003) | PowerTag A9 M63 | top or bottom | 50/60 Гц | 40 мА | разъем зуб и провод | Modbus TCP/IP Smartlink SI D Modbus TCP/IP Smartlink SI B | 1 м | 1 жесткий кабель 1.5-16 мм² 2 многожильный кабель 1.5-2.5 мм² 2 жесткий кабель 1.5-2.5 мм² 1 многожильный кабель 1.5-16 мм² | класс 1 ток в соответствии с IEC 61557-12 класс 0,5 напряжение в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 активная мощность в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 коэффициент мощности в соответствии с IEC 61557-12 | напряжение коэффициент мощности активная энергия ток активная мощность | switchboard | 1 x 0.33 mm² | привинченный (зажимы) | Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD | 230 В переменный ток +/- 20 % | 2 В·А | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1605012 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1605012 | Соответствует | да | 3 | 0-95 % в 45-45 °C в соответствии с IEC 60721-3-3 | III в соответствии с IEC 61010-1 | -25-60 °C | 3M4 в соответствии с IEC 60721-3-3 | пылезащитный класс 3S3 в соответствии с IEC 60721-3-3 соляной туман class 3C2 в соответствии с IEC 60721-3-3 | voltage loss with measured current at voltage loss IP20 в соответствии с IEC 60529 | 0...2000 м | IK05 | -40-85 °C | category III в соответствии с IEC 61010-2-30 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене