## Worksheet
Количество референсов: 8 | [55 empty] | Etim
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF000003 - Способ монтажа | EF000007 - Цвет | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000051 - Форма | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000228 - Номин. напряжение | EF000351 - Количество фаз | EF001126 - Модульное исполнение | EF001233 - Количество модулей (модульных расстояний) на одну DIN-рейку | EF001391 - Количество полюсов | EF001596 - Материал корпуса | EF001758 - Тип резьбы | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF003961 - Тип подключения | EF004969 - Макс. поперечное сечение проводника | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006696 - Тип электрического подключения | EF007258 - Для провода круглого сечения | EF007262 - Подходит для установки в распределит. щит | EF007357 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue | EF007462 - Установка на защёлках | EF001376 - Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | EF001377 - Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов
S9A50005 | MX Расцепитель независимый 12-24В AC Systeme9 | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Независимый расцепитель (MX) S9. При подаче питания на контакты расцепителя, вызывает отключение соответствующего аппарата. Диапазон напряжений управления: 12 - 24 В AC/DC. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции дистанционного отключения. Ширина устройства - 18мм. Устанавливается защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Расцепители монтируются на устройство первыми, дополнительные контакты монтируются после них. Максимальное количество расцепителей для одного устройства - 2 штуки. |  | FDMCB | AUX | Systeme9 Расцепители | S9X | Systeme9 Вспомогательные устройства и аксессуары | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nqY4OpVipItK_Isn67bed3e14b1e41740559329.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nqY4OpVipItK_Isn67bed3e14b1e41740559329.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990375 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990331 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 10 100 2400 | шт. шт. шт. шт. | 4680409208489 4680409208564 24680409208483 | 9.3 10.1 28.5 120 | 3.4 9.9 40 80 | 8.8 28.8 30.4 105 | см. см. см. см. | 0.073 0.8 8.538 220 | кг. кг. кг. кг. | DIN-рейка (EV000242) | Светло-серый (EV000271) | 18 мм | 85 мм | 72 мм | Прямоугольн. (EV000220) | 45 мм | 24 В | 1 | Да | 1 | 1 | Пластик (EV000139) | Метрическая (M...) (EV003712) | 1 | Винтовое соединение (EV000415) | 6 мм² | IP20 (EV006405) | Круглый проводник (EV001514) | Да | Да | 24 В | Да
S9A50008 | MX+OF Расцепитель независимый с контактом сигнализации 12-24В AC Systeme9 | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Независимый расцепитель с контактом сигнализации положения «включено - отключено» (MX+OF) S9. При подаче питания на контакты расцепителя, вызывает отключение соответствующего аппарата. Снабжён контактом OF для сигнализации положения «включено» или «отключено». Диапазон напряжений управления: 12 - 24 В AC/DC. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции дистанционного отключения и сигнализации. Ширина устройства - 18мм. Устанавливается защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Расцепители монтируются на устройство первыми, дополнительные контакты монтируются после них. Максимальное количество расцепителей для одного устройства - 2 штуки. |  | FDMCB | AUX | Systeme9 Расцепители | S9X | Systeme9 Вспомогательные устройства и аксессуары | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YcanS2jX6dmmggyF67bed3e1a90d41740559329.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/or41G4H7oLq0dkpj6808b28b7c4251745400459.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YcanS2jX6dmmggyF67bed3e1a90d41740559329.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990375 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990331 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8300 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 10 100 2400 | шт. шт. шт. шт. | 4680409208519 4680409208595 24680409208513 | 9.3 10.1 38.2 120 | 3.3 9.8 27.8 80 | 8.9 29 29 105 | см. см. см. см. | 0.073 0.81 8.7 220 | кг. кг. кг. кг. | DIN-рейка (EV000242) | Светло-серый (EV000271) | 18 мм | 85 мм | 72 мм | Прямоугольн. (EV000220) | 45 мм | 24 В | 1 | Да | 1 | 1 | Пластик (EV000139) | Метрическая (M...) (EV003712) | 1 | Винтовое соединение (EV000415) | 6 мм² | IP20 (EV006405) | Круглый проводник (EV001514) | Да | Да | 24 В | Да | 1 | 1
S9A60001 | OF контакт сигнализации положения для АВ Systeme9 | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Контакт сигнализации состояния контактной группы устройства (OF) S9. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока, блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) и выключателям нагрузки серии Systeme9, для реализации функции сигнализации положения («включено - отключено») этих аппаратов. Они устанавливаются защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Ширина устройства - 9мм. Дополнительные контакты монтируются на устройство после расцепителей, если таковые присутствуют. Максимальное количество дополнительных контактов для одного устройства - 3 штуки, если не установлены расцепители. Если расцепители установлены, то не более 2 штук. |  | FDMCB | ACC | Systeme9 Вспомогательные контакты | S9X | Systeme9 Вспомогательные устройства и аксессуары | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tt0IMg-5SdOSAc6D686b69233d98d1751869731.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tt0IMg-5SdOSAc6D686b69233d98d1751869731.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990375 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990332 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3340 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.53946_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3065 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 14 140 3360 | шт. шт. шт. шт. | 4680409208458 4680409208533 24680409208452 | 9.3 10.1 38.2 120 | 2.7 29.1 27.8 80 | 8.8 9.7 29 102 | см. см. см. см. | 0.043 0.684 7.418 190 | кг. кг. кг. кг. | DIN-рейка (EV000242) | Светло-серый (EV000271) | 9 мм | 85 мм | 72 мм | Прямоугольн. (EV000220) | 45 мм | 230 В | 1 | Да | 0.5 | 1 | Пластик (EV000139) | Метрическая (M...) (EV003712) | 0.5 | Винтовое соединение (EV000415) | 4 мм² | IP20 (EV006405) | Круглый проводник (EV001514) | Да | Да | 230 В | Да | 1 | 1
S9A60002 | SD контакт сигнализации отключения для АВ Systeme9 | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Контакт сигнализации аварийного отключения устройства (SD) S9. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции сигнализации срабатывания устройства по причине аварии («включено - аварийное срабатывание»). Ширина устройства - 9мм. Они устанавливаются защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Дополнительные контакты монтируются на устройство после расцепителей, если таковые присутствуют. Максимальное количество дополнительных контактов для одного устройства - 3 штуки, если не установлены расцепители. Если расцепители установлены, то не более 2 штук. |  | FDMCB | ACC | Systeme9 Вспомогательные контакты | S9X | Systeme9 Вспомогательные устройства и аксессуары | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uQKp0A6kvmh7cab66808b28a60c541745400458.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uQKp0A6kvmh7cab66808b28a60c541745400458.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990375 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990332 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3340 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.53946_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3065 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 14 140 3360 | шт. шт. шт. шт. | 4680409208465 4680409208540 24680409208469 | 9.3 10.1 28.8 120 | 2.5 29.2 40.1 80 | 9 9.6 30.4 102 | см. см. см. см. | 0.046 0.699 7.485 191 | кг. кг. кг. кг. | DIN-рейка (EV000242) | Светло-серый (EV000271) | 9 мм | 85 мм | 72 мм | Прямоугольн. (EV000220) | 45 мм | 230 В | 1 | Да | 0.5 | 1 | Пластик (EV000139) | Метрическая (M...) (EV003712) | 0.5 | Винтовое соединение (EV000415) | 4 мм² | IP20 (EV006405) | Круглый проводник (EV001514) | Да | Да | 230 В | Да | 1 | 1
S9A50004 | MX Расцепитель независимый 100-415В AC Systeme9 | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Независимый расцепитель (MX) S9. При подаче питания на контакты расцепителя, вызывает отключение соответствующего аппарата. Диапазон напряжений управления: 100 - 415 В AC/DC. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции дистанционного отключения. Ширина устройства - 18мм. Устанавливается защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Расцепители монтируются на устройство первыми, дополнительные контакты монтируются после них. Максимальное количество расцепителей для одного устройства - 2 штуки. |  | FDMCB | AUX | Systeme9 Расцепители | S9X | Systeme9 Вспомогательные устройства и аксессуары | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bTGNA0V4cLfHbwAU67bed3e0d87081740559328.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bTGNA0V4cLfHbwAU67bed3e0d87081740559328.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990375 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990331 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3341 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.54181_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 10 100 2400 | шт. шт. шт. шт. | 4680409208472 4680409208557 24680409208476 | 9.3 29.1 38.2 120 | 3.3 9.8 27.8 80 | 8.8 9.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.072 0.794 8.5 219 | кг. кг. кг. кг. | DIN-рейка (EV000242) | Светло-серый (EV000271) | 18 мм | 85 мм | 72 мм | Прямоугольн. (EV000220) | 45 мм | 415 В | 1 | Да | 1 | 1 | Пластик (EV000139) | Метрическая (M...) (EV003712) | 1 | Винтовое соединение (EV000415) | 6 мм² | IP20 (EV006405) | Круглый проводник (EV001514) | Да | Да | 415 В | Да
S9A50006 | MSU Расцепитель максимального напряжения 230В АС U>275В Systeme9 | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Расцепитель максимального напряжения (MSU) S9. Автоматически отключает питание путём отключения соответствующего аппарата при превышении значения напряжения в 275 В в цепи "фаза - нейтраль" (обрыв нуля). Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции автоматического отключения при возникновении перенапряжения. Ширина устройства - 18мм. Устанавливается защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Расцепители монтируются на устройство первыми, дополнительные контакты монтируются после них. Максимальное количество расцепителей для одного устройства - 2 штуки. |  | FDMCB | AUX | Systeme9 Расцепители | S9X | Systeme9 Вспомогательные устройства и аксессуары | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Puhl09ZTxZwKCC4968305e3c7cb821748000316.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Puhl09ZTxZwKCC4968305e3c7cb821748000316.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990375 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990331 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3341 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.54181_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6200 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 10 100 100 2400 | шт. шт. шт. шт. шт. | 4680409208496 4680409208571 24680409208490 24680409208490 | 9.3 10.3 40 40 120 | 8.9 9.8 30 30 80 | 3.4 29 30 30 105 | см. см. см. см. см. | 0.074 0.801 8.6 8.6 221 | кг. кг. кг. кг. кг. | DIN-рейка (EV000242) | Светло-серый (EV000271) | 18 мм | 85 мм | 72 мм | Прямоугольн. (EV000220) | 45 мм | 230 В | 1 | Да | 1 | 1 | Пластик (EV000139) | Метрическая (M...) (EV003712) | 1 | Винтовое соединение (EV000415) | 6 мм² | IP20 (EV006405) | Круглый проводник (EV001514) | Да | Да | 230 В | Да
S9A50007 | MX+OF Расцепитель независимый с контактом сигнализации 100-415В AC Systeme9 | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Независимый расцепитель с контактом сигнализации положения «включено - отключено» (MX+OF) S9. При подаче питания на контакты расцепителя, вызывает отключение соответствующего аппарата. Снабжён контактом OF для сигнализации положения «включено» или «отключено». Диапазон напряжений управления: 100 - 415 В AC/DC. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции дистанционного отключения и сигнализации. Ширина устройства - 18мм. Устанавливается защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Расцепители монтируются на устройство первыми, дополнительные контакты монтируются после них. Максимальное количество расцепителей для одного устройства - 2 штуки. |  | FDMCB | AUX | Systeme9 Расцепители | S9X | Systeme9 Вспомогательные устройства и аксессуары | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UNcF8mWa5QpneUJT68305e343c4bc1748000308.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UNcF8mWa5QpneUJT68305e343c4bc1748000308.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990375 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990331 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3341 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.54181_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 10 100 2400 | шт. шт. шт. шт. | 4680409208502 4680409208588 24680409208506 | 9.2 10.3 28.6 120 | 3.4 9.8 40.2 80 | 8.8 28.7 30.1 105 | см. см. см. см. | 0.075 0.814 8.74 221 | кг. кг. кг. кг. | DIN-рейка (EV000242) | Светло-серый (EV000271) | 18 мм | 85 мм | 72 мм | Прямоугольн. (EV000220) | 45 мм | 415 В | 1 | Да | 1 | 1 | Пластик (EV000139) | Метрическая (M...) (EV003712) | 1 | Винтовое соединение (EV000415) | 6 мм² | IP20 (EV006405) | Круглый проводник (EV001514) | Да | Да | 415 В | Да | 1 | 1
S9A50009 | MN Расцепитель мин. напряжения мгновенный 220-240В Systeme9 | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Расцепитель минимального напряжения (MN) S9. Вызывает автоматическое отключение соответствующего аппарата при понижении его входного напряжения (между 70 и 35 % Un). Предотвращает включение аппарата до восстановления его входного напряжения. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции дистанционного отключения. Ширина устройства - 18мм. Устанавливается защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Расцепители монтируются на устройство первыми, дополнительные контакты монтируются после них. Максимальное количество расцепителей для одного устройства - 2 штуки. |  | FDMCB | AUX | Systeme9 Расцепители | S9X | Systeme9 Вспомогательные устройства и аксессуары | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/or41G4H7oLq0dkpj6808b28b7c4251745400459.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/or41G4H7oLq0dkpj6808b28b7c4251745400459.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990375 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990331 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3341 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.54181_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6200 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 10 100 2400 | шт. шт. шт. шт. | 4680409208526 4680409208601 24680409208520 | 9.3 10.1 28.8 120 | 9 9.7 40.4 80 | 3.3 28.9 30.4 105 | см. см. см. см. | 0.083 0.896 9.505 243 | кг. кг. кг. кг. | DIN-рейка (EV000242) | Светло-серый (EV000271) | 18 мм | 85 мм | 72 мм | Прямоугольн. (EV000220) | 45 мм | 240 В | 1 | Да | 1 | 1 | Пластик (EV000139) | Метрическая (M...) (EV003712) | 1 | Винтовое соединение (EV000415) | 6 мм² | IP20 (EV006405) | Круглый проводник (EV001514) | Да | Да | 240 В | Да