## Worksheet
Количество референсов: 27 | [55 empty] | Etim | [83 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF000008 - Ширина | EF000010 - Модель/исполнение | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000458 - С дисплеем | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF001994 - Количество аналог. входов | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF002997 - Объем памяти | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF003997 - Категория взрывобезопасности по газу | EF003998 - Категория взрывобезопасности по пыли | EF004118 - Системное комплектующее | EF004141 - Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004142 - Дополнит. исполнение (EX ib) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF007016 - Возможна установка спереди | EF007018 - Возможна установка в стойку | EF007020 - Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007178 - Радиостандарт Bluetooth | EF007179 - Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007348 - Количество релейных выходов | EF007399 - Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007534 - Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF008523 - Радиостандарт GPRS | EF008524 - Радиостандарт GSM | EF008525 - Радиостандарт UMTS | EF003033 - Тип вход. напряжения | EF003961 - Тип подключения | EF001428 - Ток на входе на сигнале 1 | EF002382 - Задержка при обмене сигналом | EF003156 - Дублирование | EF003203 - Возможна защита выходов от короткого замыкания | EF003601 - Тип цифров. выхода | EF006782 - Категория согл. EN 954-1 | EF007554 - Предельно допуст. напряжение на входе | EF008222 - Тип выход. напряжения | EF008516 - Конфигурируемые цифров. входы | EF008520 - Конфигурируемые цифров. выходы | EF009889 - Сертифицировано по IEC 61508 | EF003202 - Выход. ток | EF007532 - Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 - Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF007553 - Предельно допуст. напряжение на выходе | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003027 - Количество других HW-интерфейсов | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF003272 - С разделением потенциалов | EF007298 - Задатчик связей вводы/вывода | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF008225 - Тип передачи данных | EF006932 - Количество интерфейсов PROFINET | EF003204 - Вход, ток | EF003205 - Вход, напряжение | EF003206 - Вход, резистор | EF003207 - Вход, резисторный термометр | EF003208 - Вход, термопара | EF003212 - Выход, по току | EF003213 - Выход, по напряжению | EF001126 - Модульное исполнение | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF007076 - Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
SM252MESC | Контроллер, Ethernet Ethernet/EtherCAT CANopen 2RS485 Modbus OPCUAServer Codesys3.5SP18 SM252MESC | Systeme Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет | Программируемый логический контроллер промышленной автоматизации с высокопроизводительной внутренней шиной 55 Мбит/с, портами Ethernet, EtherCAT/Ethernet, CanOpen, 2 RS-485, протоколами Modbus и OPC UA Server, напряжением питания 24 В постоянного тока, расширением до 4096 дискретных сигналов и 1024 аналоговых сигналов, программируется в бесплатной среде Codesys 3.5 SP18 |  | IDMSX | CPU | Процессоры OEM ПЛК Систэм Электрик | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2P0wYHOGDZGqE2uQ67fca924caf161744611620.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/PJ2RYC0kXRcnCXJH67fca925911291744611621.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/umihkJSX0A_r9nV367fca9259f9c31744611621.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/iMLimvNXJZvYiFaD67fca925abbf91744611621.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZmDyBVzudRcg37Hd683d5adb4e2d21748851419.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2P0wYHOGDZGqE2uQ67fca924caf161744611620.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988210 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 https://api.systeme.ru/product/media/download/989535 https://api.systeme.ru/product/media/download/989536 https://api.systeme.ru/product/media/download/989717 https://api.systeme.ru/product/media/download/990158 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3294 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3247 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47063_24 91160-24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 96150 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027073 14680409027070 24680409027077 | 4.3 20.5 27.9 | 12.7 26 42.9 | 14.4 17.9 39.2 | см. см. см. | 0.269 2.863 12.137 | кг. кг. кг. | 34 мм | Компактный (EV002153) | 115 мм | 101.6 мм | Нет | Нет | 0 | 0 | 4 | 0 | DC (постоян.) (EV000461) | 32000 кБайт | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | 0 | Нет (без) (EV000494) | Да | 20.4...28.8 В | Нет | Нет | Нет | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM253CE10 | Контроллер, 10DI, 6HSI, 1 Ethernet, 1 EtherCAT, CANopen/RS485 Modbus OPCUAServer Codesys3.5SP18 | Systeme Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет | Программируемый логический контроллер промышленной автоматизации с высокопроизводительной внутренней шиной 55 Мбит/с, портами Ethernet, EtherCAT, совмещенным портом CanOpen и RS-485 , протоколами Modbus и OPC UA Server, напряжением питания 24 В постоянного тока, расширением до 4096 дискретных сигналов и 1024 аналоговых сигналов, программируется в бесплатной среде Codesys 3.5 SP18 |  | IDMSX | CPU | Процессоры OEM ПЛК Систэм Электрик | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/h7NSJPbjyGb5uzPk64feb3da89e331694413786.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/h7NSJPbjyGb5uzPk64feb3da89e331694413786.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988210 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 https://api.systeme.ru/product/media/download/989535 https://api.systeme.ru/product/media/download/989536 https://api.systeme.ru/product/media/download/989717 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3294 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3247 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47063_24 91160-24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 134000 | штука | 0 | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 4680409027080 14680409027087 | 4 20 | 4 20 | 13.9 18 | см. см. | 0.27 3 | кг. кг. | 34 мм | Компактный (EV002153) | 115 мм | 101.6 мм | Нет | Нет | 10 | 0 | 4 | 0 | DC (постоян.) (EV000461) | 32000 кБайт | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | 0 | Нет (без) (EV000494) | Да | 20.4...28.8 В | Нет | Нет | Нет | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3HSIC2 | Модуль расширения S250 дискретный высокочастотный 2HSI 500кГц/2МГц SM3HSIC2 | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 2 скоростными дискретными входами с частотой до 500 кГц и напряжением до 24 В постоянного тока при одностороннем подключении или с частотой до 2 МГц и напряжением до 5 В постоянного тока при дифференциальном подключении, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/H0iZ4l9g1VPx_H2o64feb3cec2ba31694413774.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/H0iZ4l9g1VPx_H2o64feb3cec2ba31694413774.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988204 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 36750 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027103 14680409027100 24680409027107 | 13.9 25 52 | 3.9 20 42 | 12.1 17.4 76 | см. см. см. | 0.206 2.25 10.24 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 2 | 0 | [24 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | [50 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3PHSO4 | Модуль расширения S250 дискретный высокочастотный 4HSO 500кГц/4МГц SM3PHSO4 | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 4 скоростными дискретными выходами с частотой до 500 кГц и напряжением до 24 В постоянного тока при одностороннем подключении или с частотой до 4 МГц и напряжением до 5 В постоянного тока при дифференциальном подключении, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YUJ3I2k_1rHH1GjN64feb3ce297611694413774.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YUJ3I2k_1rHH1GjN64feb3ce297611694413774.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988203 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 32700 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027110 14680409027117 24680409027114 | 14.1 25 52 | 3.9 20 42 | 12.1 17.4 76 | см. см. см. | 0.257 2.76 12.28 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 0 | 4 | [24 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | [50 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3DI8 | Модуль расширения S250 дискретный, 8DI винт.клеммы SM3DI8 | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 8 дискретными входами, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kfH6U1XMXuOyaqGU64feb3d26b0081694413778.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kfH6U1XMXuOyaqGU64feb3d26b0081694413778.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988206 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 19800 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027127 14680409027124 24680409027121 | 14 25 52 | 3.9 20 42 | 12.1 17.4 76 | см. см. см. | 0.204 2.22 10.16 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 100 мм |  | Нет | 8 | 0 |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) |  | 24...24 В |  |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | 7 мА | 4...4 мс | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) | 1 (EV000599) | 19.2...28.8 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) | [39 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3DI16 | Модуль расширения S250 дискретный, 16DI винт.клеммы SM3DI16 | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 16 дискретными входами, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3NMWWig0Kj0QDPQF64feb3d3c28011694413779.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3NMWWig0Kj0QDPQF64feb3d3c28011694413779.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988206 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 26900 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027134 14680409027131 24680409027138 | 12.5 20.6 27.7 | 4.5 26.1 42.8 | 14.5 17.9 39.1 | см. см. см. | 0.209 2.287 9.824 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 100 мм |  | Нет | 16 | 0 |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) |  | 24...24 В |  |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | 7 мА | 4...4 мс | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) | 1 (EV000599) | 19.2...28.8 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) | [39 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3DI32 | Модуль расширения S250 дискретный, 32DI пруж.клеммы SM3DI32 | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 32 дискретными входами, съемной пружинной клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3FC-r7uuW1JjZvQP68305e54408461748000340.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/y62eJpFcfol1cU-T64feb3d31781f1694413779.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3FC-r7uuW1JjZvQP68305e54408461748000340.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988206 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 42350 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027141 14680409027148 24680409027145 | 4.4 20.5 52 | 12.9 26 42 | 14.4 18.1 76 | см. см. см. | 0.218 2.356 11.88 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 100 мм |  | Нет | 32 | 0 |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) |  | 24...24 В |  |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | 5 мА | 4...4 мс | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) | 1 (EV000599) | 19.2...28.8 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) | [39 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3DQ8R | Модуль расширения S250 дискретный, 8DO (реле до ~250В) SM3DQ8R | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 8 дискретными релейными выходами с замыкающими контактами до 2 А и 30 В постоянного тока или 250 В переменного тока, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины и питанием 24 В постоянного тока |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gWjUH4IIleWVig4G64feb3cff12ea1694413775.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gWjUH4IIleWVig4G64feb3cff12ea1694413775.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988205 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.48365_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 22900 | штука | 0 | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 4680409027158 24680409027152 | 14 52 | 3.9 42 | 12 76 | см. см. | 0.224 10.96 | кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет | 0 | 8 |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) |  | 24...24 В |  |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) |  | 10...10 мс | Нет | Нет | Реле (EV000511) | 1 (EV000599) |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) | 2 А | 220...240 В | 220...240 В | 30...264 В | [35 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3DQ16R | Модуль расширения S250 дискретный, 16DO (реле до ~250В) SM3DQ16R | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 16 дискретными релейными выходами с замыкающими контактами до 2 А и 30 В постоянного тока или 250 В переменного тока, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины и питанием 24 В постоянного тока |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IKQcf_7KTzd7mtZR64feb3d1c4df71694413777.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IKQcf_7KTzd7mtZR64feb3d1c4df71694413777.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988205 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.48365_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 30650 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 10 40 640 | шт. шт. шт. шт. | 4680409027165 14680409027162 24680409027169 | 14.1 26 52 120 | 3.9 21 42 80 | 12.1 18 76 100 | см. см. см. см. | 0.244 2.648 11.76 190 | кг. кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет | 0 | 16 |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) |  | 24...24 В |  |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) |  | 10...10 мс | Нет | Нет | Реле (EV000511) | 1 (EV000599) |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) | 2 А |  |  | 30...264 В | [35 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3DQ8T | Модуль расширения S250 дискретный, 8DO (PNP) SM3DQ8T | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 8 дискретными транзисторными выходами с замыкающими контактами до 0,5 А и 24 В постоянного тока, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/leN3ortPNvofG5Gc64feb3cf5dfa21694413775.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GjQ49WWvyDl1tRJF69e9dac51fcac1776933573.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/D3eHGwuWlj_0Yngd69e9dac5238181776933573.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/7GErOe3rDOP24Ws_69e9dac52b94a1776933573.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/nZVSy___fUmTf-f_69e9dac53307a1776933573.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/leN3ortPNvofG5Gc64feb3cf5dfa21694413775.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988205 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 21850 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027172 14680409027179 24680409027176 | 13.8 25 52 | 3.9 20 42 | 12.1 17.1 76 | см. см. см. | 0.207 2.26 10.28 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет | 0 | 8 |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) |  | 24...24 В |  |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) |  | 0.45...0.45 мс | Нет | Да | Транзисторный (EV001529) | 1 (EV000599) |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) | 0.5 А |  |  | 19.2...28.8 В | [35 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3DQ16T | Модуль расширения S250 дискретный, 16DO (PNP) SM3DQ16T | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 16 дискретными транзисторными выходами с замыкающими контактами до 0,5 А и 24 В постоянного тока, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qzcnd-WivtYmB1JA64feb3d12ed851694413777.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bzgy44T0vPONCkTn69e88cff54e6c1776848127.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/3rzBIy-VHYdlZ59C69e88cff5ed811776848127.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/FPDaHjkB32VLDixx69e88cff653881776848127.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qzcnd-WivtYmB1JA64feb3d12ed851694413777.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988205 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 27900 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027189 14680409027186 24680409027183 | 14.1 25 52 | 3.9 22 42 | 12.1 17.4 76 | см. см. см. | 0.208 2.27 10.32 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет | 0 | 16 |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) |  | 24...24 В |  |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) |  | 0.45...0.45 мс | Нет | Да | Транзисторный (EV001529) | 1 (EV000599) |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) | 0.5 А |  |  | 19.2...28.8 В | [35 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3DQ32T | Модуль расширения S250 дискретный, 32DO (PNP) SM3DQ32T | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 32 дискретными транзисторными выходами с замыкающими контактами до 0,5 А и 24 В постоянного тока, съемной пружинной клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UwYaos3oLlgkqIXM64feb3d0900db1694413776.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/3FC-r7uuW1JjZvQP68305e54408461748000340.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UwYaos3oLlgkqIXM64feb3d0900db1694413776.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988205 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 46750 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027196 14680409027193 24680409027190 | 13.9 25.2 52 | 3.9 20.5 42 | 12.1 17.1 76 | см. см. см. | 0.259 2.78 12.36 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет | 0 | 32 |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) |  | 24...24 В |  |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) |  | 0.45...0.45 мс | Нет | Да | Транзисторный (EV001529) | 1 (EV000599) |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) | 0.1 А |  |  | 19.2...28.8 В | [35 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3BCCO | Модуль коммуникационный S250 CANopen Master SM3BCCO | Systeme Electric |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250, CANopen Master |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001423 | Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/itaG8JItNZEG_2fp64feb3d5bada21694413781.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/itaG8JItNZEG_2fp64feb3d5bada21694413781.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2780 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.12085_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 34600 | штука | 0 | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 4680409027202 14680409027209 | 13.9 25.2 | 3.9 20 | 12.1 17.4 | см. см. | 0.215 2.36 | кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет | [7 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | Нет | Нет |  |  |  | Нет | Нет |  | Нет (без) (EV000494) | Нет |  | Нет | Нет | Нет |  |  |  |  | Нет |  |  | 1 (EV000599) |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  |  |  |  | Нет | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Расширение модульного блока (EV005799) | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3BCEC | Модуль коммуникационный S250 EtherCAT Slave SM3BCEC | Systeme Electric |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Нет | Модуль связи EtherCAT ведомый серии SystemePLC S250 с 2 портами EtherCAT, напряжением питания 24 В постоянного тока |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001423 | Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P7SFa7VH4M_JD-NI64feb3d5094391694413781.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZmDyBVzudRcg37Hd683d5adb4e2d21748851419.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P7SFa7VH4M_JD-NI64feb3d5094391694413781.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988208 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3297 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2780 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.48369_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.12085_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 42900 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027219 14680409027216 24680409027213 | 13.9 25 52 | 3.9 20 42 | 12.1 17.4 76 | см. см. см. | 0.237 2.57 11.48 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм | [68 empty] | Расширение модульного блока (EV005799) | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3XRT1 | Модуль расширения S250 XRT 2RJ-45 до 8 модулей SM3XRT1 | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль связи серии SystemePLC S250 с 2 портами XRT/RJ-45 для подключения шины контроллера, напряжением питания 24 В постоянного тока |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001423 | Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NsBkw18uaihfTsMY64feb3ca5757c1694413770.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZmDyBVzudRcg37Hd683d5adb4e2d21748851419.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NsBkw18uaihfTsMY64feb3ca5757c1694413770.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988197 https://api.systeme.ru/product/media/download/988198 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 24600 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027226 14680409027223 24680409027220 | 13.9 25.2 52 | 3.9 20 42 | 12.1 17.5 76 | см. см. см. | 0.247 2.65 11.88 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет | [7 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | Нет | Нет |  |  |  | Нет | Нет |  | Нет (без) (EV000494) | Нет |  | Нет | Нет | Нет |  |  |  |  | Нет |  |  | 1 (EV000599) |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  |  |  |  | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Расширение модульного блока (EV005799) | 2 | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3BCPN | Модуль коммуникационный S250 Profinet SM3BCPN | Systeme Electric |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Нет | Модуль связи Profinet ведомый серии SystemePLC S250 с 2 портами, напряжением питания 24 В постоянного тока |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001423 | Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WNjk4DnQIgav1qq764feb3d46188c1694413780.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WNjk4DnQIgav1qq764feb3d46188c1694413780.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988207 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3297 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2780 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.48369_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.12085_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 69150 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027233 14680409027230 24680409027237 | 14 25.2 52 | 3.9 20 42 | 12.1 17.3 76 | см. см. см. | 0.242 2.61 11.68 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм | [68 empty] | Расширение модульного блока (EV005799) | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3AI8C | Модуль расширения S250 аналоговый, 8AI C (ток) 16бит винт.клеммы SM3AI8C | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 8 аналоговыми входами для тока 0&hellip;20мА/4&hellip;20мА, разрешением 16 бит, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0k3huyGw6iZFJlKm64feb3d93638f1694413785.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/YZKpgPnDsRygUxBc68305e5bd012c1748000347.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0k3huyGw6iZFJlKm64feb3d93638f1694413785.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988192 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3247 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 91160-24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 119500 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027240 14680409027247 24680409027244 | 14 25 52 | 3.9 20.1 42 | 12.1 17.4 76 | см. см. см. | 0.209 2.28 10.36 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет |  |  | 8 | 0 |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) | [6 empty] | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | [5 empty] | 1 (EV000599) |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | [29 empty] | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3TI4RTD | Модуль расширения S250 аналоговый 4TI/RTD, 2/3/4-пров 16бит SM3TI4RTD | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 4 температурными входами для резистивных датчиков температуры, разрешением16 бит, возможностью подключения по 2/3/4-проводной схеме, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0RHmBpJI5VzcTMG564feb3cce28e31694413772.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/3qIqeRoGtPB8RssK69e9dac539d4b1776933573.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/htA9XvbDWYFSPl5369e9dac53e9961776933573.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/K4cyu4hYXlUPK2uJ69e9dac5449291776933573.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/3zgU5aCQaQ1EVrGu69e9dac54b6a91776933573.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0RHmBpJI5VzcTMG564feb3cce28e31694413772.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988201 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3247 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 91160-24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 99600 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027257 14680409027254 24680409027251 | 14 25.5 52 | 3.9 20 42 | 12.1 17.4 76 | см. см. см. | 0.224 2.41 10.96 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет |  |  | 4 | 0 |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) | [6 empty] | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | [5 empty] | 1 (EV000599) |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | [29 empty] | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3TI8RTD | Модуль расширения S250 аналоговый 8TI/RTD 2/3/4-пров 16бит SM3TI8RTD | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 8 температурными входами для резистивных датчиков температуры, разрешением16 бит, возможностью подключения по 2/3/4-проводной схеме, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tCV-8yncBzRrFpP664feb3cbb6c5d1694413771.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tCV-8yncBzRrFpP664feb3cbb6c5d1694413771.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988201 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3247 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 91160-24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 149500 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027653 14680409027650 24680409027657 | 14 25 52 | 3.9 20 42 | 12.1 17.4 76 | см. см. см. | 0.276 2.97 13.04 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет |  |  | 8 | 0 |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) | [6 empty] | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | [5 empty] | 1 (EV000599) |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | [29 empty] | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3AI4 | Модуль расширения S250 аналоговый, 4AI C/V (ток/напр) 12бит винт.клеммы SM3AI4 | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 4 аналоговыми входами тока (0&hellip;20мА/4&hellip;20мА) или напряжения (0&hellip;5В/0&hellip;10В/±2,5В/±5В), разрешением 12 бит, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fOaQBHCSpaZS8BtH64feb3d9e77101694413785.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JMvUSkvc1A8VX6JT68305e83056c31748000387.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fOaQBHCSpaZS8BtH64feb3d9e77101694413785.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988192 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3247 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 91160-24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 47250 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027288 14680409027285 24680409027282 | 14 25.2 52 | 3.9 20 42 | 12 17.4 76 | см. см. см. | 0.219 2.38 10.76 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет |  |  | 4 | 0 |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) | [6 empty] | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | [5 empty] | 1 (EV000599) |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | [29 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3TI4TC | Модуль расширения S250 аналоговый 4TI/TC SM3TI4TC | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 4 входами для термопар, разрешением 16 бит, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cz3Gtxv-4DM54CUZ64feb3cc52fea1694413772.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cz3Gtxv-4DM54CUZ64feb3cc52fea1694413772.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988199 https://api.systeme.ru/product/media/download/988200 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3247 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 91160-24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 79400 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027295 14680409027292 24680409027299 | 13.9 25 52 | 3.9 20 42 | 12.1 17.4 76 | см. см. см. | 0.203 2.23 10.12 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет |  |  | 4 | 0 |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) | [6 empty] | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | [5 empty] | 1 (EV000599) |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | [29 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3TI8TC | Модуль расширения S250 аналоговый 8TI/TC SM3TI8TC | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 8 входами для термопар, разрешением 16 бит, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rrY5S6DAULW0L4yB64feb3cb24fe41694413771.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rrY5S6DAULW0L4yB64feb3cb24fe41694413771.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988200 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3247 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 91160-24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 107000 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027684 14680409027681 24680409027688 | 14 25 52 | 3.9 20 42 | 12.1 17.4 76 | см. см. см. | 0.205 2.25 10.2 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет |  |  | 8 | 0 |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) | [6 empty] | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | [5 empty] | 1 (EV000599) |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | [29 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3AI8V | Модуль расширения S250 аналоговый 8AI V (напр) 16бит винт.клеммы SM3AI8V | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 8 аналоговыми входами для сигнала напряжения 0&hellip;5В/0&hellip;10В/±2,5В/±5В, разрешением 16 бит, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/C2LdOVP9iU3te8bC64feb3d8834cf1694413784.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/hCmpm_9hkwigXmUe69e9dac4cd7561776933572.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/OycDyHPLraRkOpMR69e9dac4da7511776933572.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/QOyEAW8zdDJPYgB169e9dac4e10ad1776933572.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/J6TukWo2KMmoBkvD69e9dac4e6f151776933572.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/DpcM5khdVFy3e5mi69e9dac4ec22f1776933572.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wo0bvFcFZUBxS7uj69e9dac4f3f461776933572.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/C2LdOVP9iU3te8bC64feb3d8834cf1694413784.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988192 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3247 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 91160-24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 119500 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027318 14680409027315 24680409027312 | 12.5 25 52 | 14.7 20 42 | 4.4 17.5 76 | см. см. см. | 0.206 2.27 10.32 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет |  |  | 8 | 0 |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) | [6 empty] | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | [5 empty] | 1 (EV000599) |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | [29 empty] | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3AM6 | Модуль расширения S250 аналоговый 4AI C/V (ток/напр) 2AO C/V (ток/напр) 12бит винт.клеммы SM3AM6 | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 4 аналоговыми входами для сигнала тока или напряжения 0&hellip;20мА/4&hellip;20мА/0&hellip;5В/0&hellip;10В/±2,5В/±5В, 2 выходными аналоговыми сигналами тока или напряжения 0&hellip;20мА/4&hellip;20мА/±10В, разрешением 12 бит, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nv4yrHZpAx1l3-uv64feb3d7c57241694413783.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nv4yrHZpAx1l3-uv64feb3d7c57241694413783.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988191 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3247 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 91160-24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 101000 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027325 14680409027322 24680409027329 | 14 25 52 | 3.9 20 42 | 12.1 17.1 76 | см. см. см. | 0.222 2.41 10.88 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет |  |  | 2 | 4 |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) | [6 empty] | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | [5 empty] | 1 (EV000599) |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | [29 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3AQ4 | Модуль расширения S250 аналоговый 4AO C/V (ток/напр) 0&hellip;20мА/4&hellip;20мА/±10В 12бит винт.клеммы SM3AQ4 | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 4 аналоговыми выходами сигнала тока или напряжения 0&hellip;20мА/4&hellip;20мА/±10В, разрешением 12 бит, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pmuUB3qint-_nuok64feb3d71b48a1694413783.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/P1No8HfVxCcz2lL_69e9dac5079211776933573.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/QchbDrL1UckJa3m769e9dac50ca1e1776933573.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/t7b69HesgIW35AA769e9dac5110261776933573.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZKdjPQ509nuTBJfX69e9dac519c2d1776933573.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pmuUB3qint-_nuok64feb3d71b48a1694413783.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988209 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 69500 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027332 14680409027339 24680409027336 | 14 25 52 | 3.9 20 42 | 12.1 17.4 76 | см. см. см. | 0.218 2.36 10.72 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет |  |  | 0 | 4 |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) | [6 empty] | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | [5 empty] | 1 (EV000599) |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | [29 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3AQ8 | Модуль расширения S250 аналоговый 8AO:C/V (ток/напр) 0&hellip;20мА/4&hellip;20мА/±10В 12бит винт.клеммы SM3AQ8 | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии SystemePLC S250 с 8 аналоговыми выходами сигнала тока или напряжения 0&hellip;20мА/4&hellip;20мА/±10В, разрешением 12 бит, съемной винтовой клеммной колодкой, встроенным кабелем подключения шины |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ADflwHDaLUFRHcpK64feb3d6669b91694413782.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mLPEmZ05g_AuzQ6269ef221112bc01777279505.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/YtCRV7xMG-RIKn4e69ef221126eab1777279505.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vw_vg_xXQwOcyPm369ef221131a5d1777279505.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/9bWhxeKRRIl7bDdQ69ef221138a121777279505.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/Us-aBQvLnQi6bxlv69ef22113e97c1777279505.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ADflwHDaLUFRHcpK64feb3d6669b91694413782.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988209 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3295 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2779 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47232_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22 |  |  |  | 110500 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409027349 14680409027346 24680409027343 | 14 25 52 | 3.9 20 42 | 12.1 17.4 76 | см. см. см. | 0.263 2.82 12.52 | кг. кг. кг. | 34 мм |  | 115 мм | 101.6 мм |  | Нет |  |  | 0 | 8 |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Нет | [8 empty] | Нет (без) (EV000494) | [6 empty] | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | [5 empty] | 1 (EV000599) |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | [29 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SM3PWR2 | Блок питания S250 230VAC/24VDC 2A SM3PWR2 | Systeme Electric |  |  | 8504408300 | Выпрямители | Нет | Модуль блока питания серии SystemePLC S250 с входным напряжением 220 В переменного тока и выходным напряжением 24 В постоянного тока, выходным током 2 А |  | IDMSX | IOA | Модули I/O и аксессуары | OEM | OEM ПЛК Систэм Электрик | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002540 | Источник питания постоянного тока (DC) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GVUxua9b58SEWUCn64feb3cd8829e1694413773.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kc57rvpBxQ9khhrG68305f299713a1748000553.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GVUxua9b58SEWUCn64feb3cd8829e1694413773.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988188 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988187 https://api.systeme.ru/product/media/download/988189 https://api.systeme.ru/product/media/download/988202 https://api.systeme.ru/product/media/download/988890 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2781 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.91039_22 |  |  |  | 16300 | штука | 0 | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 4680409027356 24680409027350 | 4.4 52 | 12.8 42 | 14.7 76 | см. см. | 0.272 12.76 | кг. кг. | [10 empty] | AC (перемен.) (EV000460) |  | Да | [68 empty] | Нет | IP20 (EV006405) | 85...264 В | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене