## Worksheet
Количество референсов: 62 | [55 empty] | Etim | [20 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000167 - Вес | EF000187 - Тип напряжения | EF000426 - Выход. мощность | EF000431 - Интерфейс ПК | EF000767 - Конструктивное исполнение | EF003840 - Первичное/вход. напряжение | EF005380 - Топология ИБП | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF009272 - Частота входного напряжения | EF009273 - Частота выходного напряжения | EF009274 - Количество выходных фаз | EF009275 - Количество входных фаз | EF009405 - Коэффициент выходной мощности | EF009406 - Общий КПД | EF009407 - КПД (эко-режим) | EF009897 - Активная выход. мощность | EF009898 - Полная выход. мощность | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
U3MOPT001 | Комплект параллельной работы Uniprom 3M | Systeme Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053177 | Комплект параллельной работы Uniprom 3M | ITB оборудование 3PH | IT3PH | ACC | Аксессуары для ИБП Uniprom | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC002850 | Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/shNv8dNhEAJfZUzt65b74d56e60011706511702.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/shNv8dNhEAJfZUzt65b74d56e60011706511702.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989050 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 9450 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409197424 | 22.5 | 32.5 | 9.3 | см. | 0.542 | кг. | Кабельный комплект (EV010997) | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
U3LOPT001 | Комплект параллельной работы для Uniprom 3L | Systeme Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053178 | Комплект параллельной работы Uniprom 3L | ITB оборудование 3PH | IT3PH | ACC | Аксессуары для ИБП Uniprom | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC002850 | Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/shNv8dNhEAJfZUzt65b74d56e60011706511702.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/shNv8dNhEAJfZUzt65b74d56e60011706511702.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988593 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 28850 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 20 | 10 | 5 | см. | 1 | кг. | Кабельный комплект (EV010997) | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
U3MUPS80KHBS | ИБП Uniprom 3M 80кВА под мод. бат, ПНР | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053177 | ИБП Uniprom 3M 80кВА с возможностью установки модульных батарей; в комплект поставки входит карта SNMP, датчик термокомпенсации заряда АКБ и набор для холодного старта ИБП, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3M | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3M | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0OFd26Lv_CygSoYr65b74fe40c60b1706512356.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WRQEk5yQ9mPSAnUC65885e584f2421703435864.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0OFd26Lv_CygSoYr65b74fe40c60b1706512356.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990034 https://api.systeme.ru/product/media/download/990037 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 4466000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409197554 | 112 | 75 | 210 | см. | 385 | кг. |  | 600 мм | 1970 мм | 1000 мм | 331 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 80000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 80000 Вт | 80000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3MUPS200KHS | ИБП Uniprom 3M 200кВА, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053177 | ИБП Uniprom 3M 200кВА с возможностью подключения внешних батарей; в комплект поставки входит карта SNMP, датчик термокомпенсации заряда АКБ и набор для холодного старта ИБП, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3M | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3M | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PVAjnFqcp7x_8rp565b74ff6cb9461706512374.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/zcncGjoQ88Yf6zLf65885e6b4be071703435883.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PVAjnFqcp7x_8rp565b74ff6cb9461706512374.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990034 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 7104500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409169056 | 50 | 85 | 130 | см. | 314 | кг. |  | 600 мм | 1300 мм | 850 мм | 304 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 200000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 200000 Вт | 200000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3MUPS60KHBS | ИБП Uniprom 3M 60кВА под мод. бат., ПНР | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053177 | ИБП Uniprom 3M 60кВА с возможностью установки модульных батарей; в комплект поставки входит карта SNMP, датчик термокомпенсации заряда АКБ и набор для холодного старта ИБП, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3M | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3M | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/laH9OluMi_4_mL7165b74fe3e2fbc1706512355.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ma69NS-0Tuvuvyds65885e582fcd61703435864.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/laH9OluMi_4_mL7165b74fe3e2fbc1706512355.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990034 https://api.systeme.ru/product/media/download/990037 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 3598500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409197523 | 112 | 75 | 210 | см. | 360 | кг. |  | 600 мм | 1970 мм | 1000 мм | 339 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 60000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 60000 Вт | 60000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3MUPS160KHS | ИБП Uniprom 3M 160кВА, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053177 | ИБП Uniprom 3M 160кВА с возможностью подключения внешних батарей; в комплект поставки входит карта SNMP, датчик термокомпенсации заряда АКБ и набор для холодного старта ИБП, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3M | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3M | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6FTnh33775jRXJdO65b74fec38a661706512364.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OornYAA71WbO2UQ665885e6269c191703435874.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6FTnh33775jRXJdO65b74fec38a661706512364.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990034 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 5546500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409169049 | 50 | 85 | 130 | см. | 237 | кг. |  | 500 мм | 1300 мм | 850 мм | 227 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 160000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 160000 Вт | 160000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3MUPS120KHS | ИБП Uniprom 3M 120кВА, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053177 | ИБП Uniprom 3M 120кВА с возможностью подключения внешних батарей; в комплект поставки входит карта SNMP, датчик термокомпенсации заряда АКБ и набор для холодного старта ИБП, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3M | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3M | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jzGSbY8NbNVnQ32n65b74fec1ad3f1706512364.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CsGkO4J2x3Ov0aie65885e6245f8e1703435874.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jzGSbY8NbNVnQ32n65b74fec1ad3f1706512364.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990034 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 4359500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409169032 | 50 | 85 | 130 | см. | 203 | кг. |  | 500 мм | 1300 мм | 850 мм | 193 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 120000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 120000 Вт | 120000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3MUPS100KHS | ИБП Uniprom 3M 100кВА, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053177 | ИБП Uniprom 3M 100кВА с возможностью подключения внешних батарей; в комплект поставки входит карта SNMP, датчик термокомпенсации заряда АКБ и набор для холодного старта ИБП, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3M | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3M | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W5P85J1BxrAtXwWY65b74fab091cb1706512299.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/cDWIFtSDNwU9CsqU65885e4e02d321703435854.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W5P85J1BxrAtXwWY65b74fab091cb1706512299.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990034 https://api.systeme.ru/product/media/download/990037 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 3820000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409169025 | 36 | 85 | 91 | см. | 155 | кг. |  | 360 мм | 915 мм | 850 мм | 145 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 100000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 100000 Вт | 100000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3MUPS80KHS | ИБП Uniprom 3M 80кВА, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053177 | ИБП Uniprom 3M 80кВА с возможностью подключения внешних батарей; в комплект поставки входит карта SNMP, датчик термокомпенсации заряда АКБ и набор для холодного старта ИБП, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3M | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3M | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W5P85J1BxrAtXwWY65b74fab091cb1706512299.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/cDWIFtSDNwU9CsqU65885e4e02d321703435854.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W5P85J1BxrAtXwWY65b74fab091cb1706512299.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990034 https://api.systeme.ru/product/media/download/990037 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 3384000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409169070 | 48.5 | 98 | 113 | см. | 150 | кг. |  | 360 мм | 915 мм | 850 мм | 140 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 80000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 80000 Вт | 80000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3MUPS60KHS | ИБП Uniprom 3M 60кВА, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053177 | ИБП Uniprom 3M 60кВА с возможностью подключения внешних батарей; в комплект поставки входит карта SNMP, датчик термокомпенсации заряда АКБ и набор для холодного старта ИБП, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3M | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3M | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fsj4MHDKlNXaJSJF65b74faadeac91706512298.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/yyRZx9ahLvR5lzIK65885e4dd04f01703435853.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fsj4MHDKlNXaJSJF65b74faadeac91706512298.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990034 https://api.systeme.ru/product/media/download/990037 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 2563500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409169063 | 36 | 85 | 91 | см. | 119 | кг. |  | 360 мм | 915 мм | 850 мм | 109 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 60000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 60000 Вт | 60000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3LUPS250KHS | ИБП Uniprom 3L 250кВА, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053178 | ИБП Uniprom 3L 250кВА с возможностью подключения внешних батарей; в комплект поставки входит карта SNMP, датчик термокомпенсации заряда АКБ и набор для холодного старта ИБП, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3L | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3L | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0aOQwmL8xdGd7n8R65b74ffe300221706512382.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/O0rsPEJSalljddT765885ea22e42a1703435938.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0aOQwmL8xdGd7n8R65b74ffe300221706512382.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990035 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 9217500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 60 | 100 | 197 | см. | 435 | кг. |  | 600 мм | 1970 мм | 850 мм | 425 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 250000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 250000 Вт | 250000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3LUPS400KHS | ИБП Uniprom 3L 400кВА, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053178 | ИБП Uniprom 3L 400кВА с возможностью подключения внешних батарей; в комплект поставки входит карта SNMP, датчик термокомпенсации заряда АКБ и набор для холодного старта ИБП, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3L | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3L | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-TU0_z1dR-Qe9z2w65b74ffe51bd01706512382.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/hVRvBAwsEBR0obWO65885ea251f021703435938.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-TU0_z1dR-Qe9z2w65b74ffe51bd01706512382.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990035 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 13052500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409169018 | 60 | 100 | 197 | см. | 548 | кг. |  | 600 мм | 1970 мм | 850 мм | 538 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 400000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 400000 Вт | 400000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3LUPS300KHS | ИБП Uniprom 3L 300кВА, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053178 | ИБП Uniprom 3L 300кВА с возможностью подключения внешних батарей; в комплект поставки входит карта SNMP, датчик термокомпенсации заряда АКБ и набор для холодного старта ИБП, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3L | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3L | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-TU0_z1dR-Qe9z2w65b74ffe51bd01706512382.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/hVRvBAwsEBR0obWO65885ea251f021703435938.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-TU0_z1dR-Qe9z2w65b74ffe51bd01706512382.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990035 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 10201500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 60 | 100 | 197 | см. | 459 | кг. |  | 600 мм | 1970 мм | 850 мм | 449 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 300000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 300000 Вт | 300000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3LUPS500KHS | ИБП Uniprom 3L 500кВА, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053178 | ИБП Uniprom 3L 500кВА с возможностью подключения внешних батарей; в комплект поставки входит карта SNMP, датчик термокомпенсации заряда АКБ и набор для холодного старта ИБП, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3L | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3L | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/akSfl8oOP4gDHiij65b75006bf78a1706512390.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Dz4av08PEzEnuqfW658876ca952c41703442122.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/akSfl8oOP4gDHiij65b75006bf78a1706512390.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990035 https://api.systeme.ru/product/media/download/990036 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 15370000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 100 | 100 | 197 | см. | 650 | кг. |  | 1000 мм | 1970 мм | 850 мм | 665 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 500000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 500000 Вт | 500000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SOPT001 | Набор для параллельной работы ИБП Uniprom 3S | Systeme Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5052999 | Комплект параллельной работы Uniprom 3S | ITB оборудование 3PH | IT3PH | ACC | Аксессуары для ИБП Uniprom | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC002850 | Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/14brKW3AiXVFVPVQ658876c2160351703442114.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/14brKW3AiXVFVPVQ658876c2160351703442114.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989045 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 127000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 10 | 10 | 10 | см. | 0.6 | кг. | Кабельный комплект (EV010997) | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
U3SOPT005 | Набор холодного старта для Uniprom 3S | Systeme Electric |  |  | 8536501109 | Прочие кнопочные переключатели на напряжение не более 60 в | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5052999 | Набор холодного старта для Uniprom 3S | ITB оборудование 3PH | IT3PH | ACC | Аксессуары для ИБП Uniprom | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC002850 | Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-SxFJI5TmBaF_3C1658876c22264a1703442114.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-SxFJI5TmBaF_3C1658876c22264a1703442114.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989046 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [6 empty] | 118000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409128985 | 10 | 10 | 5 | см. | 0.6 | кг. | Кабельный комплект (EV010997) | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
U3SUPS10K3IBS | ИБП Uniprom 3S 10кВА 3:1 мод. бат. ПНР | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | ИБП Uniprom 3S 10кВА 3:1 с возможностью установки модульных батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZbGwcoiPyUUYu2nc65b74f9f184521706512287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VTsgYBLC6ExJM6I_658876b20180f1703442098.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZbGwcoiPyUUYu2nc65b74f9f184521706512287.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 1566500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 92.8 | 38 | 140 | см. | 150 | кг. |  | 380 мм | 1400 мм | 928 мм | 112 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 10000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 10000 Вт | 10000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS10K3IS | ИБП Uniprom UPS 3S 10кВА 3:1 ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | ИБП Uniprom UPS 3S 10кВА 3:1 с возможностью подключения внешних батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SW95reHLK23i9SyQ65b74f9a4cb101706512282.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AFpIhjxTVtSDj00-658876b4051dc1703442100.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SW95reHLK23i9SyQ65b74f9a4cb101706512282.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 1414500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 70 | 25 | 53 | см. | 150 | кг. |  | 250 мм | 530 мм | 700 мм | 36 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 10000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 10000 Вт | 10000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS10KHBS | ИБП Uniprom 3S 10кВА мод. бат. ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5052999 | ИБП Uniprom 3S 10кВА с возможностью установки модульных батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZbGwcoiPyUUYu2nc65b74f9f184521706512287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VTsgYBLC6ExJM6I_658876b20180f1703442098.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZbGwcoiPyUUYu2nc65b74f9f184521706512287.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 1571000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127537 | 92.8 | 38 | 140 | см. | 122 | кг. |  | 380 мм | 1400 мм | 928 мм | 112 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 10000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 10000 Вт | 10000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS10KHS | ИБП Uniprom UPS 3S 10кВА ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5052999 | ИБП Uniprom UPS 3S 10кВА с возможностью подключения внешних батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SW95reHLK23i9SyQ65b74f9a4cb101706512282.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AFpIhjxTVtSDj00-658876b4051dc1703442100.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SW95reHLK23i9SyQ65b74f9a4cb101706512282.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 1417500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409128831 | 70 | 25 | 53 | см. | 56 | кг. |  | 250 мм | 530 мм | 700 мм | 36 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 10000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 10000 Вт | 10000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS15K3IBS | ИБП Uniprom 3S 15кВА 3:1 мод. бат. ПНР | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | ИБП Uniprom 3S 15кВА 3:1 с возможностью установки модульных батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NFSEK5xJqnu09DoI65b74f9f2cd261706512287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gaq08zUfNrvvaKtt658876b2227431703442098.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NFSEK5xJqnu09DoI65b74f9f2cd261706512287.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 1763500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 92.8 | 38 | 140 | см. | 150 | кг. |  | 380 мм | 1400 мм | 928 мм | 112 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 15000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 15000 Вт | 15000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS15K3IS | ИБП Uniprom UPS 3S 15кВА 3:1 ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | ИБП Uniprom UPS 3S 15кВА 3:1 с возможностью подключения внешних батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9HUbCfI8iWSc8i8y65b74f9a69e8d1706512282.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/q32OA0LbeZSqws53658876b4280f81703442100.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9HUbCfI8iWSc8i8y65b74f9a69e8d1706512282.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 1549000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 70 | 25 | 53 | см. | 150 | кг. |  | 250 мм | 530 мм | 700 мм | 36 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 15000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 15000 Вт | 15000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS15KHBS | ИБП Uniprom 3S 15кВА мод. бат. ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5052999 | ИБП Uniprom 3S 15кВАс возможностью установки модульных батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NFSEK5xJqnu09DoI65b74f9f2cd261706512287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gaq08zUfNrvvaKtt658876b2227431703442098.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NFSEK5xJqnu09DoI65b74f9f2cd261706512287.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 1742000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409128794 | 92.8 | 38 | 140 | см. | 122 | кг. |  | 380 мм | 1400 мм | 928 мм | 112 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 15000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 15000 Вт | 15000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS15KHS | ИБП Uniprom UPS 3S 15кВА ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5052999 | ИБП Uniprom UPS 3S 15кВА с возможностью подключения внешних батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9HUbCfI8iWSc8i8y65b74f9a69e8d1706512282.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/q32OA0LbeZSqws53658876b4280f81703442100.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9HUbCfI8iWSc8i8y65b74f9a69e8d1706512282.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 1559000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409128848 | 70 | 25 | 53 | см. | 56 | кг. |  | 250 мм | 530 мм | 700 мм | 36 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 15000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 15000 Вт | 15000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS20K3IBS | ИБП Uniprom 3S 20кВА 3:1 мод. бат. ПНР | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | ИБП Uniprom 3S 20кВА 3:1 с возможностью установки модульных батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/elOkpz4pQMjxG6NG65b74f9feafe91706512287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/d-M5lw4PuJ53-D8w658876b3124b11703442099.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/elOkpz4pQMjxG6NG65b74f9feafe91706512287.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 2148500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 92.8 | 38 | 140 | см. | 170 | кг. |  | 380 мм | 1400 мм | 928 мм | 122 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 20000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 20000 Вт | 20000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS20K3IS | ИБП Uniprom UPS 3S 20кВА 3:1 ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | ИБП Uniprom UPS 3S 20кВА 3:1 с возможностью подключения внешних батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TNNsWAEGuKiPmbVa65b74f9b57c3e1706512283.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/9_Axez_h-0GIDQ3r658876b73b0041703442103.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TNNsWAEGuKiPmbVa65b74f9b57c3e1706512283.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 1832500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 80 | 25 | 77 | см. | 170 | кг. |  | 250 мм | 770 мм | 800 мм | 58 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 20000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 20000 Вт | 20000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS20KHBS | ИБП Uniprom 3S 20кВА мод. бат. ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5052999 | ИБП Uniprom 3S 20кВА с возможностью установки модульных батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NFSEK5xJqnu09DoI65b74f9f2cd261706512287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gaq08zUfNrvvaKtt658876b2227431703442098.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NFSEK5xJqnu09DoI65b74f9f2cd261706512287.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 2038000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409128800 | 92.8 | 38 | 140 | см. | 140 | кг. |  | 380 мм | 1400 мм | 928 мм | 122 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 20000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 20000 Вт | 20000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS20KHS | ИБП Uniprom UPS 3S 20кВА ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5052999 | ИБП Uniprom UPS 3S 20кВА с возможностью подключения внешних батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TNNsWAEGuKiPmbVa65b74f9b57c3e1706512283.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/9_Axez_h-0GIDQ3r658876b73b0041703442103.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TNNsWAEGuKiPmbVa65b74f9b57c3e1706512283.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 1803000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 46804090128855 | 80 | 25 | 77 | см. | 78 | кг. |  | 250 мм | 770 мм | 800 мм | 58 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 20000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 20000 Вт | 20000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS30K3IBS | ИБП Uniprom 3S 30кВА 3:1 мод. бат. ПНР | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | ИБП Uniprom 3S 30кВА 3:1 с возможностью установки модульных батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cEH5jR3HEcl0ATlX65b74fa00b4131706512288.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pp9SMe8TyZtj8feO658876b32e9061703442099.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cEH5jR3HEcl0ATlX65b74fa00b4131706512288.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 2566500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 96.9 | 50 | 140 | см. | 205 | кг. |  | 500 мм | 1400 мм | 969 мм | 152 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 30000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 30000 Вт | 30000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS30K3IS | ИБП Uniprom UPS 3S 30кВА 3:1 ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | ИБП Uniprom UPS 3S 30кВА 3:1 с возможностью подключения внешних батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0CnxYVfkjSqhm-ZT65b74f9b736af1706512283.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VZ8A5mrysBo0-Hux658876b75a2ef1703442103.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0CnxYVfkjSqhm-ZT65b74f9b736af1706512283.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 2074000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 80 | 25 | 77 | см. | 205 | кг. |  | 250 мм | 770 мм | 800 мм | 60 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 30000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 30000 Вт | 30000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS30KHBS | ИБП Uniprom 3S 30кВА мод. бат. ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5052999 | ИБП Uniprom 3S 30кВА с возможностью установки модульных батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/elOkpz4pQMjxG6NG65b74f9feafe91706512287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/d-M5lw4PuJ53-D8w658876b3124b11703442099.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/elOkpz4pQMjxG6NG65b74f9feafe91706512287.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 2538000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409128817 | 96.9 | 50 | 140 | см. | 172 | кг. |  | 500 мм | 1400 мм | 969 мм | 152 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 30000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 30000 Вт | 30000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS30KHS | ИБП Uniprom UPS 3S 30кВА ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5052999 | ИБП Uniprom UPS 3S 30кВА с возможностью подключения внешних батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0CnxYVfkjSqhm-ZT65b74f9b736af1706512283.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VZ8A5mrysBo0-Hux658876b75a2ef1703442103.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0CnxYVfkjSqhm-ZT65b74f9b736af1706512283.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 2046500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409128862 | 80 | 25 | 77 | см. | 80 | кг. |  | 250 мм | 770 мм | 800 мм | 60 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 30000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 30000 Вт | 30000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS40KHBS | ИБП Uniprom 3S 40кВА мод. бат. ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5052999 | ИБП Uniprom 3S 40кВА с возможностью установки модульных батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cEH5jR3HEcl0ATlX65b74fa00b4131706512288.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pp9SMe8TyZtj8feO658876b32e9061703442099.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cEH5jR3HEcl0ATlX65b74fa00b4131706512288.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 2716500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409128824 | 99.6 | 50 | 140 | см. | 178 | кг. |  | 500 мм | 1400 мм | 969 мм | 158 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 40000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 40000 Вт | 40000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
U3SUPS40KHS | ИБП Uniprom UPS 3S 40кВА ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5052999 | ИБП Uniprom UPS 3S 40кВА с возможностью подключения внешних батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3S | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3S | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TNNsWAEGuKiPmbVa65b74f9b57c3e1706512283.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1F32HxMFBW88p7ML658876ba4d1e81703442106.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TNNsWAEGuKiPmbVa65b74f9b57c3e1706512283.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990033 https://api.systeme.ru/product/media/download/990038 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991254 | [6 empty] | 2789000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 90 | 25 | 77 | см. | 90 | кг. |  | 250 мм | 770 мм | 900 мм | 70 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 40000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400...400 В | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 40000 Вт | 40000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS10KHS | ИБП Uniprom Base 10кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 10кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | [12 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991143 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 831000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 3 | шт. шт. | 4680409230701 | 33 120 | 79 80 | 88 103 | см. см. | 41.333 139 | кг. кг. |  | 250 мм | 560 мм | 720 мм | 31 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 10000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 10000 Вт | 10000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS15KHS | ИБП Uniprom Base 15кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 15кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991143 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 914500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230718 | 800 | 350 | 718 | мм. | 42 | кг. |  | 250 мм | 560 мм | 720 мм | 33 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 15000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 15000 Вт | 15000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS20KHS | ИБП Uniprom Base 20кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 20кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991143 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 972000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230725 | 80 | 35 | 71.8 | см. | 42 | кг. |  | 250 мм | 560 мм | 720 мм | 33 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 20000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 20000 Вт | 20000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS40KHS | ИБП Uniprom Base 40кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 40кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991143 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 1309000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230732 | 80 | 35 | 71.8 | см. | 52 | кг. |  | 250 мм | 560 мм | 720 мм | 42 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 40000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 40000 Вт | 40000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS60KHS | ИБП Uniprom Base 60кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 60кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991143 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 2050000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230749 | 850 | 350 | 818 | мм. | 58 | кг. |  | 250 мм | 560 мм | 790 мм | 48 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 60000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 60000 Вт | 60000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS80KHS | ИБП Uniprom Base 80кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 80кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991144 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 2223500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230756 | 87 | 45 | 135 | см. | 172 | кг. |  | 360 мм | 1200 мм | 800 мм | 152 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 80000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 80000 Вт | 80000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS100KHS | ИБП Uniprom Base 100кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 100кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bUoiBQdSuHZhsHfE67f8daf2dc8851744362226.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bUoiBQdSuHZhsHfE67f8daf2dc8851744362226.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991144 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 3185500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230763 | 89 | 45 | 135 | см. | 180 | кг. |  | 360 мм | 1200 мм | 850 мм | 156 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 100000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 100000 Вт | 100000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS120KHS | ИБП Uniprom Base 120кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 120кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bUoiBQdSuHZhsHfE67f8daf2dc8851744362226.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bUoiBQdSuHZhsHfE67f8daf2dc8851744362226.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991144 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 3359000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230770 | 940 | 450 | 1 350 | мм. | 180 | кг. |  | 360 мм | 1200 мм | 850 мм | 160 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 120000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 120000 Вт | 120000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS160KHS | ИБП Uniprom Base 160кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 160кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991144 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 4667500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230787 | 940 | 530 | 1 410 | мм. | 214 | кг. |  | 440 мм | 1200 мм | 850 мм | 194 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 160000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 160000 Вт | 160000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS200KHS | ИБП Uniprom Base 200кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 200кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZ9e65NzBqPXMDDx67f8d9169f6af1744361750.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991144 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 5104000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230794 | 940 | 530 | 1 410 | мм. | 220 | кг. |  | 440 мм | 1200 мм | 850 мм | 200 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 200000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 200000 Вт | 200000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS10KHBS | ИБП Uniprom Base 10кВА, 3:3, ПНР 5x8, внутренние бат. До 120 шт, ПНР | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 10кВА, 3:3, ПНР 5x8, мод. бат., ПНР | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | [12 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991143 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 1707000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230800 | 103 | 53 | 121.8 | см. | 120 | кг. |  | 450 мм | 1200 мм | 950 мм | 120 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 10000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 10000 Вт | 10000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS15KHBS | ИБП Uniprom Base 15кВА, 3:3, ПНР 5x8, внутренние бат. До 120 шт, ПНР | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 15кВА, 3:3, ПНР 5x8, мод. бат., ПНР | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uIJJfFNzjjemMShv67f8daf2907061744362226.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/cFuYwn5qkHAKkiL067f8d918351a91744361752.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uIJJfFNzjjemMShv67f8daf2907061744362226.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991143 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 1777000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230817 | 1 030 | 530 | 1 218 | мм. | 120 | кг. |  | 450 мм | 1200 мм | 950 мм | 120 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 15000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 15000 Вт | 15000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS20KHBS | ИБП Uniprom Base 20кВА, 3:3, ПНР 5x8, внутренние бат. До 120 шт, ПНР | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 20кВА, 3:3, ПНР 5x8, мод. бат., ПНР | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cFuYwn5qkHAKkiL067f8d918351a91744361752.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cFuYwn5qkHAKkiL067f8d918351a91744361752.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991143 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 1801000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230824 | 103 | 53 | 121.8 | см. | 120 | кг. |  | 450 мм | 1200 мм | 950 мм | 120 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 20000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 20000 Вт | 20000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS30KHBS | ИБП Uniprom Base 30кВА, 3:3, ПНР 5x8, внутренние бат. До 120 шт, ПНР | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 30кВА, 3:3, ПНР 5x8, мод. бат., ПНР | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cFuYwn5qkHAKkiL067f8d918351a91744361752.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cFuYwn5qkHAKkiL067f8d918351a91744361752.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991143 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 1920000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230831 | 103 | 53 | 149 | см. | 120 | кг. |  | 450 мм | 1200 мм | 950 мм | 120 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 30000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 30000 Вт | 30000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS40KHBS | ИБП Uniprom Base 40кВА, 3:3, ПНР 5x8, внутренние бат. До 160 шт, ПНР | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 40кВА, 3:3, ПНР 5x8, мод. бат., ПНР | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F0SatKp185oMyp1G67f8d9174e4ef1744361751.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F0SatKp185oMyp1G67f8d9174e4ef1744361751.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991143 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 2544000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230848 | 104 | 68 | 150 | см. | 140 | кг. |  | 600 мм | 1200 мм | 950 мм | 140 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 40000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 40000 Вт | 40000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
UBSUPS60KHBS | ИБП Uniprom Base 60кВА, 3:3, ПНР 5x8, внутренние бат. До 160 шт, ПНР | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053179 | ИБП Uniprom Base 60кВА, 3:3, ПНР 5x8, мод. бат., ПНР | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F0SatKp185oMyp1G67f8d9174e4ef1744361751.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F0SatKp185oMyp1G67f8d9174e4ef1744361751.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991143 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 2860500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230855 | 103 | 68 | 149 | см. | 140 | кг. |  | 600 мм | 1200 мм | 950 мм | 140 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 60000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 60000 Вт | 60000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
URMUPS10KHS | ИБП Uniprom RM 10кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053180 | ИБП Uniprom RM 10кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991142 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 925000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 10 | шт. шт. | 4680409230947 | 80 120 | 53.2 80 | 20.4 120 | см. см. | 24 265 | кг. кг. |  | 440 мм | 130 мм | 660 мм | 24 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 10000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 10000 Вт | 10000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
URMUPS15KHS | ИБП Uniprom RM 15кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053180 | ИБП Uniprom RM 15кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991142 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 1012000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230954 | 800 | 532 | 204 | мм. | 26 | кг. |  | 440 мм | 130 мм | 660 мм | 24 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 15000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 15000 Вт | 15000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
URMUPS20KHS | ИБП Uniprom RM 20кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053180 | ИБП Uniprom RM 20кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991142 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 1073000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 10 | шт. шт. | 4680409230961 | 80 120 | 53.2 80 | 20.4 115 | см. см. | 26 275 | кг. кг. |  | 440 мм | 130 мм | 660 мм | 24 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 20000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 20000 Вт | 20000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
URMUPS30KHS | ИБП Uniprom RM 30кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053180 | ИБП Uniprom RM 30кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991142 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 1239000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409230978 | 89 120 | 53.5 80 | 21 99 | см. см. | 34.5 153 | кг. кг. |  | 440 мм | 130 мм | 750 мм | 29 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 30000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 30000 Вт | 30000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
URMUPS40KHS | ИБП Uniprom RM 40кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053180 | ИБП Uniprom RM 40кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991142 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 1457000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409230985 | 890 | 535 | 226 | мм. | 36 | кг. |  | 440 мм | 130 мм | 750 мм | 33 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 40000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 40000 Вт | 40000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
URMUPS60KHS | ИБП Uniprom RM 60кВА, 3:3, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053180 | ИБП Uniprom RM 60кВА, 3:3, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991142 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 1727500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231005 | 930 | 535 | 226 | мм. | 42 | кг. |  | 440 мм | 130 мм | 800 мм | 39 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 60000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 3 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 60000 Вт | 60000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
URMBC40B | Пустой батарейный модуль для Uniprom RM, до 40 АКБ 9 Ач | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053180 | Пустой батарейный модуль для ИБП Uniprom RM, до 40 АКБ 9 Ач | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC002850 | Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KLeLbGg4H7llpU8F67f8d915e27051744361749.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KLeLbGg4H7llpU8F67f8d915e27051744361749.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991142 | [6 empty] | 143000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409231012 | 101 120 | 54.3 80 | 27 123 | см. см. | 27.848 127 | кг. кг. | Батарея/аккумулятор (EV009162)
URMUPS10K3IS | ИБП Uniprom RM 10кВА, 3:1/3:1, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053180 | ИБП Uniprom RM 10кВА, 3:3/3:1, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991142 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 1021000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 10 | шт. шт. | 4680409231050 | 54 120 | 80 80 | 21 120 | см. см. | 25 265 | кг. кг. |  | 440 мм | 130 мм | 660 мм | 24 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 10000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 1 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 10000 Вт | 10000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
URMUPS15K3IS | ИБП Uniprom RM 15кВА, 3:1/3:1, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053180 | ИБП Uniprom RM 15кВА, 3:3/3:1, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991142 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 1108000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 10 | шт. шт. | 4680409231067 | 80 120 | 53.2 80 | 20.4 117 | см. см. | 28.3 298 | кг. кг. |  | 440 мм | 130 мм | 660 мм | 24 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 15000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 1 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 15000 Вт | 15000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
URMUPS20K3IS | ИБП Uniprom RM 20кВА, 3:1/3:1, ПНР 5x8 | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053180 | ИБП Uniprom RM 20кВА, 3:3/3:1, ПНР 5x8 | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/owvaYtWb-BvrILdY67f8d91374bb21744361747.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 https://api.systeme.ru/product/media/download/991142 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3575 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79724_26 |  |  |  | 1178000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231074 | 800 | 532 | 204 | мм. | 26 | кг. |  | 440 мм | 130 мм | 660 мм | 24 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 20000 ВА | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) |  | Онлайн (online, двойное преобразование) (EV007607) | IP20 (EV006405) | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 1 | 3 | 1 | 0.96 % | 0.99 % | 20000 Вт | 20000 ВА | 2 года от момента ПНР | Подлежит ремонту
URMBC20B | Пустой батарейный модуль для Uniprom RM, до 20 АКБ 9 Ач | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053180 | Пустой батарейный модуль для ИБП Uniprom RM, до 20 АКБ 9 Ач | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | EC002850 | Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KLeLbGg4H7llpU8F67f8d915e27051744361749.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KLeLbGg4H7llpU8F67f8d915e27051744361749.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989043 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991142 | [6 empty] | 128000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409231098 | 80 120 | 53.2 80 | 20.4 110 | см. см. | 12 157 | кг. кг. | Батарея/аккумулятор (EV009162)
UBROPT001 | Комплект параллельной работы Uniprom Base/Uniprom RM 2 метра | Systeme Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5053180 |  | ITB оборудование 3PH | IT3PH | U3T | Трехфазные ИБП Uniprom UPS 3T | UPR | Трехфазные ИБП Uniprom UPS | IDC | Инфраструктура центров обработки данных | Не указано | Не указано |  | Китай | [20 empty] | 91750 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409278314 | 10.4 | 22.2 | 9.4 | см. | 0.256 | кг.