## Worksheet
Количество референсов: 26 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [58 empty] | Дополнительные характеристики | [43 empty] | Основные характеристики | [31 empty] | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации | [6 empty] | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Вес | Ширина | Высота | EF000003 - Способ монтажа | EF000007 - Цвет | EF000010 - Модель/исполнение | EF000131 - Надпись/маркировка | EF001139 - Тип | EF002169 - Материал | EF002356 - Диаметр кабеля | EF003456 - С полем для надписи | EF005497 - Диаметр жилы (кабеля) | EF006243 - Прозрачный | EF009649 - Зубчатое зацепление | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000097 - Самоклеящ-ся крепление | EF000014 - Длина втулки/гильзы | EF000019 - Изолированн. | EF000025 - Не содержит (без) галогенов | EF000139 - Защитное покрытие поверхности | EF000767 - Конструктивное исполнение | EF001335 - Номин. поперечное сечение | EF001713 - Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию | EF001714 - Упаковка в рулон/ленту | EF007954 - С идентификационным флажком | EF008118 - Материал изоляции | EF011789 - Размер AWG | EF000394 - Размер модуля | EF005667 - Направление кодирования | EF000125 - Толщина | EF002521 - Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 | EF002551 - Защелкивающ-ся | EF006586 - Торцевая заглушка (концевая пластина) | EF006587 - Разделитель (промежуточная пластина) | EF002550 - Количество перемык. зажимов | EF008186 - С защитой от прикосновения | EF008250 - Номин. ток In | EF008498 - Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | EF001438 - Длина | EF002393 - Рабочая температура | EF002522 - Ширина/размер ячейки | EF002523 - Высота (на мин. возможной высоте установки) | EF002525 - Требуется торцевая пластина | EF002526 - Тип электрич. соединения 1 | EF002527 - Тип электрич. соединения 2 | EF002544 - Возможно использование с функцией PEN | EF002659 - Количество уровней | EF002660 - Количество зажимов на 1 уровень | EF007337 - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | EF007339 - Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | EF007341 - Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | EF007343 - Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | EF007543 - Материал изоляции корпуса | EF008219 - Позиция соединения | EF000228 - Номин. напряжение | EF002661 - Соединенные внутри уровни (между собой) | EF002530 - Тип используемого предохранителя | EF002531 - Тип держателя предохранителя | EF002532 - Тип индикатора для индикации дефекта | EF002533 - Напряжение питания для индикатора дефекта | EF002676 - Тип питания для индикации дефекта | Тип маркировки | Цвет маркировки | Вес нетто | Предназначение продукта | Режим фиксации | Цвет | Сечение кабеля | Общая ширина cad | Общая высота cad | Калибр awg | Материал окантовки | Тип кабельного наконечника | Материал трубы | Размер окантовки | Диаметр трубы | Длина трубы | Количество в одном комплекте | Код совместимости | Материал | Маркировка | Совместимость продукта | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Толщина | Кол-во входов для измерения | Уровень клеммного блока | Количество терминалов | Число клемм | Длина зачистки проводов | Огнестойкость | Потери в диэлектрике | Диэлектрическая постоянная | Удельное сопротивление | Поверхностное сопротивление | Сопротивление току утечки | Тип инструмента | Соединения – клеммы | Тип соединения | Совместимость серий продукта | [ue] номинальное рабочее напряжение | [in] номинальный ток | Исполнение выключателя | Момент затяжки | Размер предохранителя | Положение присоединения | Цвет фона | Серия | Количество в одном комплекте | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Наименование аксессуара/отдельной детали | Тип аксессуара/отдельной детали | Назначение аксессуара/отдельной детали | Совместимость продукта | Маркировка | Цвет | Краткое название устройства | Размер | Минимальная партия для продажи | Дополнительная информация | Тип упаковки | Количество кабелей | Размер кабельного наконечника | Серия продукта | Тип продукта | Цвет маркировки | Наименование продукта | Количество каналов | Толщина | Тип клеммного блока | Номинальн. сечение | Уровень клеммного блока | Исполнение монтажа | Исполнение выключателя | [in] номинальный ток | Тип инструмента | Область применения | Оборудование в комплекте | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Стандарты | Рабочая температура | Электрическая прочность изоляции | Рабочая температура окружающей среды | Сертификаты | Огнестойкость | Температура окружающей среды | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
AR1MA012 | МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, ЦИФРА 2 | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | <p>Маркировка 200 шт цифра 2. <br />Серия продукта: Кабельные наконечники <br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: касса на 200 маркировочных элементов <br /> - аксессуар/отдельная деталь: маркировочные принадлежности <br /> - совместимость изделий: DZ5CA <br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: маркируемый конец кабеля <br /> - количество в одном комплекте: 1 комплект 200 шт. <br />Преимущества: Простое и функциональное изделие для концов кабеля.<br />Применение: Все виды электромонтажа.</p> | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC001530 | Маркировка кабельная | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e328f16.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Sl2hBfMo.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/b6zYCj1u.jpeg |  | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [16 empty] | 1.5 | штука | 0 | 200 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 200 1 48000 48000 | шт. шт. шт. шт. | 13389110574040 3389110574043 43389110574041 43389110574041 | 10.2 0.5 40 40 | 4.8 0.3 15 15 | 0.3 0.3 15 15 | см. см. см. см. | 0.007 0.001 2.172 2.172 | кг. кг. кг. кг. | 0.1 кг |  |  | Прочее (EV000154) | Желтый (EV000234) | В виде карты/листа (EV009865) | Цифры (EV003688) | Среднестенная (EV009930) | Пластик (EV000139) | 0...0 мм | Да | 0...0 мм | Да | Нет (без) (EV000494) | [48 empty] | числовой | черный | 0.1 кг | [41 empty] | желтый | кабельные наконечники | 1 комплект 200 шт. | маркировочные принадлежности | касса на 200 маркировочных элементов | маркировка | маркируемый конец кабеля | DZ5CA | 2 | [23 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
AR1MB01 | УПАКОВКА МАРКИРОВ ПО 200 ШТ КАЖД БУКВЫ A-Z+ЗНАК \ЗЕМЛЯ\, \+\, \-\ И АКСЕС AT1PA1 | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | <p>Маркировка 200 шт каждой буквы a-z. <br />Серия продукта: Кабельные наконечники <br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: 26 касс по 200 маркировочных элементов <br /> - аксессуар/отдельная деталь: маркировочные принадлежности <br /> - совместимость изделий: DZ5CA <br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: маркируемый конец кабеля <br /> - количество в одном комплекте: 26 комплектов по 200. <br />Преимущества: Простое и функциональное изделие для концов кабеля.<br />Применение: Все виды электромонтажа.</p> | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC001530 | Маркировка кабельная | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eY4QxEND.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eY4QxEND.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988346 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988347 | [6 empty] | 5000 | упаковка | 0 | 1 | PCE CAR S01 P06 | 1 3 3 4 | 1 7 7 224 | шт. шт. шт. шт. | 3389110574012 43389110574010 43389110574010 73389110574011 | 12.5 40 40 80 | 10.5 15 15 60 | 5 15 15 75 | см. см. см. см. | 0.266 1.965 1.965 75.284 | кг. кг. кг. кг. | 0.31 кг |  |  | Прочее (EV000154) | Белый (EV000202) | В виде карты/листа (EV009865) | Буквы (EV008302) | Среднестенная (EV009930) | Пластик (EV000139) | 0...0 мм | Да | 0...0 мм | Да | Нет (без) (EV000494) | [48 empty] | символьный | черный | 0.31 кг | [41 empty] | желтый | кабельные наконечники | 26 комплектов по 200 | маркировочные принадлежности | 26 касс по 200 маркировочных элементов | маркировка | маркируемый конец кабеля | DZ5CA | A...Z | [23 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
AR1MB011 | МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, БУКВА I | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | <p>МАРКИРОВКА, В УПАКОВКЕ 200 ШТ, Бжелтый <br /> - краткое название устройства: DZ5.<br />Преимущества: Простое и функциональное изделие для концов кабеля.<br />Применение: Все виды электромонтажа.</p> | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC001530 | Маркировка кабельная | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/b6zYCj1u.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/b6zYCj1u.jpeg | 1 | не указан | [16 empty] | 2.88 | штука |  | 200 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 200 1 48000 48000 | шт. шт. шт. шт. | 13389110574422 3389110574425 43389110574423 43389110574423 | 10.3 10.3 40 40 | 4.8 4.8 15 15 | 0.4 0.4 15 15 | см. см. см. см. | 0.008 0.001 2.203 2.203 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  | Прочее (EV000154) | Желтый (EV000234) | Прочее (EV000154) | Буквы (EV008302) | Среднестенная (EV009930) | Пластик (EV000139) | 0...0 мм | Да | 0...0 мм | Да | Нет (без) (EV000494) | [51 empty] | кабельный наконечник | [49 empty] | желтый | DZ5 | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
AR1SB3 | ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ НАБОРНОЙ, САМОКЛЕЮЩИЙСЯ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | <p>Держатель маркировки наборн самоклеющ. <br />Серия продукта: клеммные блоки <br /> - тип аксессуара/отдельной детали: держатель маркировки <br /> - аксессуар/отдельная деталь: маркировочные принадлежности <br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: клеммные блоки типа AB1, клеммные блоки типа DB6 <br /> - размер: 20 x 10 мм. <br />Преимущества: Простое и функциональное изделие для концов кабеля.<br />Применение: Все виды электромонтажа.</p> | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002248 | Крепление (держатель) для маркеров/ этикеток/ ярлыков | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kgwUqsMd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890215e4e49dd84bdf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a203043e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kgwUqsMd.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [16 empty] | 131.25 | штука |  | 50 | BB1 PCE S02 | 2 1 3 | 50 1 1900 | шт. шт. шт. | 13389110573999 3389110573992 43389110573990 | 8.8 8.8 40 | 6 5.5 30 | 5.5 6 15 | см. см. см. | 0.074 0.002 3.284 | кг. кг. кг. | 1 г | [7 empty] | Пластик (EV000139) | [5 empty] | 10 мм | 20 мм | Нет | [47 empty] | 1 г |  | самоклеящ. | [40 empty] | клеммные блоки |  | маркировочные принадлежности |  | держатель маркировки | клеммные блоки типа DB6 клеммные блоки типа AB1 |  |  |  |  | 20 x 10 mm | 50 | [19 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
DZ5CA102D | НАКОНЕЧНИК ВОЗМ МАРКИР СРЕДН 10ММ2 КРАСН | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | Наконечник, возможность маркировки, средний 10мм2 красный. <br />Серия продукта: Linergy <br /> - размер Кабельного наконечника: средний <br /> - стандарты: DIN 46228-4 <br /> - тип упаковки: пакет <br /> - количество в одном комплекте: комплект из 100 шт. <br /> - сечение кабеля: 10 мм². <br />Преимущества: Простое и функциональное изделие для концов кабеля.<br />Применения: Все виды электромонтажа. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000005 | Наконечник-гильза кабельный (втулочный) | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ax_Q91kw.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890225e4e49de7b520.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890225e4e49de7c6b8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890225e4e49de7da31.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890905e4e4a22baabb.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ax_Q91kw.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1726 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/297 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20230_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00815 |  |  |  | 15.2 | штука | 0 | 100 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 100 1 3000 3000 | шт. шт. шт. шт. | 23389110211188 3389110211184 43389110211182 43389110211182 | 5.5 1.4 40 40 | 15 0.4 15 15 | 2 0.4 15 15 | см. см. см. см. | 0.054 0.001 1.807 1.807 | кг. кг. кг. кг. | 0.06 кг | 22 мм |  |  | Красный (EV000233) |  |  |  | Медь (EV000138) | [8 empty] | 12 мм | Нет | Да | Лужёный (-ая) (EV001481) | Стандартный (-ая) (EV005866) | 10 мм² | Да | Да | Да | Полиамид (PA) (EV000402) | 8 (EV002700) | [39 empty] | красный | 10-10 мм² | 8 мм | 22 мм 10 мм | AWG 8 | не содержащий галогенов пластик | одиночный проводник | медь в соответствии с ISO 1337 | Ø 8,4 мм | 4.9 мм | 12 мм | комплект из 100 шт. | [40 empty] | для дополнительного держателя маркировочной бирки | пакет | 1 | средний | Linergy | кабельный конец | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | DIN 46228-4 | -20-105 °C | [5 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304013EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует | да | да
AB1GK | ЛЕНТА 10 ШТ МАРКИРОВКИ НАБОРНОЙ, БУКВА K | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | <p>Лента 10 шт маркировки наборн буква k. серия продукта: клеммные блоки<br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: лента из 10 маркировочных элементов<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: маркировка<br /> - аксессуар/отдельная деталь: маркировочные принадлежности<br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: клеммные блоки типа DB6, клеммные блоки типа AB1<br /> - цвет маркировки: черный<br /> - размер: 4,5 x 2,7 мм.</p> | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000761 | Маркировка для клеммной колодки/ клеммного блока | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GRbdOuDv.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890205e4e49dc1a777.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890205e4e49dc1d6fa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890205e4e49dc1ff4c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SXi5qbnp.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GRbdOuDv.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 54.75 | штука | 0 | 25 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 25 1 900 900 | шт. шт. шт. шт. | 13389110585329 3389110585322 23389110585326 23389110585326 | 10.5 10.5 40 40 | 7 7 15 15 | 2 2 15 15 | см. см. см. см. | 0.031 0.001 1.347 1.347 | кг. кг. кг. кг. | 2 г |  |  |  | Белый (EV000202) |  | Буквы (EV008302) | [21 empty] | 2.7 мм | Вертикальн. (EV001302) | [34 empty] | 2 г | [13 empty] | комплект из 25 шт. | блок клемм | полиамид 6/6 | [25 empty] | белый | клеммные блоки |  | маркировочные принадлежности | лента из 10 маркировочных элементов | маркировка | клеммные блоки типа DB6 клеммные блоки типа AB1 |  | K |  |  | 4,5 x 2,7 мм | [7 empty] | черный | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
AB1GM | ЛЕНТА 10 ШТ МАРКИРОВКИ НАБОРНОЙ, БУКВА M | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | <p>Лента 10 шт маркировки наборн буква m. серия продукта: клеммные блоки<br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: лента из 10 маркировочных элементов<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: маркировка<br /> - аксессуар/отдельная деталь: маркировочные принадлежности<br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: клеммные блоки типа DB6, клеммные блоки типа AB1<br /> - цвет маркировки: черный<br /> - размер: 4,5 x 2,7 мм.</p> | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000761 | Маркировка для клеммной колодки/ клеммного блока | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7Z_9j2U3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890205e4e49dc25228.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890205e4e49dc286d0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890205e4e49dc2b6e7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/934X3SdW.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7Z_9j2U3.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 54.75 | штука | 0 | 25 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 25 1 900 900 | шт. шт. шт. шт. | 13389110585343 3389110585346 23389110585340 23389110585340 | 10.5 7 40 40 | 7 10.5 15 15 | 2 2 15 15 | см. см. см. см. | 0.031 0.001 1.308 1.308 | кг. кг. кг. кг. | 2 г |  |  |  | Белый (EV000202) |  | Буквы (EV008302) | [21 empty] | 2.7 мм | Вертикальн. (EV001302) | [34 empty] | 2 г | [13 empty] | комплект из 25 шт. | блок клемм | полиамид 6/6 | [25 empty] | белый | клеммные блоки |  | маркировочные принадлежности | лента из 10 маркировочных элементов | маркировка | клеммные блоки типа DB6 клеммные блоки типа AB1 |  | M |  |  | 4,5 x 2,7 мм | [7 empty] | черный | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYTRAB5100 | ЛЕНТА МАРКИРОВКИ ДЛЯ КЛЕММНИКОВ ШИРИНОЙ 5ММ, ЦИФРЫ 91&hellip;100 | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | <p>ЛЕНТА МАРКИРОВКИ ДЛЯ КЛЕММНИКОВ ШИРИНОЙ 5ММ, ЦИФРЫ 91.100<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000761 | Маркировка для клеммной колодки/ клеммного блока | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b799cf9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b79a9c8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b79bb72.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oRFxDMiF.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984747 | [7 empty] | 33.65 | штука |  | 10 | BB1 PCE S02 | 2 1 3 | 10 1 1000 | шт. шт. шт. | 3606480534782 43606480534780 | 7 7 40 | 4.5 4.5 30 | 1.5 1.5 15 | см. см. см. | 0.014 0.001 1.855 | кг. кг. кг. | 1.35 г |  |  |  | Белый (EV000202) |  | Цифры (EV003688) | [21 empty] | 5 мм | Горизонтальн. (EV002314) | [32 empty] | числовой | [15 empty] | комплект из 10 шт. | блок клемм | полиамид 6/6 | 91...100 | блок клемм | принадлежности для маркировки | [22 empty] | белый | Linergy | [8 empty] | TRA | 5 мм | [5 empty] | Linergy | маркировочная полоса | черный | Linergy TR | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [7 empty] | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304013EN | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
NSYTRAB580 | ЛЕНТА МАРКИРОВКИ ДЛЯ КЛЕММНИКОВ ШИРИНОЙ 5ММ, ЦИФРЫ 71&hellip;80 | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | <p>ЛЕНТА МАРКИРОВКИ ДЛЯ КЛЕММНИКОВ ШИРИНОЙ 5ММ, ЦИФРЫ 71.80<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000761 | Маркировка для клеммной колодки/ клеммного блока | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b799cf9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b79a9c8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b79bb72.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oRFxDMiF.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984747 | [7 empty] | 51.75 | штука |  | 10 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 10 1 750 750 | шт. шт. шт. шт. | 3606480534768 43606480534766 43606480534766 | 7 7 40 40 | 5 5 15 15 | 1.5 1.5 15 15 | см. см. см. см. | 0.014 0.001 1.212 1.212 | кг. кг. кг. кг. | 1.35 г |  |  |  | Белый (EV000202) |  | Цифры (EV003688) | [21 empty] | 5 мм | Горизонтальн. (EV002314) | [32 empty] | числовой | черный | 1.35 г | [14 empty] | блок клемм | полиамид 6/6 | [25 empty] | белый | Linergy Linergy | комплект из 10 шт. | Принадлежности для маркировки |  |  |  | Блок клемм | 71...80 |  | TRA | 5 мм | [6 empty] | маркировочная полоса |  | Linergy TR | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYTRAB590 | ЛЕНТА МАРКИРОВКИ ДЛЯ КЛЕММНИКОВ ШИРИНОЙ 5ММ, ЦИФРЫ 81&hellip;90 | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | <p>ЛЕНТА МАРКИРОВКИ ДЛЯ КЛЕММНИКОВ ШИРИНОЙ 5ММ, ЦИФРЫ 81.90<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000761 | Маркировка для клеммной колодки/ клеммного блока | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b799cf9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b79a9c8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b79bb72.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oRFxDMiF.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984747 | [7 empty] | 51.75 | штука |  | 10 | BB1 PCE S02 | 2 1 3 | 10 1 1000 | шт. шт. шт. | 3606480534775 43606480534773 | 7 5.1 40 | 6 1.1 30 | 1.5 0.5 15 | см. см. см. | 0.014 0.001 1.739 | кг. кг. кг. | 1.35 г |  |  |  | Белый (EV000202) |  | Цифры (EV003688) | [21 empty] | 5 мм | Горизонтальн. (EV002314) | [32 empty] | числовой | черный | 1.35 г | [14 empty] | блок клемм | полиамид 6/6 | [25 empty] | белый | Linergy Linergy | комплект из 10 шт. | Принадлежности для маркировки |  |  |  | Блок клемм | 81...90 |  | TRA | 5 мм | [6 empty] | маркировочная полоса |  | Linergy TR | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYTRAB5L1N | ЛЕНТА МАРКИРОВКИ ДЛЯ КЛЕММНИКОВ ШИРИНОЙ 5ММ, СИМВОЛЫ L1, L2, L3, N, PE, БЕЛ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | <p>Лента маркировки для клемм Linergy TR Schneider Electric<br /> - обозначения – L1, L2, L3, N, PE<br /> - ширина - 5.2 мм<br /> - цвет фона - белый<br /> - цвет маркировки - черный<br /> - комплект - 10 шт. материал – полиамид.<br />Преимущества: Фиксация клемм особенно актуальна в конструкциях, подверженных повышенным ударным и вибрационным нагрузкам.<br />Применение: фиксирование клемм после их монтажа на монтажную рейку, для предотвращения перемещения их.</p> | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000761 | Маркировка для клеммной колодки/ клеммного блока | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b799cf9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b79a9c8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b79bb72.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oRFxDMiF.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 53 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S02 | 2 1 3 | 10 1 900 | шт. шт. шт. | 3606480535413 43606480535411 | 7 7 40 | 5 5 30 | 1.5 1.5 15 | см. см. см. | 0.014 0.001 1.574 | кг. кг. кг. | 1.07 г |  |  |  | Белый (EV000202) |  | Буквы (EV008302) | [21 empty] | 5 мм | [33 empty] | символьный | черный | 1.07 г | [14 empty] | блок клемм | полиамид 6/6 | [25 empty] | белый | Linergy Linergy | комплект из 10 шт. | Принадлежности для маркировки |  |  |  | Блок клемм | N L1 - L2 - L3 защитное заземление |  | TRA | 5 мм | [6 empty] | маркировочная полоса |  | Linergy TR | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYTRAC952 | ЗАЩИТН КОНЕЧН КРЫШКА ДЛЯ NY TRV95B,TRV150BB КЛЕММ | Schneider Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | <p>ЗАЩИТН КОНЕЧН КРЫШКА ДЛЯ NY TRV95B,TRV150BB КЛЕММ<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000886 | Торцевая и разделительная пластина (изолятор) для клеммного блока | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jFqtRl-r.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887285e4e48b80523e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887285e4e48b809126.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887285e4e48b80ccd9.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jFqtRl-r.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 46.05 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S02 | 2 1 3 | 10 1 400 | шт. шт. шт. | 23606480533611 3606480533617 43606480533615 | 10 10 40 | 3 10 30 | 10 3 15 | см. см. см. | 0.061 0.006 2.843 | кг. кг. кг. |  |  |  |  | Серый (EV000270) | [25 empty] | 5.15 мм | Прочее (EV000154) | Нет | Да | Нет | [32 empty] | серый | 95-95 мм² 150-150 мм² | [9 empty] | комплект из 50 шт. |  |  |  | TRV винтовой зажим блок клемм |  | 5.15 мм | 0 | 1 | 2 | [19 empty] | Linergy |  | изолирующий аксессуар | [6 empty] | TRA | [6 empty] | Linergy | перегородка |  | Linergy TR | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [7 empty] | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304013EN | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
NSYTRAL410 | ЛЯ КЛЕММНИКОВ СЕЧЕНИЕМ 4ММ2, 10 ПОЛЮСНАЯ | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ КЛЕММНИКОВ СЕЧЕНИЕМ 4ММ2, 10 ПОЛЮСНАЯ<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000489 | Перемычка для клеммных блоков | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JEJF_iqJ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887295e4e48b90fa07.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887295e4e48b91074c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887295e4e48b911b3a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JEJF_iqJ.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984747 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1726 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/297 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20230_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00815 |  |  |  | 196.5 | штука |  | 10 | BB1 PCE S02 S03 | 2 1 3 3 | 10 1 1000 1000 | шт. шт. шт. шт. | 23606480534175 3606480534171 43606480534179 43606480534179 | 7 6 40 40 | 5.5 2.5 30 30 | 3 0.3 30 30 | см. см. см. см. | 0.1 0.009 10.388 10.388 | кг. кг. кг. кг. | 10.1 г |  |  | Втычной (EV005280) | Красный (EV000233) | Перемычка гребенчатая (EV005494) | [12 empty] | Нет | [9 empty] | 6 мм | [6 empty] | 10 | Нет | 40 А | Да | [28 empty] | красный | 4-4 мм² | [9 empty] | комплект из 10 шт. |  |  |  | TRV винтовой зажим блок клемм TRP push-in блок клемм TRR пружинный зажим блок клемм TRH IDC блок клемм |  |  | 2 6 1 4 3 | 2 1 | 2 4 3 | [19 empty] | Linergy |  | аксессуары присоединений | [6 empty] | TRA | [6 empty] | Linergy | штыревая перемычка |  | Linergy TR | 10 каналов | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [7 empty] | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304013EN | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
NSYTRAL44 | МНИКОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 4ММ2, 4 ПОЛЮСНАЯ | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ КЛЕММНИКОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 4ММ2, 4 ПОЛЮСНАЯ<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000489 | Перемычка для клеммных блоков | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1g5f7zy6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887295e4e48b92cfcd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887295e4e48b92f134.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887295e4e48b931de1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/lLY5MbPA.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1g5f7zy6.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984747 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1726 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/297 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20230_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00815 |  |  |  | 69 | штука | 0 | 50 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 50 1 250 250 | шт. шт. шт. шт. | 23606480534151 3606480534157 43606480534155 43606480534155 | 15 15 40 40 | 7 7 15 15 | 3 3 15 15 | см. см. см. см. | 0.198 0.003 1.164 1.164 | кг. кг. кг. кг. | 3.8 г |  |  | Втычной (EV005280) | Красный (EV000233) | Перемычка гребенчатая (EV005494) | [12 empty] | Нет | [9 empty] | 6 мм | [6 empty] | 4 | Нет | 40 А | Да | [28 empty] | красный | 4-4 мм² | [9 empty] | комплект из 50 шт. |  |  |  | TRV винтовой зажим блок клемм TRP push-in блок клемм TRR пружинный зажим блок клемм TRH IDC блок клемм |  |  | 1 4 2 6 3 | 2 1 | 4 2 3 | [19 empty] | Linergy |  | аксессуары присоединений | [6 empty] | TRA | [6 empty] | Linergy | штыревая перемычка |  | Linergy TR | 4 | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [7 empty] | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304013EN | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
NSYTRAPR23 | РАЗДЕЛИТЕЛЬ 2,5ММ2 3ТЧК СЕРЫЙ ДЛЯ NSYTRR23, NSYTRP23 | Schneider Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | <p>РАЗДЕЛИТЕЛЬ 2,5ММ2 3ТЧК СЕРЫЙ ДЛЯ NSYTRR23, NSYTRP23<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000886 | Торцевая и разделительная пластина (изолятор) для клеммного блока | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pp-zmGI_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887295e4e48b99c996.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887295e4e48b99db13.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887295e4e48b99fda5.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pp-zmGI_.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 28.75 | штука | 0 | 50 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 50 1 400 400 | шт. шт. шт. шт. | 23606480533765 3606480533761 43606480533769 43606480533769 | 17 17 40 40 | 5 15 15 15 | 15 5 15 15 | см. см. см. см. | 0.282 0.005 2.436 2.436 | кг. кг. кг. кг. | 5.5 г |  |  |  | Серый (EV000270) | [25 empty] | 2 мм | Прочее (EV000154) | Нет | Да | Нет | [29 empty] | 5.5 г |  |  | Серый | 2.5-2.5 мм² | [9 empty] | комплект из 50 шт. | [6 empty] | 2 | 1 |  | 3 2 | [18 empty] | Linergy Linergy |  | изолирующий аксессуар |  |  |  | TRR пружинный зажим Блок клемм TRP push-in Блок клемм |  |  | TRA | [7 empty] | перегородка |  | Linergy TR |  | 2 мм | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYTRP22PE | PIT, С ЗАЗЕМЛ, 2ТЧК, 2,5ММ?,ЖЕЛТ-ЗЕЛ | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | КЛЕМ ВТЫЧ.С ЗАЗЕМЛ, 2ТЧК, 2,5ММ,ЖЕЛТ-ЗЕЛ<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000901 | Клеммный блок заземляющий | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SG3t-f6X.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887295e4e48b9eaf03.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887295e4e48b9ebe94.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887295e4e48b9ed013.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887295e4e48b9ee347.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SG3t-f6X.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1726 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/297 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20230_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00815 |  |  |  | 186.25 | штука | 0 | 50 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 50 1 200 200 | шт. шт. шт. шт. | 13606480533157 3606480533150 43606480533158 43606480533158 | 27.5 5 40 40 | 7 3.5 15 15 | 4.5 0.5 15 15 | см. см. см. см. | 0.411 0.007 1.847 1.847 | кг. кг. кг. кг. |  | 5.2 мм 48.5 мм | 36.5 мм | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Желто-зеленый (EV000120) | [26 empty] | V0 (EV004429) | [7 empty] | 48.5 мм | -40...130 °C | 5.2 мм | 36.5 мм | Нет | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | Да | 1 | 2 | 0.08...4 мм² | 0.08...2.5 мм² | 0.08...2.5 мм² | 0.08...2.5 мм² | Термопласт (EV000403) | Сверху (EV000644) | [9 empty] | 10 г |  |  |  | 0.08-4 мм², жесткий кабель 0.08-2.5 мм², Гибкий без наконечника 0-2.5 мм², Гибкий с кабельным наконечником | [10 empty] | блок клемм | полиамид 6/6: изолированный корпус |  | Шкафы Spacial |  |  | 2 |  | 2 |  | 10 мм | V0, толщина0.8 мм в соответствии с UL 94 | 0.01 при 1 MГц в соответствии с IEC 60250 0.01 при 1 MГц в соответствии с VDE 0303-T4 | 3.7 при 1 MГц | 10000 Мом-м в соответствии с IEC 60093 10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30 | 1000 ГОм в соответствии с IEC 60093 1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30 | разъединитель: отвёртка с плоским жалом соединение: без инструмента | 1 push-in: со стороны источника питания 1 push-in: верхние | верхний | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial кАedra Pragma TeSys | [7 empty] | Linergy Linergy | комплект из 50 шт. | [6 empty] | зеленый-желтый | TRP | [7 empty] | Ллеммная коробка |  | Linergy TR |  |  | с заземлением | 2.5 мм² | 1 | защелкивающийся | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  | 1000 В в соответствии с IEC 60243-1 | -40-130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40-130 °C в соответствии с VDE 0304-T21 | LR cURus GL ATEX EAC CSA IEC-Ex VDE
NSYTRP24 | PIT, ПРОХ, 4ТЧК, 2,5ММ?,СЕР | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | КЛЕМ ВТЫЧ.ПРОХОДНОЙ, 4ТЧК, 2,5ММ,СЕРЫЙ<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000897 | Зажим клеммный проходной | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/i24mWE8d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887165e4e48acaf6a9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887165e4e48acb087e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887165e4e48acb1bb1.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/i24mWE8d.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984747 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1726 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/297 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20230_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00815 |  |  |  | 88 | штука | 0 | 50 | BB1 PCE P06 | 2 1 4 | 50 1 5000 | шт. шт. шт. | 13606480533201 3606480533204 73606480533203 | 27 27 80 | 8.5 8.5 60 | 5.7 5.7 75 | см. см. см. | 0.48 0.009 68.6 | кг. кг. кг. |  | 5.2 мм 72 мм | 36.5 мм | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Серый (EV000270) | [26 empty] | V0 (EV004429) | [5 empty] | 24 А | Нет | 72 мм | -40...130 °C | 5.2 мм | 36.5 мм | Нет | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) |  | 1 | 4 | 0.14...4 мм² | 0.2...2.5 мм² | 0.08...2.5 мм² | 0.14...2.5 мм² | Термопласт (EV000403) | Сверху (EV000644) | 800 В | Да | [7 empty] | 10.6 г |  |  |  | 0.14-2.5 мм², Гибкий без наконечника 0.14-4 мм², жесткий кабель с кабельным наконечником 0.2-2.5 мм², жесткий кабель без наконечника 0.8-2.5 мм², Гибкий с кабельным наконечником | [10 empty] | блок клемм | полиамид 6/6: изолированный корпус медный сплав: разъем и винт медный сплав: гребенчатая перемычка chromium-nickel steel: spring |  | Шкафы Spacial |  |  | 2 |  | 4 |  | 10 мм | V0, толщина0.8 мм в соответствии с UL 94 | 0.01 при 1 MГц в соответствии с IEC 60250 0.01 при 1 MГц в соответствии с VDE 0303-T4 | 3.7 при 1 MГц | 10000 Мом-м в соответствии с IEC 60093 10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30 | 1000 ГОм в соответствии с IEC 60093 1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30 | соединение: без инструмента разъединитель: отвёртка с плоским жалом | 2 push-in: верхние 2 push-in: со стороны источника питания | верхний | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial кАedra Pragma TeSys | 800 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 600 В CSA 600 В cURus | 24-24 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 20-20 А CSA 20-20 А cURus | [5 empty] | Linergy Linergy | комплект из 50 шт. | Аксессуары присоединений | [5 empty] | серый | TRP | [7 empty] | Ллеммная коробка |  | Linergy TR |  |  | проходное соединение | 2.5 мм² | 1 | защелкивающийся | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  | 1000 В в соответствии с IEC 60243-1 | -40-130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40-130 °C в соответствии с VDE 0304-T21 | GL ATEX cURus LR IEC-Ex EAC VDE CSA
NSYTRP42 | PIT, ПРОХ, 2ТЧК, 4ММ?,СЕР | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | КЛЕМ ВТЫЧ.ПРОХОДНОЙ, 2ТЧК, 4ММ,СЕРЫЙ<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000897 | Зажим клеммный проходной | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OBhyYfJz.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887165e4e48acce88f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887165e4e48accf8d4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887165e4e48acd050e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887165e4e48acd194a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OBhyYfJz.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984747 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1726 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/297 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20230_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00815 |  |  |  | 66.75 | штука | 0 | 50 | BB1 PCE S02 S03 | 2 1 3 3 | 50 1 1150 1150 | шт. шт. шт. шт. | 13606480533263 3606480533266 43606480533264 43606480533264 | 32 32 40 40 | 6.8 6.8 30 30 | 4.7 4.7 30 30 | см. см. см. см. | 0.431 0.007 10.408 10.408 | кг. кг. кг. кг. |  | 6.2 мм 56 мм | 36.5 мм | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Серый (EV000270) | [26 empty] | V0 (EV004429) | [5 empty] | 32 А | Нет | 56 мм | -40...130 °C | 6.2 мм | 36.5 мм | Нет | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) |  | 1 | 2 | 0.2...6 мм² | 0.2...4 мм² | 0.08...4 мм² | 0.2...4 мм² | Термопласт (EV000403) | Сверху (EV000644) | 800 В | Да | [7 empty] | 9.5 г |  |  |  | 0.2-4 мм², Гибкий без наконечника 0.2-6 мм², жесткий кабель с кабельным наконечником 0.8-4 мм², Гибкий с кабельным наконечником 0.2-4 мм², жесткий кабель без наконечника | [10 empty] | блок клемм | полиамид 6/6: изолированный корпус медный сплав: разъем и винт медный сплав: гребенчатая перемычка chromium-nickel steel: spring |  | Шкафы Spacial |  |  | 2 |  | 2 |  | 12 мм | V0, толщина0.8 мм в соответствии с UL 94 | 0.01 при 1 MГц в соответствии с IEC 60250 0.01 при 1 MГц в соответствии с VDE 0303-T4 | 3.7 при 1 MГц | 10000 Мом-м в соответствии с IEC 60093 10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30 | 1000 ГОм в соответствии с IEC 60093 1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30 | соединение: без инструмента разъединитель: отвёртка с плоским жалом | 1 push-in: со стороны источника питания 1 push-in: верхние | верхний | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial кАedra Pragma TeSys | 800 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 600 В CSA 600 В cURus | 32-32 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 30-30 А CSA 30-30 А cURus | [5 empty] | Linergy Linergy | комплект из 50 шт. | Аксессуары присоединений | [5 empty] | серый | TRP | [7 empty] | Ллеммная коробка |  | Linergy TR |  |  | проходное соединение | 4 мм² | 1 | защелкивающийся | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  | 1000 В в соответствии с IEC 60243-1 | -40-130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40-130 °C в соответствии с VDE 0304-T21 | EAC CSA GL cURus LR IEC-Ex ATEX
NSYTRP42PE | PIT, С ЗАЗЕМЛ, 2ТЧК, 4ММ?,ЖЕЛТ-ЗЕЛ | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | КЛЕМ ВТЫЧ.С ЗАЗЕМЛ, 2ТЧК, 4ММ,ЖЕЛТ-ЗЕЛ<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000901 | Клеммный блок заземляющий | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P-7QVTHD.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887165e4e48acd8d4e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887165e4e48acd9a1a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887165e4e48acda5e9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887165e4e48acdba13.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P-7QVTHD.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1726 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/297 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20230_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00815 |  |  |  | 229 | штука | 0 | 50 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 50 1 200 200 | шт. шт. шт. шт. | 13606480533287 3606480533280 43606480533288 43606480533288 | 32 5.84 40 40 | 6.8 1.02 15 15 | 4.7 3.81 15 15 | см. см. см. см. | 0.529 0.01 2.318 2.318 | кг. кг. кг. кг. | 12.5 г | 56 мм | 36.5 мм | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Желто-зеленый (EV000120) | [26 empty] | V0 (EV004429) | [7 empty] | 56 мм | -40...130 °C | 6.2 мм | 36.5 мм | Нет | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | Да | 1 | 2 | 0.08...6 мм² | 0.08...4 мм² | 0.08...4 мм² | 0.08...4 мм² | Термопласт (EV000403) | Сверху (EV000644) | [13 empty] | 0.08-6 мм², жесткий кабель 0.2-4 мм², гибкий с кабельным наконечником 0.08-4 мм², гибкий без наконечника | [10 empty] | блок клемм | полиамид 6/6: изолированный корпус |  | Шкафы Spacial |  |  | 2 |  | 2 |  | 12 мм | V0, толщина0.8 мм в соответствии с UL 94 | 0.01 при 1 MГц в соответствии с IEC 60250 0.01 при 1 MГц в соответствии с VDE 0303-T4 | 3.7 при 1 MГц | 10000 Мом-м в соответствии с IEC 60093 10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30 | 1000 ГОм в соответствии с IEC 60093 1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30 | разъединитель: отвёртка с плоским жалом соединение: без инструмента | 1 push-in: со стороны источника питания 1 push-in: верхние | верхний | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial кАedra Pragma TeSys | [7 empty] | Linergy | комплект из 50 шт. | [6 empty] | зеленый-желтый | TRP | [6 empty] | Linergy | клеммная коробка |  | Linergy TR |  |  | с заземлением | 4 мм² | 1 |  | защелкивающийся |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  | 1000 В в соответствии с IEC 60243-1 | -40-130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40-130 °C в соответствии с VDE 0304-T21 | IEC-Ex CSA EAC ATEX cURus GL LR |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304017EN | Грин Премиум продукция |  | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
NSYTRR162 | КЛЕММНИК ПРУЖ ПРОХОД РАСПРЕД 16ММ2 2ТЧК | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | КЛЕММНИК ПРУЖ ПРОХОД РАСПРЕД 16ММ2 2ТЧК<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000897 | Зажим клеммный проходной | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-dEyNqdE.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890225e4e49def1b16.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890225e4e49def341b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890225e4e49df0092a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-dEyNqdE.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1726 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/297 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20230_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00815 |  |  |  | 169.5 | штука | 0 | 50 | BB1 PCE S02 S03 | 2 1 3 3 | 50 1 300 300 | шт. шт. шт. шт. | 13606480532860 3606480532863 43606480532861 43606480532861 | 36 36 40 40 | 11.5 11.5 30 30 | 9.5 9.5 30 30 | см. см. см. см. | 1.9 0.037 11.932 11.932 | кг. кг. кг. кг. |  | 12.2 мм 80 мм | 51 мм | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Серый (EV000270) | [26 empty] | V0 (EV004429) | [5 empty] | 76 А | Нет | 80 мм | -40...130 °C | 12.2 мм | 51 мм | Нет | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) |  | 1 | 2 | 0.2...25 мм² | 1.5...16 мм² | 0.2...16 мм² | 0.2...16 мм² | Термопласт (EV000403) | Сверху (EV000644) | 800 В | Да | [7 empty] | 37 г |  |  |  | 0.2-16 мм², Гибкий без наконечника 0.2-25 мм², жесткий кабель с кабельным наконечником 1.5-16 мм², Гибкий с кабельным наконечником 0.2-25 мм², жесткий кабель без наконечника | [10 empty] | блок клемм | полиамид 6/6: изолированный корпус медный сплав: разъем и винт медный сплав: гребенчатая перемычка chromium-nickel steel: spring |  | Шкафы Spacial |  |  | 2 |  | 2 |  | 18 мм | V0, толщина0.8 мм в соответствии с UL 94 | 0.01 при 1 MГц в соответствии с IEC 60250 0.01 при 1 MГц в соответствии с VDE 0303-T4 | 3.7 при 1 MГц | 10000 Мом-м в соответствии с IEC 60093 10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30 | 1000 ГОм в соответствии с IEC 60093 1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30 | соединение: отвёртка с плоским жалом разъединитель: отвёртка с плоским жалом | 1 пружинный зажим: со стороны источника питания 1 пружинный зажим: верхние | верхний | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial кАedra Pragma TeSys | 600 В CSA 800 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 600 В cURus | 76-76 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 85-85 А CSA 85-85 А cURus | [5 empty] | Linergy Linergy | комплект из 50 шт. | Аксессуары присоединений | [5 empty] | серый | TRR | [7 empty] | Ллеммная коробка |  | Linergy TR |  |  | проходное соединение | 16 мм² | 1 | защелкивающийся | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  | 1000 В в соответствии с IEC 60243-1 | -40-130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40-130 °C в соответствии с VDE 0304-T21 | EAC GL IEC-Ex DNV VDE CSA cURus ATEX LR
NSYTRR24DBL | Н КЛЕММНИК ПРУЖ ПРОХОД 2,5ММ2 2/2, СИНИЙ | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | 2 УРОВН КЛЕММНИК ПРУЖ ПРОХОД 2,5ММ2 2/2, СИНИЙ<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000897 | Зажим клеммный проходной | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890245e4e49e002a98.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890245e4e49e004b93.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890245e4e49e00603c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BU9MZo-7.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984747 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1726 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/297 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20230_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00815 |  |  |  | 144 | штука | 0 | 50 | CAR PCE | 3 1 | 50 1 | шт. шт. | 13606480532631 3606480532634 | 27 27 | 7 7 | 5 5 | см. см. | 0.662 0.012 | кг. кг. | 12.3 г | 78 мм 5.2 мм | 55 мм | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Синий (EV000080) | [26 empty] | V0 (EV004429) | [5 empty] | 22 А | Нет | 78 мм | -40...130 °C | 5.2 мм | 55 мм | Нет | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) |  | 2 | 2 | 0.08...4 мм² | 0.2...2.5 мм² | 0.08...2.5 мм² | 0.08...2.5 мм² | Термопласт (EV000403) | Сверху (EV000644) | 500 В | Да | [10 empty] | синий | 0.08-2.5 мм², гибкий без наконечника 0.08-4 мм², жесткий кабель с кабельным наконечником 0.2-2.5 мм², гибкий с кабельным наконечником 0.08-4 мм², жесткий кабель без наконечника | [9 empty] | комплект из 50 шт. | блок клемм | полиамид 6/6: изолированный корпус медный сплав: разъем и винт медный сплав: гребенчатая перемычка chromium-nickel steel: spring |  | Шкафы Spacial |  |  | 4 | 2 | 2 |  | 10 мм |  | 0.01 при 1 MГц в соответствии с IEC 60250 0.01 при 1 MГц в соответствии с VDE 0303-T4 | 3.7 при 1 MГц | 10000 Мом-м в соответствии с IEC 60093 10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30 | 1000 ГОм в соответствии с IEC 60093 1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30 |  | 1 пружинный зажим: со стороны источника питания 1 пружинный зажим: верхние | верхний | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial кАedra Pragma TeSys | 500 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 300 V CSA 440 V 600 В cURus |  | защелкивающийся |  |  |  |  | Linergy |  | аксессуары присоединений | [6 empty] | TRR | [6 empty] | Linergy | клеммная коробка |  | Linergy TR |  |  | проходное соединение | 2.5 мм² |  |  |  | 20-20 А CSA 20-20 А cURus 22-22 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 19.5-19.5 А | соединение: отвёртка с плоским жалом разъединитель: отвёртка с плоским жалом |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  | 1000 В в соответствии с IEC 60243-1 | -40-130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40-130 °C в соответствии с VDE 0304-T21 | LR ATEX EAC GL VDE IEC-Ex cURus CSA DNV | V0, толщина0.8 мм в соответствии с UL 94 |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304012EN | Грин Премиум продукция |  | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
NSYTRR26T | 3 УРОВН КЛЕММНИК ПРУЖ ПРОХОД 2,5ММ2 3/3 | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | Проходная пружинная клеммная колодка Linergy TR Schneider Electric, 3 полюса - 1 x 1, для подключения кабелей сечением до 2,5 мм², цвет - серый.<br />Преимущества: Фиксация клемм особенно актуальна в конструкциях, подверженных повышенным ударным и вибрационным нагрузкам.<br />Применение: фиксирование клемм после их монтажа на монтажную рейку, для предотвращения перемещения их. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000897 | Зажим клеммный проходной | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SXrIS-u4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890245e4e49e026f1f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890245e4e49e027d34.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890245e4e49e029d27.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SXrIS-u4.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984747 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1726 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/297 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20230_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00815 |  |  |  | 227.25 | штука | 0 | 50 | BB1 PCE S02 S03 | 2 1 3 3 | 50 1 400 400 | шт. шт. шт. шт. | 13606480532655 3606480532658 43606480532656 43606480532656 | 31 31 40 40 | 11.5 11.5 30 30 | 6 6 30 30 | см. см. см. см. | 0.918 0.018 7.889 7.889 | кг. кг. кг. кг. |  | 5.2 мм 99.5 мм | 58 мм | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Серый (EV000270) | [26 empty] | V0 (EV004429) | [5 empty] | 20 А | Да | 99.5 мм | -40...130 °C | 5.2 мм | 58 мм | Нет | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) |  | 3 | 2 | 0.08...4 мм² | 0.2...2.5 мм² | 0.08...2.5 мм² | 0.08...2.5 мм² | Термопласт (EV000403) | Сверху (EV000644) | 500 В | Да | [7 empty] | 18 г |  |  |  | 0.08-2.5 мм², Гибкий без наконечника 0.08-4 мм², жесткий кабель с кабельным наконечником 0.2-2.5 мм², Гибкий с кабельным наконечником 0.08-4 мм², жесткий кабель без наконечника | [10 empty] | блок клемм | полиамид 6/6: изолированный корпус медный сплав: разъем и винт медный сплав: гребенчатая перемычка chromium-nickel steel: spring |  | Шкафы Spacial |  |  | 3 |  | 2 |  | 10 мм | V0, толщина0.8 мм в соответствии с UL 94 | 0.01 при 1 MГц в соответствии с IEC 60250 0.01 при 1 MГц в соответствии с VDE 0303-T4 | 3.7 при 1 MГц | 10000 Мом-м в соответствии с IEC 60093 10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30 | 1000 ГОм в соответствии с IEC 60093 1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30 | соединение: отвёртка с плоским жалом разъединитель: отвёртка с плоским жалом | 1 пружинный зажим: со стороны источника питания 1 пружинный зажим: верхние | верхний | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial кАedra Pragma TeSys | 500 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 300 V CSA 600 В cURus | 20-20 А CSA 20-20 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 20-20 А cURus | [5 empty] | Linergy Linergy | комплект из 50 шт. | Аксессуары присоединений | [5 empty] | серый | TRR | [7 empty] | Ллеммная коробка |  | Linergy TR |  |  | проходное соединение | 2.5 мм² | 3 | защелкивающийся | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  | 1000 В в соответствии с IEC 60243-1 | -40-130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40-130 °C в соответствии с VDE 0304-T21 | EAC LR GL VDE CSA cURus
NSYTRV42SF5 | ЕД ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 5*20 ИЛИ 5*25 | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | Винтовая клеммная колодка Linergy TR Schneider Electric, с предохранителем, для подключения кабелей сечением до 4 мм, 1 полюс - 1 x 1, цвет - чёрный.<br />Преимущества: Фиксация клемм особенно актуальна в конструкциях, подверженных повышенным ударным и вибрационным нагрузкам.<br />Применение: фиксирование клемм после их монтажа на монтажную рейку, для предотвращения перемещения их. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000899 | Клемма с плавкой вставкой (предохранителем) | 7 | Турция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/J4ZUM8NM.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890255e4e49e1591c3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890255e4e49e15a6c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890255e4e49e15b2a9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890255e4e49e15b9e5.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/J4ZUM8NM.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1726 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/297 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20230_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00815 |  |  |  | 333 | штука | 800 | 50 | BB1 PCE S02 S03 P06 | 2 1 3 3 4 | 50 1 400 400 3200 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480532337 13606480532334 13606480532334 | 31 7.1 40 40 60 | 11.3 5 30 30 80 | 6.2 0.8 30 30 77 | см. см. см. см. см. | 0.929 0.017 7.92 7.92 73.084 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18.3 г | 72.5 мм | 56.5 мм | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Черный (EV000206) | [26 empty] | V0 (EV004429) | [5 empty] | 6.3 А |  | 72.5 мм | -40...130 °C | 8.2 мм | 56.5 мм | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Винтовое соединение (EV000415) |  | 1 |  | 0.2...4 мм² | 0.2...4 мм² | 0.2...4 мм² | 0.2...4 мм² | Термопласт (EV000403) | Сбоку (EV001224) | 500 В |  | Цилиндр. плавкий предохранитель 5х20 мм (EV005501) | Поворотный (EV000575) | Нет (без) (EV000494) | [8 empty] | 0.2-4 мм², гибкий без наконечника 0.2-4 мм², жесткий или гибкий с кабельным наконечником | [10 empty] | блок клемм | полиамид 6/6: изолированный корпус |  | Шкафы Spacial |  |  | 0 |  | 2 |  | 8 мм | V0, толщина0.8 мм в соответствии с UL 94 | 0.01 при 1 MГц в соответствии с IEC 60250 0.01 при 1 MГц в соответствии с VDE 0303-T4 | 3.7 при 1 MГц | 10000 ом·см в соответствии с IEC 60093 10000 ом·см в соответствии с VDE 0303-T30 | 1000 МОм в соответствии с IEC 60093 1000 МОм в соответствии с VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30 | соединение: отвертка разъединитель: отвертка | 1 винтовой зажим: со стороны источника питания 1 винтовой зажим: верхние | боковые | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial кАedra Pragma TeSys | 500 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 600 В cURus 600 В CSA | 6.3-6.3 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 12-12 А cURus 6.3-6.3 А CSA |  | 0.5-0.8 Н-м | 5 x 20 мм |  |  | Linergy | комплект из 50 шт. | [6 empty] | черный | TRV | [6 empty] | Linergy | клеммная коробка |  | Linergy TR |  |  | с разъединителем и предохранителем | 4 мм² | 1 |  | защелкивающийся |  |  | защита |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  | 1000 В в соответствии с IEC 60243-1 | -40-130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40-130 °C в соответствии с VDE 0304-T21 | cURus CSA EAC |  |  | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304013EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует
NSYTRV42SF6LD | КЛ ВН, С ПР,6.3x32ММ, С ИН12-30V,2ТЧ,6ММ | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | КЛЕММНИК ВИНТОВОЙ, С ПРЕДОХР, ДЛЯ 6.3x32ММ, С ИНДИКАТ 12-30V, 2ТЧК, 6ММ?<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000899 | Клемма с плавкой вставкой (предохранителем) | 7 | Турция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8Vy4vKj6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890255e4e49e1640a6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890255e4e49e167dc3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890255e4e49e168d8c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890255e4e49e169c98.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8Vy4vKj6.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1726 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/297 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20230_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00815 |  |  |  | 852.5 | штука | 0 | 50 | BB1 PCE S02 S03 | 2 1 3 3 | 50 1 300 300 | шт. шт. шт. шт. | 13606480532372 3606480532375 43606480532373 43606480532373 | 36.3 36.3 40 40 | 11.5 11.5 30 30 | 9.3 9.3 30 30 | см. см. см. см. | 1.774 0.035 11.134 11.134 | кг. кг. кг. кг. | 34.2 г | 79 мм 10.2 мм | 60.5 мм | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Черный (EV000206) | [26 empty] | V0 (EV004429) | [5 empty] | 10 А |  | 79 мм | -40...130 °C | 10.2 мм | 60.5 мм | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Винтовое соединение (EV000415) |  | 1 |  | 0.5...16 мм² | 0.5...16 мм² | 0.5...16 мм² | 0.5...16 мм² | Термопласт (EV000403) | Сбоку (EV001224) | 500 В |  | Цилиндр. плавкий предохранитель 6,3х32 мм (EV008975) | Поворотный (EV000575) | Светодиод. (LED) (EV000432) | 12...30 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [5 empty] | черный | 0.5-16 мм², гибкий без наконечника 0.5-16 мм², жесткий кабель | [9 empty] | комплект из 50 шт. | блок клемм | полиамид 6/6: изолированный корпус |  | Шкафы Spacial |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 9 мм |  | 0.01 при 1 MГц в соответствии с IEC 60250 0.01 при 1 MГц в соответствии с VDE 0303-T4 | 3.7 при 1 MГц | 10000 Мом-м в соответствии с IEC 60093 10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30 | 1000 ГОм в соответствии с IEC 60093 1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30 |  | 1 винтовой зажим: со стороны источника питания 1 винтовой зажим: верхние | боковые | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial кАedra Pragma TeSys | 500 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 600 В cURus 600 В CSA |  | защелкивающийся | 0.6-0.8 Н-м | 6,3 х 32 мм |  |  | Linergy | [8 empty] | TRV | [6 empty] | Linergy | клеммная коробка |  | Linergy TR |  |  | с разъединителем и предохранителем | 16 мм² |  |  |  | 10-10 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 10-10 А cURus 10-10 А CSA | соединение: отвертка разъединитель: отвертка |  | 12...30 В световой индикатор | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  | 1000 В в соответствии с IEC 60243-1 | -40-130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40-130 °C в соответствии с VDE 0304-T21 | CSA cURus EAC | V0, толщина0.8 мм в соответствии с UL 94 |  | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304013EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует
NSYTRV952BB | ОЛТ, 2 ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, СЕЧЕНИЕ ПРОВОД | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | Проходная винтовая клеммная колодка Linergy TR Schneider Electric, тип крепления болт в болт, для подключения кабелей сечением до 95 мм², 1 полюс - 1 x 1, цвет - серый.<br />Преимущества: Фиксация клемм особенно актуальна в конструкциях, подверженных повышенным ударным и вибрационным нагрузкам.<br />Применение: фиксирование клемм после их монтажа на монтажную рейку, для предотвращения перемещения их. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000897 | Зажим клеммный проходной | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k3N2Cnmz.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890255e4e49e1c55aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890255e4e49e1c6300.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890255e4e49e1c7368.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k3N2Cnmz.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1726 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/297 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20230_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00815 |  |  |  | 787.5 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE P06 | 2 1 4 | 10 1 450 | шт. шт. шт. | 13606480532242 3606480532245 73606480532244 | 36.2 36.2 80 | 11.5 11.5 60 | 9.4 9.4 73.5 | см. см. см. | 3.03 0.303 149.35 | кг. кг. кг. |  | 110 мм 40 мм | 56 мм | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Серый (EV000270) | [26 empty] | V0 (EV004429) | [5 empty] | 232 А | Да | 110 мм | -40...130 °C | 40 мм | 56 мм | Нет | Болтовое соединение (EV008864) | Болтовое соединение (EV008864) |  | 1 | 2 | 25...95 мм² | 35...95 мм² | 35...95 мм² | 35...95 мм² | Термопласт (EV000403) | Сбоку (EV001224) | 1000 В | Да | [11 empty] | 25-95 мм², жесткий кабель 35-95 мм², гибкий без наконечника | [10 empty] | блок клемм | полиамид 6/6: изолированный корпус медный сплав: разъем и винт медный сплав: гребенчатая перемычка chromium-nickel steel: spring |  | Шкафы Spacial |  |  | 0 |  |  | 2 | 29 мм | V0, толщина0.8 мм в соответствии с UL 94 | 0.01 при 1 MГц в соответствии с IEC 60250 0.01 при 1 MГц в соответствии с VDE 0303-T4 | 3.7 при 1 MГц | 10000 Мом-м в соответствии с IEC 60093 10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30 | 1000 ГОм в соответствии с IEC 60093 1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30 | соединение: отвертка разъединитель: отвертка | 1 наконечник: Со стороны источника питания (M12) 1 наконечник: Верхние (M12) |  | Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial | 1000 В в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 600 В cURus 600 В CSA | 232-232 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 230-230 А cURus 200-200 А CSA |  | 25-30 Н·м |  | боковые |  | Linergy Linergy | комплект из 10 шт. | Аксессуары присоединений | [5 empty] | Серый | TRV | [7 empty] | Клеммная коробка |  | Linergy TR |  |  | проходное соединение | 95 мм² | 1 | Защелкивающийся | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  | 1000 В в соответствии с IEC 60243-1 |  | cURus EAC GL CSA |  | -40-130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40-130 °C в соответствии с VDE 0304-T21
NSYTRV952BC | АЖИМ, 2 ТЧК ПОДКЛЮЧЕНИЯ, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | КЛЕММНИК С КРЕПЛЕНИЕМ ТИПА БОЛТ-ЗАЖИМ, 2 ТЧК ПОДКЛЮЧЕНИЯ, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | BAR | Клеммные колодки, наконечники | IAC | Интерфейсы, клеммн. колодки, наконечники | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000897 | Зажим клеммный проходной | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GS-td2Bs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890255e4e49e1c7fd2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890255e4e49e1ca391.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890255e4e49e1cbfe3.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GS-td2Bs.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1726 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/297 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20230_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00815 |  |  |  | 1267.5 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S02 S03 | 2 1 3 3 | 10 1 40 40 | шт. шт. шт. шт. | 13606480532259 3606480532252 43606480532250 43606480532250 | 27 27 40 40 | 7 7 30 30 | 5 5 30 30 | см. см. см. см. | 3.188 0.296 12.844 12.844 | кг. кг. кг. кг. |  | 114 мм 40 мм | 86 мм | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Серый (EV000270) | [26 empty] | V0 (EV004429) | [5 empty] | 232 А | Да | 114 мм | -40...130 °C | 40 мм | 86 мм | Нет | Болтовое соединение (EV008864) | Винтовое соединение (EV000415) |  | 1 | 2 | 25...95 мм² | 35...95 мм² | 35...95 мм² | 35...95 мм² | Термопласт (EV000403) | Сбоку (EV001224) | 1000 В | Да | [11 empty] | 25-95 мм², жесткий кабель 35-95 мм², гибкий без наконечника | [10 empty] | блок клемм | полиамид 6/6: изолированный корпус медный сплав: разъем и винт медный сплав: гребенчатая перемычка chromium-nickel steel: spring |  | Шкафы Spacial |  |  | 0 |  |  | 2 | 29 мм | V0, толщина0.8 мм в соответствии с UL 94 | 0.01 при 1 MГц в соответствии с IEC 60250 0.01 при 1 MГц в соответствии с VDE 0303-T4 | 3.7 при 1 MГц | 10000 Мом-м в соответствии с IEC 60093 10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30 | 1000 ГОм в соответствии с IEC 60093 1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30 | соединение: отвертка разъединитель: отвертка | 1 наконечник: Со стороны источника питания (M12) 1 Винтовой зажим: Верхние (M12) |  | Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial | 1000 В в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 600 В cURus 600 В CSA | 232-232 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 230-230 А cURus 200-200 А CSA |  | 25-30 Н·м Со стороны источника питания 15-20 Н·м Верхние |  | боковые |  | Linergy Linergy | комплект из 10 шт. | Аксессуары присоединений | [5 empty] | Серый | TRV | [7 empty] | Клеммная коробка |  | Linergy TR |  |  | проходное соединение | 95 мм² | 1 | Защелкивающийся | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  | 1000 В в соответствии с IEC 60243-1 |  | GL CSA cURus EAC |  | -40-130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40-130 °C в соответствии с VDE 0304-T21