## Worksheet
Количество референсов: 5 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [31 empty] | Основные характеристики | [20 empty] | Дополнительные характеристики | [24 empty] | Условия эксплуатации | [6 empty] | Экологичность предложения | [10 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF001435 - Номин. раб. напряжение | EF001444 - Условный номин. ток короткого замыкания Iq | EF003118 - Степень защиты (IP), передняя сторона | EF003531 - Количество вспомогат. переключающих контактов | EF005586 - Количество выключателей/переключателей | EF006281 - С блокировкой/запираемый (-ая) | EF006697 - Моторный привод встроенный | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006959 - Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | EF006976 - Тип элемента управления | EF006981 - Пригоден в качестве главного выключателя | EF006985 - Пригоден в качестве предохранительного выключателя | EF006986 - Пригоден в качестве сервисного выключателя | EF007027 - Номин. мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В | EF007050 - Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw | EF007167 - Цвет управляющего элемента | EF007243 - Подходит для напольного монтажа | EF007247 - Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | EF007248 - Подходит для фронтал. монтажа в центре | EF007262 - Подходит для установки в распределит. щит | EF007264 - Подходит для промежуточного монтажа | EF007355 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC | EF007386 - Моторный привод опционально | EF007491 - Напряжение дополнит. расцепителя | EF008240 - Конструкция прибора | EF009408 - Реверсивный переключатель | EF011777 - Номин. постоянный ток при AC-23, 400 В | EF009165 - Номин. постоянный ток при AC-21, 400 В | EF000010 - Модель/исполнение | EF001589 - Подходит для количества полюсов | Наименование продукта | Описание полюсов | Тип сети | [ue] номинальное рабочее напряжение | Частота сети | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | [ui] номинальное напряжение изоляции | Наименование выключателя-разъединителя | Степень загрязнения | Индикатор положения контакта | Видимый разрыв | Серия | Соответствие требованиям по изоляции | [ie] номинальный рабочий ток | Серия продукта | Краткое название устройства | Тип продукта | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | [icm] номинальная включающая способность (на к.з.) | Цвет рукоятки | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Монтажная опора | Код совместимости | Шаг соединения | Максимальная мощность | Механическая износостойкость | Цвет рукоятки | Стандартное применение | Сечение кабеля | Присоединение с верхней стороны | Соединение с нижней стороны | Повторно-кратковременный режим, класс | Размеры шкафа для ithe | Тип привода | Исполнение выключателя | Электрическая износостойкость | [icw] номинальный кратковременно допустимый ток | [ue] номинальное рабочее напряжение | [ui] номинальное напряжение изоляции | Частота сети | Индикатор положения контакта | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | [ie] номинальный рабочий ток | Количество в одном комплекте | Совместимость серий продукта | Стандарты | Рабочая температура | Степень защиты ip | Сертификаты | Степень защиты ik | Температура окружающей среды при хранении | Степень загрязнения | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
28902 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS63 3П | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии Compact INS Schneider Electric, 3-полюсный; номинальный ток 63 А; тип управления Черная поворотная рукоятка; исполнение - стационарный; монтаж - DIN-рейка, панель; ВхШхГ - 85x90x62.5 мм. Аппараты Compact INS предназначены для применения в сетях до 690 В пер. тока и 250 В пост. тока. Выключатели-разъединители не имеют защиты от сверхтоков и, должны быть защищены автоматическим выключателем или предохранителем. |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2vuPrJFI.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e49791759c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e497919e2e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e49791bcb8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/PjjaBkKr.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a16200d5.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2vuPrJFI.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2598 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1274 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1035 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | compact_ins_inv_40_100_2500_2020 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00310_19 Compact_INS_INV_40_2500_2015 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 3325 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 18 18 144 | шт. шт. шт. шт. | 3303430289029 43303430289027 43303430289027 73303430289028 | 10.2 40 40 120 | 10.2 30 30 80 | 9.4 30 30 50 | см. см. см. см. | 0.604 11.359 11.359 102.872 | кг. кг. кг. кг. | 90 мм | 85 мм | 62.5 мм | 0.5 кг | 63 А | 3 | 500...500 В | 36 кА | IP40 (EV006415) | 2 | 1 | Нет | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | Нет | Да | Нет | 30 кВт | 3 кА | Черный (EV000206) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 500 В | Да | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | 63 А |  |  |  | Compact INS | 3P | постоянный ток переменный ток | 125 V постоянный ток 500 V переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | 63 А в 60 °C | 690 В переменный ток 50/60 Гц | Compact INS63 | 3 | да | нет | Compact | Да | AC-22A: 63 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V DC-23A: 63 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно AC-22A: 63 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A: 63 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22A: 63 А переменный ток 50/60 Гц 500 V AC-23A: 40 А переменный ток 50/60 Гц 500 V AC-23A: 63 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 63 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A: 63 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V DC-22A: 63 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно | INS40...160 | Compact INS63 | выключатель-разъединитель | 8 кВ | 15 кА автономный выключатель-разъединитель 500 V переменный ток в 50/60 Гц 75 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 500 V переменный ток в 50/60 Гц |  |  | монтаж на панель DIN-рейка | INS63 | 18 мм | AC-23: 15 кВт в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 22 кВт в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 30 кВт в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 30 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц | 20000 циклы | черный | бесперебойное | 1.5-50 мм² | передний | передний | класс 120 - 60 % | 190 mm x 115 mm x 55 mm | поворотная рукоятка | стационарный | AC-22A: 1500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц DC-23A: 1500 циклы 250 V постоянный ток 2 полюса последовательно AC-22A: 1500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц DC-22A: 1500 циклы 250 V постоянный ток 2 полюса последовательно | 0.067 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3 1.73 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3 3 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3 5.5 кА в течение 30 с в соответствии с IEC 60947-3 | [9 empty] | IEC 60947-1 IEC 60947-3 | -25-70 °C | IP40 в соответствии с IEC 60529 | CCC KEMA-KEUR | IK07 в соответствии с EN 50102 | -50-85 °C |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304023 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
28904 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS80 3П | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии Compact INS Schneider Electric, 3-полюсный; номинальный ток 80 А; тип управления Черная поворотная рукоятка; исполнение - стационарный; монтаж - DIN-рейка, панель;ВхШхГ - 85x90x62.5 мм. Аппараты Compact INS предназначены для применения в сетях до 690 В пер. тока и 250 В пост. тока. Выключатели-разъединители не имеют защиты от сверхтоков и, должны быть защищены автоматическим выключателем или предохранителем. |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WHQV4QgK.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e49791759c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e497919e2e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e49791bcb8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e49791e1a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KrineRcT.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a1621cec.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WHQV4QgK.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2598 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1274 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1035 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | compact_ins_inv_40_100_2500_2020 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00310_19 Compact_INS_INV_40_2500_2015 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 3825 | штука | 3 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 18 18 144 | шт. шт. шт. шт. | 3303430289043 43303430289041 43303430289041 73303430289042 | 10 40 40 120 | 10 30 30 80 | 9.3 30 30 50 | см. см. см. см. | 0.6 11.2 11.2 103.16 | кг. кг. кг. кг. | 90 мм | 85 мм | 62.5 мм | 0.5 кг | 80 А | 3 | 500...500 В | 36 кА | IP40 (EV006415) | 2 | 1 | Нет | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | Нет | Да | Нет | 37 кВт | 3 кА | Черный (EV000206) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 500 В | Да | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | 72 А |  |  |  | Compact INS | 3P | постоянный ток переменный ток | 125 V постоянный ток 500 V переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | 80 А в 60 °C | 690 В переменный ток 50/60 Гц | Compact INS80 | 3 | да | нет | Compact | Да | AC-23A: 40 А переменный ток 50/60 Гц 500 V DC-23A: 80 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно AC-23A: 63 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22A: 80 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22A: 80 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A: 80 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22A: 80 А переменный ток 50/60 Гц 500 V AC-23A: 72 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A: 80 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V DC-22A: 80 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно | INS40...160 | Compact INS80 | выключатель-разъединитель | 8 кВ | 15 кА автономный выключатель-разъединитель 500 V переменный ток в 50/60 Гц 75 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 500 V переменный ток в 50/60 Гц |  |  | монтаж на панель DIN-рейка | INS80 | 18 мм | AC-23: 22 кВт в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 22 кВт в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 37 кВт в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 37 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц | 20000 циклы | черный | бесперебойное | 1.5-50 мм² | передний | передний | класс 120 - 60 % | 190 mm x 115 mm x 55 mm | поворотная рукоятка | стационарный | AC-22A: 1500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц DC-23A: 1500 циклы 250 V постоянный ток 2 полюса последовательно AC-22A: 1500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц DC-22A: 1500 циклы 250 V постоянный ток 2 полюса последовательно | 0.067 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3 1.73 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3 3 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3 5.5 кА в течение 30 с в соответствии с IEC 60947-3 | [9 empty] | IEC 60947-3 IEC 60947-1 | -25-70 °C | IP40 в соответствии с IEC 60529 | CCC KEMA-KEUR | IK07 в соответствии с EN 50102 | -50-85 °C |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304023 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
31162 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INV200 3П | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии Compact INV Schneider Electric, 3-полюсный; номинальный ток 200 А; реализует функцию видимого разрыва; тип управления Черная поворотная рукоятка; исполнение - стационарный; монтаж - DIN-рейка, панель; ВхШхГ - 140x136x96 мм. Аппараты Compact INV предназначены для применения в сетях до 690 В пер. тока и 250 В пост. тока. Выключатели-разъединители не имеют защиты от сверхтоков и, должны быть защищены автоматическим выключателем или предохранителем. |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Jh30ULUo.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979d2089.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979d35c9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979d4147.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/a4KL7RRa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a16bd522.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Jh30ULUo.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2598 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1274 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1035 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | compact_ins_inv_40_100_2500_2020 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00310_19 Compact_INS_INV_40_2500_2015 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 11800 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3303430311621 | 17 | 16.5 | 14 | см. | 2.205 | кг. | 140 мм | 136 мм | 96 мм | 2 кг | 200 А | 3 | 0...690 В |  | IP40 (EV006415) | 2 | 1 | Нет | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | Нет | Да | Нет | 90 кВт | 8.5 кА | Черный (EV000206) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 690 В | Да | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | 200 А | 200 А |  |  | Compact INV | 3P | постоянный ток переменный ток |  |  |  |  | Interpact INV200 |  |  | Да | Compact | Да |  | INV100...250 | Interpact INV200 |  |  | 30 кА автономный выключатель-разъединитель 690 V переменный ток в 50/60 Гц 330 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 V переменный ток в 50/60 Гц | черный |  | монтаж на панель рейка | INV200 | 45 мм | AC-23: 110 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 110 кВт в 480 V переменный ток 50/60 Гц (NEMA) AC-23: 132 кВт в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 160 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 55 кВт в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 55 кВт в 230 В переменный ток 50/60 Гц (NEMA) AC-23: 90 кВт в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц | 15000 циклы |  | бесперебойное |  | передний | передний |  |  | поворотная рукоятка | стационарный | AC-22A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц DC-22A: 1500 циклы 125 V постоянный ток DC-23A: 1500 циклы 125 V постоянный ток | 1.8 кА в течение 30 с в соответствии с IEC 60947-3 2.2 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3 4.9 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3 8.5 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3 | 125 V постоянный ток 690 V переменный ток 50/60 Гц | 750 В переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | да | 200 А в 60 °C | 8 кВ | AC-21A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-22A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-22A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-23A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-23A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-23A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-23A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V DC-21A: 200 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно AC-21A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V DC-22A: 200 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-23B: 200 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно AC-21A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-21A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-21A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-21A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-22A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A: 200 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V |  |  | IEC 60947-1 IEC 60947-3 | -25-70 °C | IP40 в соответствии с IEC 60529 | KEMA-KEUR CCC | IK07 в соответствии с EN 50102 | -50-85 °C | 3 | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304025 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
31171 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INV400 4П | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии Compact INV Schneider Electric, 4-полюсный; номинальный ток 400 А; реализует функцию видимого разрыва; тип управления Черная поворотная рукоятка; исполнение - стационарный; монтаж - DIN-рейка, панель; ВхШхГ - 205x185x130 мм. Аппараты Compact INV предназначены для применения в сетях до 690 В пер. тока и 250 В пост. тока. Выключатели-разъединители не имеют защиты от сверхтоков и, должны быть защищены автоматическим выключателем или предохранителем. |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K-em_zjG.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979e54b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979e6bf4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979e8243.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tXaFWBgk.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TnNYgx8t.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a16c5594.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K-em_zjG.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984733 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2598 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1274 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1035 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | compact_ins_inv_40_100_2500_2020 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00310_19 Compact_INS_INV_40_2500_2015 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 34200 | штука |  | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 4 16 | шт. шт. шт. | 3303430311713 43303430311711 73303430311712 | 23 60 120 | 19 40 80 | 18.6 30 50 | см. см. см. | 5.524 22.834 103.336 | кг. кг. кг. | 185 мм | 205 мм | 130 мм | 4.9 кг | 400 А | 4 | 0...690 В |  | IP40 (EV006415) | 4 | 1 | Нет | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | Нет | Да | Нет | 200 кВт | 20 кА | Черный (EV000206) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 690 В | Да | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | 400 А | 400 А |  |  | Compact INV | 4P | постоянный ток переменный ток |  |  |  |  | Interpact INV400 |  |  | Да | Compact | Да |  | INV320...630 | Interpact INV400 |  |  | 330 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 V переменный ток в 50/60 Гц 50 кА автономный выключатель-разъединитель 690 V переменный ток в 50/60 Гц | черный |  | монтаж на панель рейка | INV400 | 45 мм | AC-23: 110 кВт в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 110 кВт в 230 В переменный ток 50/60 Гц (NEMA) AC-23: 200 кВт в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 220 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 220 кВт в 480 V переменный ток 50/60 Гц (NEMA) AC-23: 250 кВт в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 400 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц | 10000 циклы |  | бесперебойное |  | передний | передний |  |  | поворотная рукоятка | стационарный | AC-21A: 1000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц DC-21A: 1000 циклы 250 V постоянный ток DC-22A: 1000 циклы 250 V постоянный ток DC-23A: 1000 циклы 250 V постоянный ток AC-21A: 1000 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-21A: 1000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1000 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1000 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц | 11.5 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3 20 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3 4 кА в течение 30 с в соответствии с IEC 60947-3 4.9 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3 | 690 V переменный ток 50/60 Гц 250 V постоянный ток | 750 В переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | да | 400 А в 60 °C | 8 кВ | AC-21A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-22A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-22A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-23A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-23A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-23A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-23A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V DC-21A: 400 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно AC-21A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V DC-22A: 400 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-23A: 400 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-21A: 400 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно DC-22A: 400 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно DC-23A: 400 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно AC-21A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-21A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-21A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-21A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-22A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A: 400 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V |  |  | IEC 60947-3 IEC 60947-1 | -25-70 °C | IP40 в соответствии с IEC 60529 | KEMA-KEUR CCC | IK07 в соответствии с EN 50102 | -50-85 °C | 3 | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304026 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1304026 | Соответствует |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
31301 | ПЛАС.-ПЕР. ДЛЯ ВЕР.ПРИС. 3П INV630B-1600 | Schneider Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Пластокперех.вертик.присп. 3 полюса INV630B-1600. тип устройства или его аксессуаров: переходник - категория - аксессуар/отдельная деталь: аксессуары присоединений - совместимость серий продукта: Compact - Compact INV автоматический выключатель, Compact - Compact INS автоматический выключатель - описание полюсов: 3P - количество в одном комплекте: комплект из 3 шт.. Преимущества: .. применения: Аппараты Compact • Ручной ввод резерва.. Преимущества: Безопасность и надёжная защита.. применения: Выключатели-разъединители низкого напряжения Compact INS/INV служат для управления электрическими цепями и секционирования и применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, а также на объектах непроизводственной сферы.., Ввод резерва, Щит местного секционирования, Малогабаритный распределительный щит, Щит автоматики, Выключатель аварийного останова.. |  | SEPAI | IOA | INS/INV опции и аксессуары | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002050 | Комплект проводки/подключения для силового выключателя | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T_fGlbPs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889225e4e497a1f197.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a16d4e3f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T_fGlbPs.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984748 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1346 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1259 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.БЛ08.В.00309_19 ЕАЭС RU С-FR.БЛ08.В.00151_19 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 16180 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 4 4 32 | шт. шт. шт. шт. | 3303430313014 43303430313012 43303430313012 73303430313013 | 26.5 40 40 120 | 21 30 30 80 | 5.5 30 30 50 | см. см. см. см. | 3.912 16.071 16.071 140.568 | кг. кг. кг. кг. | [34 empty] | Прочее (EV000154) | 3 |  | 3P | [9 empty] | Compact |  |  | INV630b...1600 INS630b...1600 |  | переходник |  |  |  | аксессуары присоединений | [23 empty] | комплект из 3 шт. | Compact INS выключатель Compact INV выключатель | [7 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304027 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1304027 | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене