## Worksheet
Количество референсов: 14 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [160 empty] | Дополнительные характеристики | [101 empty] | Условия эксплуатации | [25 empty] | Основные характеристики | [38 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Вес | Ширина | Высота | Глубина | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000136 - Цвет корпуса | EF001596 - Материал корпуса | EF002393 - Рабочая температура | EF003272 - С разделением потенциалов | EF003997 - Категория взрывобезопасности по газу | EF003998 - Категория взрывобезопасности по пыли | EF004020 - Материал контактной поверхности | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005950 - Со светодиодной (LED) индикацией | EF006786 - Степень загрязнения | EF006817 - Подключение NPN-датчиков | EF006885 - Количество каналов на гнездо разъема | EF006939 - Количество слотов для сенсоров/актуаторов | EF006972 - Тип ответвлений для кабелей сенсоров/акторов | EF007277 - Thread sleeves sensor/actuator slots | EF007300 - Длина предварительно изготовленного кабеля | EF007301 - Конфигурируемая длина кабеля | EF007302 - Наружный диаметр для кабельного ввода | EF007319 - Диаметр контактного гнезда | EF007402 - Количество полюсов датчиков / исполнительных слотов | EF007461 - Фиксированная версия кабеля для управляющей цепи | EF007543 - Материал изоляции корпуса | EF008200 - Сечение подключаемого проводника | EF008248 - Материал основы контакта | EF000001 - Номин. ток | EF000088 - Размер | EF000187 - Тип напряжения | EF000889 - Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF002572 - Категория применения | EF003977 - Номин. напряжение | EF007370 - Номин. раб. частота | EF008175 - С бойком | EF000030 - Функционал. назначение/применение | EF001391 - Количество полюсов | EF005524 - Тип электрич. соединения со стороны корпуса | EF005525 - Тип электрич. соединения со стороны платы | EF008271 - Подходит для панели ввода ПЛК | EF008272 - Подходит для карты вывода ПЛК | EF008273 - Подходит для цифров. сигналов | EF008274 - Подходит для аналог. сигналов | EF000010 - Модель/исполнение | EF000458 - С дисплеем | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF001994 - Количество аналог. входов | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF002996 - Тип памяти | EF002997 - Объем памяти | EF003004 - Время обработки (1К, бинарная операция) | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003021 - Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003025 - Количество HW-интерфейсов USB | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003029 - Возможна дополнит. память | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF003156 - Дублирование | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF004118 - Системное комплектующее | EF004141 - Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004142 - Дополнит. исполнение (EX ib) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF007016 - Возможна установка спереди | EF007018 - Возможна установка в стойку | EF007020 - Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007178 - Радиостандарт Bluetooth | EF007179 - Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007298 - Задатчик связей вводы/вывода | EF007348 - Количество релейных выходов | EF007349 - Макс. количество реле времени | EF007399 - Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007534 - Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF008523 - Радиостандарт GPRS | EF008524 - Радиостандарт GSM | EF008525 - Радиостандарт UMTS | EF009889 - Сертифицировано по IEC 61508 | EF003020 - Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF006782 - Категория согл. EN 954-1 | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF003204 - Вход, ток | EF003205 - Вход, напряжение | EF003206 - Вход, резистор | EF003207 - Вход, резисторный термометр | EF003208 - Вход, термопара | EF003209 - Входящий сигнал, конфигурируемый | EF003212 - Выход, по току | EF003213 - Выход, по напряжению | EF003214 - Выходящий сигнал, конфигурируемый | EF003575 - Разрядность аналог. входов | EF003577 - Разрядность аналог. выходов | EF003961 - Тип подключения | EF008518 - Конфигурируемые аналог. входы | EF008519 - Конфигурируемые аналог. выходы | EF001428 - Ток на входе на сигнале 1 | EF002382 - Задержка при обмене сигналом | EF003033 - Тип вход. напряжения | EF003203 - Возможна защита выходов от короткого замыкания | EF003601 - Тип цифров. выхода | EF007554 - Предельно допуст. напряжение на входе | EF008516 - Конфигурируемые цифров. входы | EF008520 - Конфигурируемые цифров. выходы | EF003202 - Выход. ток | EF007553 - Предельно допуст. напряжение на выходе | EF008222 - Тип выход. напряжения | EF005722 - Тип электрического компонента | EF005994 - Тип механического компонента | EF000599 - Измерение частоты | EF003244 - Количество функций | EF003248 - Подходит для счета | EF003249 - Подходит для взвешивания | EF003251 - Подходит для контроля сварки | EF003252 - Подходит для контроля давления | EF003253 - Подходит для NC | EF003254 - Подходит для SSI | EF003255 - Доступна функция электронного позиционирования | EF003256 - Подходит для ЧПУ | EF003258 - Подходит для определения данных приращений | EF003259 - Подходит для определения абсолютного значения | EF003260 - Возможен контроль потока | EF003261 - Подходит для измерения потока | EF003262 - Подходит для управления маршрутом | EF003263 - Подходит для управления камерой | EF003264 - Подходит для подвижного отрезного станка | EF003265 - Подходит для многоосевого контроля | EF003266 - Возможен контроль одной оси | EF003267 - Подходит для многоосевого позиционирования | EF003268 - Возможно позиционирование одной оси | EF004002 - Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | EF007208 - Функционал. блок автоматического сброса | EF007209 - Функционал. блок установки контроля бесконтактной защиты | EF007210 - Функционал. блок выбора режима работы | EF007211 - Функционал. блок аварийной остановки | EF007212 - Функционал. блок блокировки сброса | EF007213 - Функционал. блок контроля доступа | EF007214 - Функционал. блок нажимной кнопки подтверждения | EF007215 - Функционал. блок двуручного переключателя | EF007467 - Функционал. блок контроля контакта | EF008344 - Подходит для контроля температуры | [ui] номинальное напряжение изоляции | Момент затяжки | Категория монтажа | Функция модуля | Подключение к плк | Способ установки | Вес нетто | [ue] номинальное рабочее напряжение | [in] номинальный ток | Индикатор наличия напряжения | Характеристика предохранителя | Размер предохранителя | Монтажная опора | Электрическое соединение | Питание | Тип цепи питания | Совместимость серий продукта | [uном] номинальное напряжение | Тип сигнала управления | Частота коммутации | Механическая износостойкость | Макс. пусковой ток | Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1 | Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | Напряжение дискретного выхода | Выдерживаемая импульсная помеха | Напряжение дискретного входа | Тип напряжения дискретного входа | Входной импеданс | Пределы выходного напряжения | Пределы напряжения питания | Служба обмена данными | Кол-во дискретных входов/выходов | Выходной ток источника питания | Тип дискретных входов | Разрешение аналогового входа | Значение младшего значащего бита | Время преобразования | Допустимая перегрузка на входах | Конфигурируемое время фильтрования | Абсолютная погрешность измерения | Мин. нагрузка | Время сброса | Размер памяти | Резервируемые данные | Оборудование для хранения данных | Срок резервного хранения данных | Макс. размер областей объектов | Часы реального времени | Погрешность хода часов | Количество входов счёта | Тип встроенных клемм | Скорость передачи | Протокол порта обмена данными | Изоляция | Потребляемая мощность, вт | Структура приложения | Ток дискретного выхода | Контур регулирования | Время срабатывания | Электрическая износостойкость | Локальная индикация | Маркировка | [us] номинальное напряжение сети | Execution time per instruction | Maximum cable distance between devices | Maximum current per output common | Exct time for event task | Модуль количества вх/вых. расширения | Время исполнения для 1 инструкции | Кол-во ведомых | Порт ethernet | Макс. количество соединений | Время цикла | Номинальное напряжение питания [us] | Потребляемый ток | Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | Повторяемость позиционирования | Нелинейность | Тип кабеля | Разрешение аналогового выхода | Тип нагрузки | Активное сопротивление нагрузки | Время стабилизации | Пульсации на выходе | Номер аналогового выхода | Тип аналогового выхода | Перекрестный | Отклонение ном. характеристик в зависимост | Current state 1 guaranteed | Current state 0 guaranteed | Длительность выборки | Цвет | Выходное напряжение | Сброс | Частота счета | Логика дискретного выхода | Тип защиты выхода | Режим счета | Сервисы | Степень защиты ip | Род тока | Степень загрязнения | Защита от нагретых проводов | Виброустойчивость | Ударопрочность | Стойкость к электростатическому разряду | Устойчивость к радиополям | Стойкость к коммутационным помехам | Защитное исполнение | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды | Температура окружающего воздуха при хранен | Стандарты | Относительная влажность | Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | Высота хранения | Характеристики окружающей среды | Стойкость к электромагнитным полям | Стойкость к магнитным полям | Электромагнитное излучение | Рабочая температура окружающей среды | Высота над уровнем моря | Температура окружающей среды при хранении | Стойкость к наведенным помехам | Стойкость к кратковременным исчезновениям | Выдерживаемая импульсная помеха | Количество каналов | Серия | Тип продукта | Соединения – клеммы | Количество в одном комплекте | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Наименование аксессуара/отдельной детали | Тип аксессуара/отдельной детали | Назначение аксессуара/отдельной детали | Серия продукта | Аксессуар / отдельный тип детали | Специальная область применения продукта | Количество дискретных входов | Количество дискретных выходов | Ток дискретного входа | Тип дискретного выхода | Тип батареи | Тип защиты | Количество аналоговых входов | Служба обмена данными | Веб-сервисы | Перекрестный | Совместимость серий продукта | Степень защиты ip | Тип аналогового выхода | Количество аналоговых выходов | Тип дискретных входов | Ток дискретного выхода | Напряжение дискретного выхода | Напряжение дискретного входа | Логика дискретного выхода | Тип подключения | Минимальная партия для продажи | Совместимость продукта | Число клемм | Номинальное напряжение питания [us] | Кол-во входных каналов | Количество выходных каналов | Кол-во дискретных входов/выходов | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Не содержит токсичных тяжелых металлов
ABE7CPA02 | TELEFAST БАЗА НА 8 КАНАЛОВ ДЛЯ AEY*/ASY800 (SUB-D15) | Schneider Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Дополнительный клеммный блок для счетчика и аналоговых каналов серии Modicon Telefast ABE7 Schneider Electric<br /> - количество аналоговых входов - 8<br /> - подключение к ПЛК<br /> - SUB-D 25<br /> - способ установки - защелками на DIN-рейку или винтами на монтажную плату. Колодка ABE7CPA02 может использоваться в комбинации с модулями аналогового ввода BMXAMI0800RU/0810RU и аналогового вывода BMXAMO0802RU. Колодка обеспечивает двухточечное соединение 8 входов или выходов и гарантированную непрерывность экранирования. |  | SEPAI | IOD | Распределенный ввод/вывод | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002585 | Пассивный датчик-привод | 7 | Латвия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WLQtfSgS.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec86fec.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rhKCxhfX.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tlBdAxMj.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec88d34.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890485e4e49f86ecfa.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WLQtfSgS.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 M340_magelis_2015 |  |  |  | 7100 | штука | 1 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 27 27 | шт. шт. шт. | 3389110644463 43389110644461 43389110644461 | 13.6 40 40 | 8.2 30 30 | 7.1 30 30 | см. см. см. | 0.303 8.683 8.683 | кг. кг. кг. | 0.29 кг |  |  |  | 125 мм | 70 мм | 67 мм | Серый (EV000270) | Металлизированный пластик (EV001011) | 0...60 °C | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Прочее (EV000154) | IP20 (EV006405) | Да | 2 (EV000600) | Да | 8 | 1 | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | 3 м | Нет | 0.09...2.5 мм | 2.5 мм | 8 | Да | Прочее (EV000154) | 0.09...2.5 мм² | Другие медьсодержащие сплавы (EV009430) | [134 empty] | 2000 В между зажимами и монтажными рейками | 0.6 Н-м с плоск. Ø 3,5 мм отвертка | II в соответствии с МЭК 60664-1 | ток аналогового входа, совместим с Premium напряжение аналогового входа, совместим с Premium Pt 100, совместим с Premium | SUB-D 25 | защелками (35 мм симметричная DIN-рейка) винтами (сплошная плата с монтажным комплектом) | 0.29 кг | [95 empty] | 2 в соответствии с МЭК 60664-1 | 750 °C, время отключения <30 с в соответствии с МЭК 60695-2-11 | 2 gn (частота= 10-150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | 4 кВ (контакт) уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 8 кВ (воздух) уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 | 10 В/м (26000000-1000000000 Гц) в соответствии с МЭК 61000-4-3 уровень 3 | 2 кВ уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-4 | TC | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | GL BV DNV UL CSA LROS (Lloyds register of shipping) EAC | 0-60 °C в соответствии с IEC 61131-2 | -40-80 °C в соответствии с IEC 61131-2 | [14 empty] | 8 | Modicon ABE7 | дополнительный клеммный блок для счетчика и аналоговы | винтовые зажимы, 1 x 0,09,.0,1 x 1,5 мм² (AWG 28...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм² (AWG 26...AWG 12) жесткий кабель винтовые зажимы, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм² (AWG 26...AWG 14) гибкий Без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0,09...2 x 0,75 мм² (AWG 28...AWG 20) гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) жесткий кабель | [35 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ABE7FU400 | TELEFAST ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 5X20, 250В, 4А, миним. 10 шт | Schneider Electric |  |  | 8536101000 | Предохранители плавкие на силу тока не более 10 а | Нет | Плавкий предохранитель 5x20, 250В 4А. серия продукта: Advantys Telefast ABE7<br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: быстродействующий предохранитель<br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: дополнительный клеммный блок<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 10 шт. <br />Преимущества: Встроенный контроллер. Модельный ряд контроллеров с ЧМИ совмещает в одном изделии функции управления и человеко-машинного интерфейса. Это снижает количество необходимого оборудования и соответствующие эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы машины. |  | SEPAI | IOD | Распределенный ввод/вывод | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002704 | Цилиндрический предохранитель | 7 | Латвия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec7bbc3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec7d336.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec7f131.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZGMxj1tt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec8085b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e6b60d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/40j84YSw.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2519 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03988_22 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 |  |  |  | 61 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 10 1 50 50 | шт. шт. шт. шт. | 3389110760576 43389110760574 43389110760574 | 8.2 2.1 40 40 | 4.3 0.4 15 15 | 0.7 0.4 15 15 | см. см. см. см. | 0.11 0.011 0.55 0.55 | кг. кг. кг. кг. | 0.01 кг | [30 empty] | 4 А | Прочее (EV000154) | AC (перемен.) (EV000460) | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | 250...250 В | 50...60 Гц | Да | [132 empty] | 0.01 кг | 250 В | 4 А | без | быстродействующий | 5 x 20 мм | [99 empty] | UL | [17 empty] | Modicon ABE7 |  |  | комплект из 10 шт. | предохранители | быстродействующий предохранитель | быстродействующий предохранитель | дополнительный клеммный блок | [30 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ABE7FU630 | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 5X20, 250В 6,3А | Schneider Electric |  |  | 8536101000 | Предохранители плавкие на силу тока не более 10 а | Нет | Плавкий предохранитель 5x20, 250В 6,3А. серия продукта: Advantys Telefast ABE7<br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: быстродействующий предохранитель<br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: дополнительный клеммный блок<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 10 шт. <br />Преимущества: Встроенный контроллер. Модельный ряд контроллеров с ЧМИ совмещает в одном изделии функции управления и человеко-машинного интерфейса. Это снижает количество необходимого оборудования и соответствующие эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы машины. |  | SEPAI | IOD | Распределенный ввод/вывод | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002704 | Цилиндрический предохранитель | 7 | Латвия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec7bbc3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec7d336.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec7f131.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZGMxj1tt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec8085b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e6b60d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/40j84YSw.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2519 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03988_22 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 |  |  |  | 49.8 | штука |  | 10 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 10 1 100 100 | шт. шт. шт. шт. | 23389110602856 3389110602852 43389110602850 43389110602850 | 8 8 40 40 | 4.2 4.2 15 15 | 1 1 15 15 | см. см. см. см. | 0.011 0.001 0.3 0.3 | кг. кг. кг. кг. | 0.01 кг | [30 empty] | 6.3 А | Прочее (EV000154) | AC (перемен.) (EV000460) | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | 250...250 В | 50...60 Гц | Да | [132 empty] | 0.01 кг | 250 В | 6.3 А | без | быстродействующий | 5 x 20 мм | [99 empty] | UL | [17 empty] | Modicon ABE7 |  |  | комплект из 10 шт. | предохранители | быстродействующий предохранитель | быстродействующий предохранитель | дополнительный клеммный блок | [30 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TWDXCAISO | МОДУЛЬ С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ MODBUS | Schneider Electric |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Нет | Модуль с гальванической развязкой Modbus. серия продукта: Twido<br /> - аксессуар/отдельная деталь: соединительные принадлежности<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: разветвительная коробка с развязкой<br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: разветвительная коробка с развязкой<br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: последовательный канал RS485<br />Преимущества: Встроенный контроллер. Модельный ряд контроллеров с ЧМИ совмещает в одном изделии функции управления и человеко-машинного интерфейса. Это снижает количество необходимого оборудования и соответствующие эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы машины. <br />Применения: Простые автономные установки: системы управления освещением, ОВКВ, управление доступом, контроль и мониторинг. |  | SEPAI | LTW | ПЛК Twido | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wKLnq-iI.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887705e4e48e2bfab2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887705e4e48e2c0b09.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887705e4e48e2c1d2f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887705e4e48e2c30de.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wKLnq-iI.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3112 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2163 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2050 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1972 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2453 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2298 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1982 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98800_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.83832_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24398_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.64669_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03276_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.86382_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30698_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87598_20 |  |  |  | 7000 | штука | 2 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 24 768 | шт. шт. шт. | 3595863895360 13595863895367 | 12 40 80 | 6.5 30 120 | 6.6 15 75 | см. см. см. | 0.156 4.191 150 | кг. кг. кг. | 0.1 кг | [38 empty] | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 3 | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | [130 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 1 клеммный блок с винтовыми зажимами 2 разъема RJ45 (для отвода) | внешн. | пост. ток | программируемый контроллер Twido логический контроллер Modicon M238 | 24 В | [115 empty] | соединительные принадлежности | разветвительная коробка с развязкой |  | последовательный канал RS485 | Twido | разветвительная коробка с развязкой | линии с подключенными сопротивлениями смещения (2 R 620 Ом) развязка линии RS485 оконечная нагрузка линии (RC-цепь, 120 Ом, 1 нФ) | [27 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM221M16R | МОДУЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ БЛОК М221-16IO РЕЛЕ | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет | Компактный Базовый блок M221-16IO поможет достичь максимальной производительности с повышением прибыльности. Интуитивно понятное машинное программирование с ПО SoMachine с готовыми к использованию приложениями и функциональными блоками, гибкое и масштабируемое управление машиной повысит уровень производительности для улучшения эффективности. Возможно подключение в любом месте через Ethernet. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/o3bWykyZ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888485e4e49308f354.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/o3bWykyZ.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2208 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.00624_21 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 10100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 24 288 | шт. шт. шт. | 3606480611254 43606480611252 | 12.81 57.8 80 | 10.83 39.6 120 | 10.041 29.1 105 | см. см. см. | 0.44 11.66 148 | кг. кг. кг. | 0.264 кг | 70 мм | 90 мм | 70 мм | 70 мм | 102 мм | 85 мм |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [34 empty] | Компактный (EV002153) | Да | Да | 8 | 8 | 2 | DC (постоян.) (EV000461) | RAM (EV000506) | 512 кБайт | 0.2 мс | Да | 2 | 2 | 1 | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | 8 | 255 | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 19.2...28.8 В | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | [74 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | клеммный блок, 3 клемма(ы) для подключения питания 24 В пост. тока разъем, 4 клемма(ы) для аналоговых входов mini B USB 2.0 разъем для программируемого терминала съемный клеммный блок с винтовыми зажимами, 10 клемма(ы) для входов съемный клеммный блок с винтовыми зажимами, 11 клемма(ы) для выводов | (последов. 1)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА |  |  |  | импульс/направление A/B одна фаза | 20 переключ операция/мин с максимальной нагрузкой | 20000000 циклы для релейный выход | 35 А | >= 15 В для вход | <= 5 В для вход | 5...125 В пост. ток 5...250 В пер. ток | 2 кВ линии питания (пер) общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 2 кВ выход реле общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ Вх/Вых общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ экранированный кабель общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ линии питания (пост) дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ линии питания (пер) дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ выход реле дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ линии питания (пост) общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | 24 V | пост. Тока | 100 kOhm для аналоговый вход 3.4 кОм для вход 4.9 кОм для быстродействующий вход | 125 В постоянный ток 277 В переменный ток | 20.4-28.8 В | Modbus вспомогательное устройство Modbus ведущее устройство | 16 | 0.52-0.52 А 5 V для шина расширения 0.46-0.46 А 24 V для шина расширения | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) | 10 бит | 10 мВ | 1 мс на канал + 1 временной цикл контроллера для аналогового ввода аналоговый вход | +/- 30 V постоянный ток для 5 min (максимальное) для аналоговый вход +/- 13 В постоянный ток (постоянный) для аналоговый вход | 0 мс для вход 3 мс для вход 12 мс для вход | +/- 1 % полной шкалы для аналоговый вход | 1 мА в 5 V пост. ток для релейный выход | 1 с | 256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM | 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных | 2 Гб SD-карта (опциональный) | 1 год в 25 °C (прерыванием подачи питания) | 255 %TM таймеры 8000 %MW слова памяти 255 %C счетчики 512 %M биты памяти 512 %KW постоянные слова | с | <= 30 с/месяц в 25-25 °C | 4 быстрый вход (режим HSC) в 100 кГц 32 бит | USB порт с mini B USB 2.0 разъем последов. канал без развязки последов. 1 с RJ45 разъем и RS485 последов. канал без развязки последов. 2 с RJ45 разъем и RS232/RS485 | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15-15 м для RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3-3 м для RS232 480 Мбит/с для USB | USB порт: USB протокол - SoMachine-Network последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network | между входом и внутренней логикой в 500 В переменный ток между быстрым входом и внутренней логикой в 500 В переменный ток неизолиров.между входами между выходом и внутренней логикой в 500 В переменный ток между группами входов в 500 В переменный ток неизолиров.между аналоговым входом и внутренней логикой неизолиров.между аналоговыми выходами | 22.5 Вт в 24 В (с модулем максимального количества вх/вых.) 3.6 Вт в 24 В (без модуля расширения I/O) | 1 конфигурируемая непериодическая/циклическая управляющая задача 1 циклическая вспомогательная задача 8 задач прерывания | 2 А | настраиваемый ПИД-регулятор до 14 петлей одновременно | 35 мкс выключение, I2...I5 клемма(ы) для вход 10 ms включение для выход 10 ms выключение для выход 5 µs включение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 35 мкс включение, другие клеммы клемма(ы) для вход 5 µs выключение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 100 мкс выключение, другие клеммы клемма(ы) для вход | 100000 циклы AC-12, 120 В, 240 В·А, резистивные 100000 циклы AC-14, cos phi = 0.7 , 240 В, 240 В·А, индуктивн. 300000 циклы AC-14, cos phi = 0.7 , 120 В, 36 В·А, индуктивн. 300000 циклы AC-14, cos phi = 0.7 , 240 В, 72 В·А, индуктивн. 100000 циклы DC-12, 24 В, 48 Вт, резистивные 300000 циклы DC-12, 24 В, 16 Вт, резистивные 100000 циклы DC-13, 24 В, 24 Вт, индуктивн. (L/ R = 7 мс) 300000 циклы DC-13, 24 В, 7.2 Вт, индуктивн. (L/ R = 7 мс) 100000 циклы AC-12, 240 В, 480 В·А, резистивные 300000 циклы AC-12, 120 В, 80 В·А, резистивные 300000 циклы AC-12, 240 В, 160 В·А, резистивные 100000 циклы AC-15, cos phi = 0.35 , 120 В, 60 В·А, индуктивн. 100000 циклы AC-15, cos phi = 0.35 , 240 В, 120 В·А, индуктивн. 300000 циклы AC-15, cos phi = 0.35 , 120 В, 18 В·А, индуктивн. 300000 циклы AC-15, cos phi = 0.35 , 240 В, 36 В·А, индуктивн. 100000 циклы AC-14, cos phi = 0.7 , 120 В, 120 В·А, индуктивн. | PWR: 1 светодиод (зеленый) RUN: 1 светодиод (зеленый) ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) доступ SD карты (SD): 1 светодиод (зеленый) BAT: 1 светодиод (красный) последовательныя линия1 (SL1): 1 светодиод (зеленый) последовательныя линия2 (SL2): 1 светодиод (зеленый) состояние вх/вых.: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) | CE | 24 В постоянный ток | 0.2 µs булево | экранированный кабель: <10 м для быстродействующий вход неэкранированный кабель: <30 м для выход неэкранированный кабель: <30 м для дискретный вход неэкранированный кабель: <1 м для аналоговый вход | 7 А | 60 µs время ответа | 7 для релейный выход | 0.3 мс для событийные и периодические задания 0.7 мс для другая инструкция | [32 empty] | <= 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в симметричная рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панельный монтаж 1 gn в 8.4-150 Гц в симметричная рейка 1 gn в 8.4-150 Гц в панельный монтаж | 98 м/с² для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания) 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (выход реле) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (последовательный канал) |  | IP20 с защитной крышкой на месте | DNV-GL ABS LR cULus CSA RCM IACS E10 EAC |  |  | EN/IEC 61131-2 EN/IEC 60664-1 EN/МЭК 61010-2-201 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) | 10 мс | 0-3000 м | обычные и опасные зоны | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 | кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ ( линии питания (пер)) в 0.15-0.5 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 73 дБмкВ/м КП/60 дБмкВ/м АВ ( линии питания (пер)) в 0.5-300 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП ( линии питания) в 10-150 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 1.5-30 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 150-1500 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 200-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | -10-55 °C (горизонтальная утановка) -10-35 °C (вертикальная установка) | 0...2000 м | -25-70 °C | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |  |  |  |  | логический контроллер | [6 empty] | Modicon M221 |  |  | 8 , дискретный вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 | 8 реле | 7 мА для дискретный вход 5 мА для быстродействующий вход | замыкающее реле | BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. | без защиты в 5 А | 2 в 0...10 V | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1403012EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1403012EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да
TM251MESE | БАЗОВЫЙ БЛОК М251 2 ETHERNET ПОРТА | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет | Контроллер M251 поможет достичь максимальной производительности с повышением прибыльности. Интуитивно понятное машинное программирование с ПО SoMachine с готовыми к использованию приложениями и функциональными блоками, гибкое и масштабируемое управление машиной повысит уровень производительности для улучшения эффективности. Возможно подключение в любом месте через Ethernet.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K4jQhxBd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888485e4e4930ef4ba.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K4jQhxBd.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 30250 | штука |  | 1 | PCE S02 S03 PAL | 1 3 3 4 | 1 10 10 80 | шт. шт. шт. шт. | 3606480648878 43606480648876 43606480648876 | 17.063 40 40 80 | 11.725 30 30 40 | 10.511 30 30 75 | см. см. см. см. | 0.371 4.651 4.651 48 | кг. кг. кг. кг. | 0.22 кг | 54 мм | 90 мм | 95 мм | 54 мм | 90 мм | 95 мм |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [34 empty] | Модульный (EV000241) | Да | Да |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | NVRAM (EV009358) | 64000 кБайт | 0.022 мс | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | 19.2...28.8 В | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | 3 | 1 (EV000599) | [72 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | съемный клеммный блок с винтовыми зажимамиблок питания (шаг 5.08 мм) | (последов.)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА | [6 empty] | 50 А |  |  |  | 1 кВ экранированный кабель общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ линии питания общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ линии питания дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 |  |  |  |  | 20.4-28.8 В | [12 empty] | 8 Мбайт для программа 64 Мбайт для системная память RAM | 128 MB встроенная флэш-память для резервное хранение данных программ | <= 32 Гб SD-карта (опциональный) | 2 года в 25 °C |  | с | <= 60 с/месяц в 25-25 °C |  | USB порт с mini B USB 2.0 разъем последов. канал без развязки последов. с RJ45 разъем и RS232/RS485 двойной порт Ethernet 1 с RJ45 разъем Ethernet порт Ethernet 2 с RJ45 разъем | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15-15 м для RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3-3 м для RS232 480 Мбит/с для шины длиной 3-3 м для USB | USB порт: USB протокол - SoMachine-Network последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network | неизолирован. между питание и внутренней логикой между питанием и землей в 500 В переменный ток | 32.6-40.4 Вт (с модулем максимального количества вх/вых.) | 4 циклических ведущих задания 8 заданий по событиям 3 циклических ведущих задания + 1 авторотир задание 8 внешних заданий по событиям |  |  |  |  | PWR: 1 светодиод (зеленый) Ethernet актив (ETH2): 1 светодиод (зеленый) RUN: 1 светодиод (зеленый) ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) ошибка вх/вых. (вх/вых.): 1 светодиод (красный) доступ SD карты (SD): 1 светодиод (зеленый) BAT: 1 светодиод (красный) SL: 1 светодиод (зеленый) неисправность шины TM4 (TM4): 1 светодиод (красный) Ethernet актив (ETH1): 1 светодиод (зеленый) | CE | 24 В пост. ток | 0.022 µs |  |  |  | 7 (местный вх/вых. архитектура) 14 (удаленный вх/вых. архитектура) | 0.3 мс для событийные и периодические задания 0.7 мс для другая инструкция | 16 Ethernet/IP: 64 Modbus TCP: | Ethernet 1 маркировка 10BASE-T/100BASE-TX - 2 порт медный кабель Ethernet 2 маркировка 10BASE-T/100BASE-TX - 1 порт медный кабель | 8 сервер Modbus 8 Modbus client 16 Ethernet/IP движок 4 Сервер FTP 10 Web-сервер 8 Протокол SoMachine | 10 мс 16 Ethernet/IP 64 мс 64 Modbus TCP | [28 empty] | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в симметричная рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в симметричная рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панельный монтаж 3 gn в 8.4-150 Гц в панельный монтаж | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (последовательный канал) |  | IP20 с защитной крышкой на месте | cULus CSA |  |  | ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22,2 No 142 CSA C22.2 № 213 EN/IEC 61131-2:2007 Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) UL 1604 UL 508 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) | 10 мс | 0-3000 м |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |  | кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП ( линии питания) в 10-150 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 1.5-30 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 150-1500 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | -10-35 °C (вертикальная установка) -10-55 °C (горизонтальная утановка) | 0...2000 м | -25-70 °C | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |  |  |  |  | логический контроллер | [6 empty] | Modicon M251 | [6 empty] | BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. |  |  | скачивание SMS нововведения DHCP client (Eth1) DHCP сервер (Eth2) оригинал Ethernet/IP (Eth2) движок Ethernet/IP (Eth1, Eth2) сканнер Ethernet/IP (Eth2) Сканер Входов/выходов Modbus TCP и отправка сообщений (Eth2) FDR FTP клиент/сервер SNMP client/сервер IEC VAR доступ SQL client send and receive email from the controller based on TCP/UDP library web server (WebVisu & XWeb system) OPC UA server DNS client Modbus TCP client сервер Modbus TCP Modbus TCP ведомое устройство мониторинг NGVL программирование обновление прошивки | Web-сервер | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1401009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1401009EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да
TM3AQ4 | АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 4 ВЫХ | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Япония | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iSiEahEB.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e49311c83c.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iSiEahEB.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 m221_m241_m251_metrology_18 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 13700 | штука |  | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 42 504 | шт. шт. шт. | 3606480648984 43606480648982 | 12.908 60 80 | 10.612 40 120 | 7.422 30 105 | см. см. см. | 0.22 10.25 122 | кг. кг. кг. | 0.115 кг | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [36 empty] | Да | [27 empty] | Да | Да | [10 empty] | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Нет (без) (EV000494) |  | 1 (EV000599) | 4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | 12 бит | 12 бит | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Да | [57 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | 11 2,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 5.08 мм регулировка для выходов и питания | [11 empty] | 1 кВ блок питания общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ блок питания дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ выход общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 |  |  |  |  | 20.4-28.8 В |  |  |  |  | 12 бит 11 бит + знак | 2.44 мВ 0...10 Vнапряжение 4.88 мВ - 10...10 Внапряжение 4.88 мкА 0...20 mAток 3.91 мкА 4...20 mAток | 1 мс + 1 мс через канал + 1 время цикла |  |  | +/- 1 % полной шкалы pitch 5.08 mm в 25 °C | [13 empty] | между выходом и питанием в 1500 В переменный ток между выходом и внутренней логикой в 500 В переменный ток | [6 empty] | PWR: 1 светодиод (зеленый) | CE | [11 empty] | 24 В пост. ток | 40 мА в 5 V пост. ток через разъем шины режим холостого хода 50 мА в 5 V пост. ток через разъем шины полная нагрузка 50 мА в 24 В пост. ток через внешнее питание режим холостого хода 125 мА в 24 В пост. ток через внешнее питание полная нагрузка | +/- 0.01 %FS/°C | +/- 0,4 % полной шкалы | +/- 0,2 % полной шкалы | кабель со скрученными экранированными парами <30 м для выход цепь | 11 бит + знак 12 бит | резистивные | 1 kOhm напряжение 300 Ohm ток | 1 мс | 20 мВ | 4 | ток: 4...20 mA ток: 0...20 mA напряжение: 0...10 V напряжение: - 10...10 В | [15 empty] | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) |  |  |  | -10-55 °C горизонтальная утановка -10-35 °C вертикальная установка |  | EN/МЭК 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) | 10 мс | 0-3000 м |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 |  | 0...2000 м | -25-70 °C | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |  |  |  |  | модуль аналогового вывода | [6 empty] | Modicon TM3 | [11 empty] | <= 1 LSB | Modicon M251 Modicon M221 Modicon M241 | IP20 | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1402009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1402009EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
TM3AQ4G | АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 4 ВЫХ ПРУЖ | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Япония | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4S4XL-aA.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e4931202b6.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4S4XL-aA.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 14000 | штука |  | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 9 288 | шт. шт. шт. | 3606480648991 13606480648998 | 10.5 40 80 | 12.5 30 120 | 7.5 15 75 | см. см. см. | 0.2 2.316 83 | кг. кг. кг. |  | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [36 empty] | Да | [27 empty] | Да | Да | [10 empty] | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Нет (без) (EV000494) |  | 1 (EV000599) | 4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | 12 бит | 12 бит | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) | Да | Да | [51 empty] | 0.1 кг | [5 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | 11 2,5 мм² съемный клеммник с пружинным зажимом с шаг 5.08 мм регулировка для выходов и питания | [11 empty] | 1 кВ блок питания Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ блок питания Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ выход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 |  |  |  |  | 20.4-28.8 В |  |  |  |  | 12 бит 11 бит + знак | 2.44 мВ 0...10 VНапряжение 4.88 мВ - 10...10 ВНапряжение 4.88 мкА 0...20 mAТок 3.91 мкА 4...20 мАТок | 1 мс + 1 мс через канал + 1 время цикла |  |  | +/- 1 % полной шкалы pitch 5.08 mm в 25 °C | [13 empty] | между выходом и питанием в 1500 В Переменный ток между выходом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток | [6 empty] | PWR: 1 светодиод (зеленый) | CE | [11 empty] | 24 В постоянный ток | 40 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины режим холостого хода 50 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины полная нагрузка 50 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание режим холостого хода 125 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание полная нагрузка |  | +/- 0,4 % полной шкалы | +/- 0,2 % полной шкалы | кабель со скрученными экранированными парами <30 м для выход цепь | 12 бит 11 бит + знак | резистивные | 1 kOhm напряжение 300 Ohm ток | 1 мс | 20 мВ |  |  | <= 1 LSB | +/- 0.01 %FS/°C | [13 empty] | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) |  | IP20 |  | -10-55 °C горизонтальная утановка -10-35 °C вертикальная установка |  | EN/МЭК 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 |  | 0...2000 м | -25-70 °C | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) | 10 мс |  |  | Modicon TM3 | модуль аналогового вывода | [19 empty] | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 |  | ток: 4...20 мА ток: 0...20 mA напряжение: 0...10 V напряжение: - 10...10 В | 4 | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM3DI16G | ДИСКРЕТНЫЙ МОДУЛЬ РАСШИР ТМ3- 16 ВХ ПРУЖ | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Тайвань | https://static-pcsp.systeme.ru/image/E6KbkS_h.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e49312ba0d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/E6KbkS_h.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 7650 | штука |  | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 42 504 | шт. шт. шт. | 3606480611391 43606480611399 | 11 60 80 | 13 40 120 | 8 30 105 | см. см. см. | 0.199 9.124 125 | кг. кг. кг. | 0.1 кг | 27.4 мм | 90 мм | 84.6 мм | 27.4 мм | 90 мм | 84.6 мм |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [36 empty] | Да | 16 |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | [20 empty] | Да |  |  | Да | Да | [10 empty] | Нет (без) (EV000494) | [8 empty] | 24...24 В |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  | 1 (EV000599) | [12 empty] | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) |  |  | 7 мА | 4...4 мс | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Да | Нет (без) (EV000494) | 19.2...28.8 В | Да | Да | [49 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | 10 1,5 мм² съемный клеммник с пружинным зажимом с шаг 3.81 мм регулировка для входов |  |  | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 | [5 empty] | 15...28.8 В для вход | 0...5 В для вход |  | 1 кВ Вх/Вых общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Постоянного тока | 24 V | пост. Тока | 3.4 кОм |  |  |  | 16 |  | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) | [19 empty] | между входом и внутренней логикой в 500 В переменный ток неизолиров.между входами |  |  |  |  | 4 ms (включение) 4 ms (выключение) |  | состояние входа: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) | CE |  |  | неэкранированный кабель: <50 м для обычный вход | [9 empty] | 40 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) 5 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) | [13 empty] | >= 2.5 mA (вход) | <= 1 mA (вход) | [11 empty] | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панель 3 gn в 8.4-150 Гц в панель | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ для Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 |  | IP20 с защитной крышкой на месте | C-Tick cULus | -10-35 °C вертикальная установка -10-55 °C горизонтальная утановка |  | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 |  | 0...2000 м | -25-70 °C | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |  |  |  |  | модуль дискретного ввода | [6 empty] | Modicon TM3 |  |  | 16 для вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 3 |  | 7 мА для вход | [24 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1402009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1402009EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
TM3DI32K | ДИСКРЕТНЫЙ МОДУЛЬ РАСШИР ТМ3- 32 ВХ НЕ10 | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения серии Modicon TM3 Schneider Electric<br /> - кол-во логических входов - 32<br /> - подключение - с помощью разъемов HE 10<br /> - номинальное напряжение - 24 В пост.тока<br /> - монтаж на DIN-рейке или на панели<br /> - размеры - 23.6x90x70 мм.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Тайвань | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tZBB8k-N.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e493132e11.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890725e4e4a10a348b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890735e4e4a11a29ff.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tZBB8k-N.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 4802.78 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 42 504 | шт. шт. шт. | 3606480611414 43606480611412 | 12.87 55.9 80 | 10.55 40.3 120 | 7.639 29.6 105 | см. см. см. | 0.22 10.431 133 | кг. кг. кг. | 0.1 кг | 33.5 мм | 90 мм | 81.3 мм | 33.5 мм | 90 мм | 81.3 мм |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [36 empty] | Да | 32 |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | [20 empty] | Да |  |  | Да | Да | [10 empty] | Нет (без) (EV000494) | [8 empty] | 24...24 В |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  | 1 (EV000599) | [12 empty] | Прочее (EV000154) |  |  | 5 мА | 4...4 мс | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Да | Нет (без) (EV000494) | 19.2...28.8 В | Да | Да | [49 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | разъем HE -10для входов |  |  | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 | [5 empty] | 15...28.8 В для вход | 0...5 В для вход |  | 1 кВ Вх/Вых общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Постоянного тока | 24 V | пост. Тока | 4.4 кОм |  |  |  | 32 |  | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) | [19 empty] | между входом и внутренней логикой в 500 В переменный ток неизолиров.между входами |  |  |  |  | 4 ms (включение) 4 ms (выключение) |  | состояние входа: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) | CE |  |  | неэкранированный кабель: <30 м для обычный вход | [9 empty] | 5 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 65 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) | [13 empty] | >= 2.5 mA (вход) | <= 1 mA (вход) | [11 empty] | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панель 3 gn в 8.4-150 Гц в панель | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ для Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 |  | IP20 с защитной крышкой на месте | cULus C-Tick | -10-35 °C вертикальная установка -10-55 °C горизонтальная утановка |  | EN/МЭК 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 |  | 0...2000 м | -25-70 °C | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |  |  |  |  | модуль дискретного ввода | [6 empty] | Modicon TM3 |  |  | 32 для вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |  | 5 мА для вход | [24 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1402009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1402009EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
TM3DM24RG | ДИСКРЕТНЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 24 ВХ/ВЫХ РЕЛЕ ПРУЖ КЛЕММЫ | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Тайвань | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DMJccDao.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e49315098c.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DMJccDao.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1969 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1347 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2208 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.00905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00759_19 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.00624_21 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 12400 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 9 288 | шт. шт. шт. | 3606480611551 13606480611558 | 10.5 40 80 | 12.5 30 120 | 7.5 15 75 | см. см. см. | 0.27 2.787 96 | кг. кг. кг. |  | 42.9 мм | 90 мм | 84.6 мм | 42.9 мм | 90 мм | 84.6 мм |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [36 empty] | Да | 16 | 8 |  | AC (перемен.) (EV000460) | [20 empty] | Да |  |  | Да | Да | [10 empty] | Нет (без) (EV000494) | [8 empty] | 24...24 В |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  | 1 (EV000599) | [12 empty] | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) |  |  | 7 мА | 4...10 мс | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Да | Реле (EV000511) | 19.2...28.8 В | Да | Да | 2 А | 30...264 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [46 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | 17 1,5 мм² съемный клеммник с пружинным зажимом с шаг 3.81 мм регулировка для входов 11 1,5 мм² съемный клеммник с пружинным зажимом с шаг 3.81 мм регулировка для выводов | [6 empty] | 20000000 циклы |  | 15...28.8 В для вход | 0...5 В для вход |  |  |  | пост. Тока | 3.4 кОм |  |  |  | 24 | [8 empty] | 10 мА в 5 V пост. ток для релейный выход | [12 empty] | между входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между входами между группами входов и группами выходов в 1500 В Переменный ток между открытым контактом в 750 В Переменный ток между выходом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между выходами |  |  |  |  | 4 ms (включение) 4 ms (выключение) |  | состояние вх/вых.: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) | CE |  |  | неэкранированный кабель: <30 м для обычный вход | 7 А | [8 empty] | 5 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 65 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) | [13 empty] | >= 2.5 mA (вход) | <= 1 mA (вход) | [11 empty] | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панель 3 gn в 8.4-150 Гц в панель | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ для Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 2 кВ для выход реле в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 |  | IP20 с защитной крышкой на месте | C-Tick cULus | -10-35 °C вертикальная установка -10-55 °C горизонтальная утановка |  | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 |  | 0...2000 м | -25-70 °C | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |  | 2 кВ выход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ вход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 |  | Modicon TM3 | модуль дискретного вв/выв. | [9 empty] | 16 для вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 | 8 | 7 мА для вход | замыкающее реле | [6 empty] | Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262 |  |  |  | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) | 2000 мА для релейный выход | 24 В пост. ток для релейный выход 240 В пер. ток для релейный выход | 24 V | положительная или отрицательная | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM3TI8TG | АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИР ТМ3- 8 ТЕМП ВХ ПРУЖ | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Япония | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cyNZNiyA.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e4931a8bdf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/sAtNKV6X.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cyNZNiyA.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 5100 | штука |  | 1 | PCE S02 PAL | 1 3 4 | 1 9 288 | шт. шт. шт. | 3606480649035 13606480649032 | 12.5 40 55 | 10.5 30 125 | 7.5 15 100 | см. см. см. | 0.195 2.282 30.76 | кг. кг. кг. |  | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [36 empty] | Да |  |  | 8 | [24 empty] | Да | Да | [10 empty] | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Нет (без) (EV000494) |  | 1 (EV000599) |  | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | 16 бит | 12 бит | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) | Да | Да | [51 empty] | 0.1 кг | [5 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | 10 1,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 3.81 мм регулировка для входов и питания 10 1,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 3.81 мм регулировка для входов | [11 empty] | 1 кВ блок питания Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ блок питания Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ вход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 |  |  | >= 1 МОм термопара >= 1 МОм датчик температуры >= 1 МОм термистор |  | 20.4-28.8 В |  |  |  |  | 16 бит 15 бит + знак | 0,1 °Cтермопара 0,1 °C с NTC зонд 1 Ом с PTC/NTC зонд | 100 мс + 100 мс через канал + 1 время цикла |  |  | pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара C 0...2315 °C +/- 6 °C в 25 °C для термопара R, S 0...200 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара R, S 200...1760 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара B 300...1820 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара K - 200...0 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара K 0...1300 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара J - 200...0 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара J 0...1000 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара E - 200...0 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара E 0...800 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара T - 200...0 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара T 0...400 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара N - 200...0 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара N 0...1300 °C | [13 empty] | между входом и питанием в 1500 В Переменный ток между входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток | [6 empty] | PWR: 1 светодиод (зеленый) | CE | [11 empty] | 24 В постоянный ток | 30 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание 45 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины 40 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины |  | +/-0,5 % полной шкалы | +/- 0,2 % полной шкалы | кабель со скрученными экранированными парами <30 м для вход цепь | [7 empty] | <= 1 LSB | +/- 0.01 %FS/°C |  |  | 100 мс | [10 empty] | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) |  | IP20 |  | -10-55 °C горизонтальная утановка -10-35 °C вертикальная установка |  | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 |  | 0...2000 м | -25-70 °C | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) | 10 мс |  |  | Modicon TM3 | модуль аналогового ввода | [15 empty] | 8 |  |  |  | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 | [8 empty] | термопара - 200...1000 °C с термопара J термопара - 200...1300 °C с термопара K термопара 0...1760 °C с термопара R термопара 0...1760 °C с термопара S термопара 0...1820 °C с термопара B термопара - 200...400 °C с термопара T термопара - 200...1300 °C с термопара N термопара - 200...800 °C с термопара E NTC 10k термистор -90...150 °C PTC термистор 100...10000 Ohm | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM5ACTB12 | КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ-12 КОНТАКТОВ-24В= БЕЛЫЙ | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ-12 КОНТАКТОВ-24В= БЕЛЫЙ<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | IOA | Модули I/O TM5,TM7 и аксессуары | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca4ccac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca4e4b5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca4f2fe.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca4febe.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0twYP6IO.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/PtjxMp9R.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tqqpKkf7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1760 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2453 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1981 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.35258_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.29979_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03276_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87817_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 |  |  |  | 279 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 500 | шт. шт. | 3595864075020 23595864075024 | 16.9 60 | 3 40 | 1 30 | см. см. | 0.024 13.186 | кг. кг. | 0.02 кг | [130 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [38 empty] | 0.02 кг | [9 empty] | Modicon M258 Modicon LMC058 | [75 empty] | Белый | [36 empty] | Modicon TM5 |  |  |  | Аксессуары присоединений |  | клеммный блок | [24 empty] | 1 | дискретных модулей ввода / вывода 24 В Постоянный ток (DC) аналоговый модуль ввода/ввыода модуль общих точек модуль передатчика счетный модуль | 12 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 1 год с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM3XHSC202 | МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ TM3 быстрых счетов (винтовой) | Schneider Electric |  |  | 9029100009 | Прочие счетчики количества продукции, таксомеры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы | Нет |  |  | SEPAI | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001601 | Полевая шина, децентрализов. периферия - функционал.-технологический модуль | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891155e4e4a3b815c1.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891155e4e4a3b815c1.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 |  |  |  | 47250 | штука |  | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 18 18 | шт. шт. шт. | 3606489604257 43606489604255 43606489604255 | 12.4 40 40 | 10.4 30 30 | 7.2 30 30 | см. см. см. | 0.22 4.7 4.7 | кг. кг. кг. |  | 39 мм | 90 мм | 85 мм | 39 мм | 90 мм | 85 мм |  |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | IP20 (EV006405) | [34 empty] | Да |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  |  | Да |  |  |  | Да |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 19.2...28.8 В | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | [30 empty] | Нет | 2 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | [6 empty] | 150 г | [5 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | [13 empty] | 24 V пост. ток |  |  | 30 В пост. ток |  |  |  |  | "приемник" или "источник" | [22 empty] | 300 мА для быстродействующий выход (Q0...Q7) |  |  |  | 1 светодиод для вв/выв. 1 светодиод для RUN 1 светодиод для ERR | [13 empty] | 100 мА в 5 В пост. ток 50 мА в 24 В пост. ток | [17 empty] | 24 V пост. ток для транзисторный выход | автоматический сброс | 200 кГц | источник | от перегрузки и короткого замыкания | 2 main expert function (main counting function, frequency meter, period meter) Max 8 simple counting function | HSC simple - доступные функции: One shot/Modulo HSC main single phase - доступные функции: One shot/Modulo/Event counting HSC main dual phase - доступные функции: Modulo/Free-large period meter - доступные функции: Edge to Edge, Edge to Opposite | No event Thresholds < 10 µs | базовый вход latch input | 2 |  | 3,5 мм в 2-8.4 Гц в DIN-рейка 1 gn в 8.4-200 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 2-8.4 Гц в панель 1 gn в 8.4-200 Гц в панель | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 2 кВ для alimentation cable в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 1 кВ для Ethernet в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 1 кВ для последовательный канал в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 1 кВ для вход в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 1 кВ для транзисторный выход в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 |  | IP20 с защитной крышкой на месте | CSA cULus IACS E10 RCM | -20-60 °C горизонтальная утановка -20-50 °C вертикальная установка |  | CSA C22,2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 1604 CSA C22.2 № 213 EN/IEC 61131-2:2007 UL 508 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |  | кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП в 10-150 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП в 1.5-30 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м класс A в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП в 150-1500 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м класс A в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 |  | 0...2000 м | -40-85 °C | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 |  |  |  | Modicon TM3 | module hight speed counting | [19 empty] | Modicon M262 | [12 empty] | 24 В пост. ток посредством внешнее питание (- 15...20 %) | 10 | 8 | 18 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене