## Worksheet
Количество референсов: 2 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [6 empty] | Основные характеристики | [10 empty] | Дополнительные характеристики | [8 empty] | Экологичность предложения |  |  |  | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000003 - Способ монтажа | EF004913 - Единица измерения | EF005658 - Ширина измерительной шкалы | EF005896 - Высота измерительной шкалы | EF005992 - Макс. отклонение стрелки прибора | EF006072 - Номин. конечное значение шкалы | EF006101 - Шкала превышения тока | Наименование продукта | Коэффициент трансформации тт | Тип шкалы | Шкала | Серия продукта | Тип продукта | Тип сети | Монтажная опора | Серия | Краткое название устройства | Совместимость серий продукта | Монтажная опора | Код совместимости | Тип измерения | Шаг 9 мм | Сегмент рынка | Потребляемая мощность, ва | Соединения – клеммы | Потребляемая мощность (ва) | Номинальное напряжение питания | Регламент reach | Weee | Регламент rohs китая | Директива ec rohs | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Стандарты | Рабочая температура окружающей среды
16014 | ШКАЛА АМПЕРМЕТРА 72Х72,1000А | Schneider Electric |  |  | 9030908500 | Части и принадлежности осциллоскопов,анализаторов спектра,прочих приборови аппаратуры для измерения или контроля электрических величин, кроме измеритель.приборов тов.позиции 9028... | Нет | ШКАЛА АМПЕРМЕТРА 72Х72,1000А |  | SEPAI |  | Аналоговые щитовые приборы | AND | Аналоговые щитовые приборы | 15PWS | Энергоэффективность | EC002302 | Шкала измерительная (для измерительных приборов) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d18a50.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d1bb7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d2c1f9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d322b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JIv2XYIH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a14dc922.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [7 empty] | 387.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 10 360 360 | шт. шт. шт. шт. | 3303430160144 23303430160148 43303430160142 43303430160142 | 7.5 8.7 40 40 | 8 8.5 30 30 | 0.2 8.7 30 30 | см. см. см. см. | 0.008 0.112 4.519 4.519 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 72 мм | 75 мм | Встраиваемый (-ая) (EV000134) | Ампер (EV008074) | 62 мм | 62 мм | 90 ° | 1000 | Да | AMP | 1000/5 | 62 мм свыше 90° | 0-1000 A | PowerLogic | циферблат | [5 empty] | лицевая панель | AMP_DIAL | ток | [6 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | Соответствует | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
15201RU | Поверенный ВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВОЙ 0-600В | Schneider Electric |  |  | 9030331000 | Электронные | Нет |  |  | SEPAI |  | Аналоговые щитовые приборы | AND | Аналоговые щитовые приборы | 15PWS | Энергоэффективность | EC002306 | Вольтметр для установки в щит | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/R7Fo8UptDra3P5mr611ff59f0d7ff1629484447.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [7 empty] | 6900 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 731304408215 | 8 | 9.2 | 4 | см. | 0.183 | кг. | 36 мм | 87 мм | 65 мм | [7 empty] | Acti 9 iVLT |  |  | 0-600 V |  | вольтметр | Переменный ток 50/60 Гц | DIN-рейка | Acti 9 Acti 9 | iVLT | Prisma P дверь Prisma G дверь |  | VLT | напряжение | 4 | Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия | 0.3 В·А | Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² | 0.3 В·А | 230 переменный ток в 50/60 Гц |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 61000-4 IEC 60051-1 IEC 61010-1 | -20-50 °C