## Worksheet
Количество референсов: 19 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [22 empty] | Экологичность предложения | [9 empty] | Дополнительные характеристики | [20 empty] | Основные характеристики | [16 empty] | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Длина | Глубина | EF000010 - Модель/исполнение | EF002169 - Материал | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000139 - Защитное покрытие поверхности | EF001438 - Длина | EF005434 - Угол | EF007806 - Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) | EF000386 - Толщина материала | EF001457 - Форма просечки (отверстия) | EF000007 - Цвет | EF000049 - Глубина | EF000097 - Самоклеящ-ся крепление | EF000116 - Номер цвета RAL | EF000326 - Установочная ширина для монтажа в шкафу | EF006243 - Прозрачный | EF000115 - Перфорированный (-ая) | EF003555 - Подходит для 19-дюйм. (482,6 мм) монтажа | EF003561 - Количество модулей (U-юнитов) в высоту | EF009583 - Подходит для установки в шкаф с высотой | EF001039 - Предварительная штамповка | EF001139 - Тип | EF001758 - Тип резьбы | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Материал | Место монтажа | Рабочий угол | Состав устройства | Открывающий механизм | Способ установки | Фикс. центр. | Тип покрытия | Количество в одном комплекте | Совместимость серий продукта | Регулировка | Толщина | Цвет | Диаметр | Номинальн. сечение | Резьба iso | Монтажная опора | Регулирование | Допустимая нагрузка | Вес нетто | Режим фиксации | Область применения | Серия | Тип продукта | Совместимость серий продукта | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Размеры шкафа вхшхг | Состав устройства | Тип рейки | Количество в одном комплекте | Место монтажа | Материал | Описание монтажной платы | Монтажная опора | Краткое название устройства | Тип кабельного сальника | Кабельный ввод | Назначение продукта | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Рабочая температура
NSYAEDRSCST | ДВЕРНОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ | Schneider Electric |  |  | 8302490009 | Прочие крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали | Нет | ДВЕРНОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ CRN/S3D/S3X<br />Преимущества: Шкаф Spacial и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы Spacial имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применения: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры. |  | SEPAI | ACD | Акссесуары дверные | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002626 | Компонент для установки дверей распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TwWSxkPW.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e3d2542.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e3d37f8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e3d68b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e3d9fa1.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TwWSxkPW.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1065 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | Spacial_Prisma_2017 |  |  |  | 1299.52 | штука | 0 | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 50 | шт. шт. | 3606480168789 23606480168783 | 15 20 | 8 30 | 3 40 | см. см. | 0.203 10.516 | кг. кг. |  |  |  |  | Упор двери (EV009475) | Металл (EV000914) | [21 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP100104EN | Грин Премиум продукция | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да | сталь | дверь и шкаф | 110 ° | фиксаторы 1 стопорная планка | механический | фиксирующий элемент - на конструкции корпуса расположение | [15 empty] | универсальный | Spacial | держатель двери | Spacial версия CRNG Spacial корпусы высотой от 400 мм и шириной от 300 мм Spacial корпуса S3D, CRN | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYCFS126 | КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР Д600 | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>Кабельный органайзер Д=600мм. <br /> - аксессуар/отдельная деталь: принадлежности для укладки кабеля <br /> - тип устройства или его аксессуаров: Кабельная опора <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | ICA | Принадлежности для прокладки кабеля | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000022 | Кронштейн/ консоль для кабельных лотков | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dY55KECH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887745e4e48e648dc8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887745e4e48e649b9f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887745e4e48e64a052.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887745e4e48e64ab77.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_ECjLczC.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/PNt6D5Xi.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dY55KECH.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 2017.16 | штука | 0 | 2 | PAL PCE | 4 1 | 30 1 | шт. шт. | 3606480063282 | 120 66 | 37.5 9 | 29 2 | см. см. | 21.24 0.708 | кг. кг. | 600 мм номинальн.: | 20 мм |  |  |  | Сталь (EV000179) | 600 мм | 20 мм | Прочее (EV000154) | 600 мм | 120...120 ° | Да | [25 empty] | сталь | в структуре шкафа | 120 ° | фиксаторы 2 рейка |  |  | 550 mm | оцинкованный | комплект из 1 шт. | Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX | регулирование каждые 25 мм | [10 empty] | универсальный | Spacial | опора |  | принадлежности для укладки кабеля | W: 600 мм | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYCNT40 | СИММЕТРИЧНЫЕ РЕЙКИ ПРОФИЛЬ С-40 ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 2000ММ | Schneider Electric |  |  | 9403990001 | Из металла | Нет | <p>СИММ РЕЙКИ ПРОФИЛЬ С-40 ПЕРФ 2000ММ<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC001285 | Монтажная рейка (DIN-рейка/ G-рейка/ со спец. профилем) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887745e4e48e68d73f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887745e4e48e68eab8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887745e4e48e691e6a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887745e4e48e693373.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890675e4e4a0bbc7f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OremxCMx.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IRCb9nDX.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VxpMgmdM.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 937.5 | штука | 0 | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 3606480181207 13606480181204 | 200 201 | 4 10 | 2 11.5 | см. см. | 1.875 37.5 | кг. кг. | 20 мм | 40 мм | 2000 мм |  | Специальный профиль (EV005277) | Сталь (EV000179) |  | 20 мм |  | 2000 мм |  |  | 1.5 мм | Продольный паз (EV001607) | [23 empty] | сталь с гальваническим покрытием |  |  |  |  | фиксирующий элемент |  | перфорированный |  |  |  | 1.5 мм | [9 empty] | универсальный | Spacial | рейка |  | аксессуар для монтажа |  | 1 рейка | симметричный C-образный | комплект из 10 шт. | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYDPA4 | КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ А4 | Schneider Electric |  |  | 3926909200 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914: прочие: изготовленные из листового материала | Нет | <p>КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ А4<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | ACD | Акссесуары дверные | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000317 | Держатель документа для распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b5586af.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b55c38a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b55e67e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b560526.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b5616ac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oqdkhKG9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/4JU1REtd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BM0VK6bC.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 695 | штука | 0 | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 56 672 | шт. шт. шт. | 3606485131467 43606485131465 | 25 60 120 | 23 40 80 | 3 30 103 | см. см. см. | 0.135 8.188 107.2 | кг. кг. кг. | N/A | N/A |  | N/A | Карман для документации (монтажных схем) (EV009403) |  |  | 230 мм | [6 empty] | Естественный цвет (EV000256) | 23 мм | Нет | 9001 | 247 мм | Да | [17 empty] | PS (полистирол) |  |  |  |  | самоклеящ. лента | [6 empty] | белый (RAL 9001) | [8 empty] | универсальный | Spacial | карман для документов | Thalassa все шкафы Spacial все шкафы |  |  | 1 карман для документов |  | комплект из 1 шт. | на двери | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYEB1510D6 | ШИНКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 10ММ2 | Schneider Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | <p>ШИНКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 10ММ2<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002623 | Компонент для заземления / выравнивания потенциалов (распределительный шкаф) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/s5CHOncE.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b58991d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b58b242.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b58d4b8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b58e9e8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ivcNFBuB.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/NJPCfS-_.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/s5CHOncE.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 164.28 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 PAL | 1 2 4 | 1 10 400 | шт. шт. шт. | 3606480181320 13606480181327 | 15 1 40 | 1 6 30 | 1 18 20 | см. см. см. | 0.018 0.211 8.64 | кг. кг. кг. | N/A |  | 150 мм |  | Провод/лента заземления (EV009335) |  | 17 мм | 150 мм | [29 empty] | луженая медь |  |  |  |  | гайка с шайбой - на соединителе заземления расположение | [7 empty] | 6.5 мм | 10 мм² | [6 empty] | универсальный | Spacial | заземляющая оплетка |  |  |  | 1 оплетка |  | комплект из 10 шт. | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYEB2025D8 | ШИНКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 50ММ2 | Schneider Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | <p>ШИНКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 50ММ2<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002623 | Компонент для заземления / выравнивания потенциалов (распределительный шкаф) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b58991d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b58b242.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b58d4b8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b58e9e8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ivcNFBuB.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/NJPCfS-_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/s5CHOncE.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 353.97 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 | 1 2 | 1 10 | шт. шт. | 3606480064067 13606480064064 | 22 22 | 2 2 | 0.5 3 | см. см. | 0.055 0.554 | кг. кг. | 27 мм |  | 200 мм |  | Провод/лента заземления (EV009335) |  | 27 мм | 200 мм | [7 empty] | 1 мм | [21 empty] | луженая медь |  |  |  |  | гайка с шайбой - на соединителе заземления расположение | [7 empty] | 8.5 мм | 25 мм² | [6 empty] | универсальный | Spacial | заземляющая оплетка |  |  |  | 1 оплетка |  | комплект из 10 шт. | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYEX206 | КОМПЛЕКТ ИЗ 4 ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТОЕК | Schneider Electric |  |  | 7318190008 | Прочие | Нет | <p>КОМПЛЕКТ ИЗ 4 ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТОЕК<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LVxbC1Fm.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889825e4e49b648f7b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889825e4e49b64b040.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889825e4e49b64c75a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889825e4e49b64f789.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KzQ0OPZQ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y8cWV9Os.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/PqcMK0Z_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AogXfKTI.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LVxbC1Fm.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 22.78 | упаковка | 0 | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 3606480148927 13606480148924 | 14.5 14.5 | 10 10 | 7.5 7.5 | см. см. | 0.025 2.5 | кг. кг. | 100 мм | 20 мм |  | 145 мм | Комплект для монтажа (EV001398) | Металл (EV000914) | 100 мм | 20 мм | [6 empty] | Серый (EV000270) | 145 мм |  | 7040 | [24 empty] | привинчиваемый | [9 empty] | M6 | [5 empty] | универсальный | Spacial | пластина | Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3CM | аксессуар для монтажа |  | 1 проставка |  | комплект из 100 шт. | на монтажной плате другая шестигранная вставка распределительное устройство | сталь с гальваническим покрытием | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYMFB | 4 КРОНШТЕЙНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЕК | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>4 кронштейна для крепления верток реек. <br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для монтажа<br /> - тип устройства или его аксессуаров: крепежный кронштейн<br /> - монтажная опора: стандартные или технические рейки<br /> - совместимость серий продукта: Spacial SDX, Spacial SM, Spacial SMX, Spacial SF, Spacial SFX, Spacial SD<br /> - состав устройства: 4 скобы для крепления вертикальных реек, фиксаторы<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт. <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xGJZTMxF.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b832639.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b833948.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b8345a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b8353d7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890405e4e49f0a178e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/22hSG24f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KjJri5rx.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/n0os6QwI.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Hfxm_4gG.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xGJZTMxF.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 647.82 | упаковка | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480065422 | 15 | 7.5 | 4.5 | см. | 0.323 | кг. | 74 мм | 36 мм |  | 144 мм | Комплект для монтажа (EV001398) | Металл (EV000914) | 74 мм | 36 мм | [6 empty] | Естественный цвет (EV000256) | 144 мм | [11 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110923EN | Грин Премиум продукция | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да | сталь |  |  |  |  | винтами - тип винта самонарезающий М6 |  | оцинкованный | комплект из 1 шт. | Spacial SF Spacial SM Spacial SD Spacial SFX Spacial SMX Spacial SDX | [6 empty] | стандартные или технические рейки | регулируем. по глубине с шагом 25 мм |  |  |  | универсальный | Spacial | крепежный кронштейн |  | аксессуар для монтажа |  | фиксаторы 4 скобы для крепления вертикальных реек | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYMM128 | ПЛАТА ПЛОСКАЯ 1200Х800 | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>ПЛАТА ПЛОСКАЯ 1200Х800<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000213 | Монтажная плата для распределительного щита | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888345e4e4922ecdfd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888345e4e4922edccc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xT3pjgEw.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b863e2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b865281.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/4e2iPEsv.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/N5OCF1mf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/DIMWgUuO.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 5275.66 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480183201 | 115.5 | 75 | 1.5 | см. | 16.384 | кг. | 750 мм | 1150 мм |  | 125 мм |  | Сталь (EV000179) | 750 мм | 1150 мм | Оцинкованная (EV000193) | [11 empty] | Да | [21 empty] | завинчено на задних штифтах - тип винта M8 фиксирующий элемент | [5 empty] | 2.5 мм | [6 empty] | 180 кг | 17.325 кг |  | универсальный | Spacial | монтажная плата | Spacial S3D Spacial CRN Spacial S3X Thalassa PLM | аксессуар для монтажа | H: 1200 мм W: 800 мм H: 800 мм W: 1200 мм |  |  | комплект из 1 шт. | непосредственное крепление на задних штифтах ползун с уступом | сталь с гальваническим покрытием | сплошной | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYMP1812 | СТАНДАРТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛАТА 1800x1200 ДЛЯ ШКАФОВ SM/SF/SMX/SFX | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>Стандартная монтажная плата 1800x1200. <br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для монтажа<br /> - тип устройства или его аксессуаров: монтажная плата<br /> - совместимость серий продукта: Spacial SF, Spacial SFX, Spacial SM, Spacial SMX<br /> - состав устройства: 2 транспортировочные полозья, 1 монтажная плата<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт. <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000213 | Монтажная плата для распределительного щита | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b869dd5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b86a8ba.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b86b4c9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b86c04b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/iyOfCUNU.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/aZtl0nb0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HIF02N55.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uZLa568K.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 7816.51 | штука | 0 | 1 | PCE P2M | 1 4 | 1 15 | шт. шт. | 3606485126869 | 171.5 120 | 110 200 | 3 66 | см. см. | 49 764 | кг. кг. | 1050 мм центры фиксации: 1200 мм номинальн.: 1096 мм реальный: | 1650 мм центры фиксации: 1800 мм номинальн.: 1697 мм реальный: |  | 27 мм |  | Сталь (EV000179) | 1200 мм | 1800 мм | Оцинкованная (EV000193) | [11 empty] | Да | [21 empty] | фиксирующие кронштейны | [12 empty] | 500 кг промежуточное положение 600 кг тыльная часть шкафа |  |  | универсальный | Spacial | монтажная плата | Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX | аксессуар для монтажа |  | 1 монтажная плата 2 транспортировочные полозья |  | комплект из 1 шт. |  | сталь с гальваническим покрытием | сплошной | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYSCCDINLG140 | ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ШИРИНА 140 | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | <p>ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ Ш140<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | ICA | Принадлежности для прокладки кабеля | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3Fj3qTSq.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e494158b6d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e494159abf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e49415adbd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e49415badb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e49415caf5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890685e4e4a0c158d9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pSAhFjuf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KAgfewjd.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3Fj3qTSq.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 995 | штука | 0 | 10 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480184239 | 5 | 13 | 26 | см. | 0.32 | кг. |  | 40 мм | 140 мм | 50 мм | Комплект для монтажа (EV001398) | Пластик (EV000139) | 140 мм | 40 мм | [6 empty] | Черный (EV000206) | 50 мм |  | 9005 | [20 empty] | на 35 мм симметричных рейках или С-образных рейках | [6 empty] | комплект из 10 шт. | [10 empty] | 0.32 кг | винтами закреплены | универсальный | Thalassa | опора | кабельная стяжка | Комплектующие управления кабелями |  | 1 кабельная опора | [5 empty] | кабельная стяжка, закрепить 9 кабелей максимум |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYSCCDINLG75 | ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ШИРИНА 75ММ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | <p>ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ Ш75<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | ICA | Принадлежности для прокладки кабеля | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e494158b6d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e494159abf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e49415adbd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e49415badb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e49415caf5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890685e4e4a0c158d9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pSAhFjuf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KAgfewjd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/3Fj3qTSq.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 667.22 | штука | 0 | 10 | CAR PCE | 3 1 | 100 1 | шт. шт. | 3606480184246 | 20 7 | 30 13 | 40 11 | см. см. | 18 0.18 | кг. кг. |  | N/A | 75 мм | N/A | Комплект для монтажа (EV001398) | Пластик (EV000139) | 75 мм | 40 мм | [6 empty] | Черный (EV000206) | 70 мм |  | 9005 | [20 empty] | на 35 мм симметричных рейках или С-образных рейках | [6 empty] | комплект из 10 шт. | [10 empty] | 0.18 кг | закреплены винтами | универсальный | Thalassa | опора | кабельная стяжка | Комплектующие управления кабелями |  | 1 кабельная опора | [5 empty] | кабельная стяжка, закрепить 5 кабелей максимум |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYSDGCR6 | ПОПЕРЕЧН. РЕЙКА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ 600ММ | Schneider Electric |  |  | 7326909807 | Прочие | Нет | <p>Поперечн. рейка для кабелей 600мм. <br /> - тип устройства или его аксессуаров: дверная поперечная рейка<br /> - место монтажа: на усиленной раме двери<br /> - состав устройства: 2x поперечные рейки, фиксаторы<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт. <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p> |  | SEPAI | ICA | Принадлежности для прокладки кабеля | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000322 | Кабельные направляющие/ органайзер для шкафов | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e49418f08c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e494191230.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e4941948e3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e494195a60.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890405e4e49f0ac54a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/yt-98bFq.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Tp-XaTxi.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/lDT2hreo.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 878.63 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 100 | шт. шт. | 3606485131405 | 56 120 | 7 80 | 3 40 | см. см. | 0.252 60 | кг. кг. | 600 мм номинальн.: 450 мм центры фиксации: | 30 мм |  | 13 мм | Направляющая рейка для фиксации кабеля (EV002133) | Металл (EV000914) | 600 мм | [14 empty] | Да | 12 | [14 empty] | сталь | [6 empty] | оцинкованный | [9 empty] | регулируем. по высоте с шагом 25 мм для на дверной усиливающей раме |  |  |  | универсальный | Spacial | дверная поперечная рейка | Spacial SF, SM, SFX и SMX шкафы |  |  | фиксаторы 2 поперечные рейки |  | комплект из 1 шт. | на усиленной раме двери | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYSDR200 | DIN-РЕЙКА СИММЕТРИЧНАЯ 2М 15Х35 НЕПЕРФОРИРОВАННАЯ | Schneider Electric |  |  | 7326909807 | Прочие | Нет | <p>DIN-РЕЙКА СИММЕТР. 2М 15Х35 НЕПЕРФОРИР.<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC001285 | Монтажная рейка (DIN-рейка/ G-рейка/ со спец. профилем) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IfmXuuUj.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e4941a4b08.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e4941a55d3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e4941a5b32.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e4941a65a8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890615e4e4a057cbf3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AGfQLm9x.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/U_gMtVUg.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oYADrTbh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IfmXuuUj.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 523.69 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 | 1 2 | 1 10 | шт. шт. | 3606480184314 13606480184311 | 200 200 | 3.5 80 | 2 9.5 | см. см. | 1.104 12.994 | кг. кг. | N/A | N/A | 2000 мм |  | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35/15 мм (EV005272) | Сталь (EV000179) |  | 15 мм |  | 2000 мм |  |  | 1.5 мм | Нет (без) (EV000494) | [23 empty] | сталь с гальваническим покрытием |  |  |  |  | фиксирующий элемент - структура шкафа расположение |  | неперфорированный |  |  | шаг 25 мм непрерывная регулировка | 1.5 мм | [9 empty] | универсальный | Spacial | рейка |  | аксессуар для монтажа |  | 1 рейка | симметричные DIN-рейки | Комплект из 20 шт. | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYSDR200BD | DIN-РЕЙКА СИММЕТРИЧНАЯ 2М 7,5Х35 ПЕРФОРИРОВАННАЯ | Schneider Electric |  |  | 7326909807 | Прочие | Нет | <p>DIN-РЕЙКА СИММЕТР. 2М 7,5Х35 ПЕРФОРИР.<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC001285 | Монтажная рейка (DIN-рейка/ G-рейка/ со спец. профилем) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e4941a4b08.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e4941a55d3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e4941a5b32.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888655e4e4941a65a8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890615e4e4a057cbf3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AGfQLm9x.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/U_gMtVUg.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oYADrTbh.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IfmXuuUj.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 305.1 | штука | 0 | 20 | PCE BB1 | 1 2 | 1 10 | шт. шт. | 3606480184338 13606480184335 | 200 200 | 3 4 | 1.5 4 | см. см. | 0.596 6.684 | кг. кг. | 35 мм номинальн.: | 7.2 мм номинальн.: | 2000 мм |  | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35/7,5 мм (EV005273) | Сталь (EV000179) |  | 7.2 мм |  | 2000 мм |  |  | 1 мм | Продольный паз (EV001607) | [23 empty] | сталь с гальваническим покрытием |  |  |  |  | фиксирующий элемент - структура шкафа расположение |  | перфорированный |  |  | шаг 25 мм непрерывная регулировка | 1 мм | [9 empty] | универсальный | Spacial | рейка |  | аксессуар для монтажа |  | 1 рейка | симметричные DIN-рейки | Комплект из 20 шт. |  |  |  |  | TR |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYTC12100 | СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 50М | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | <p>СПИРАЛЬНЫЙ КабельНЫЙ КАНАЛ 50М<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | ICA | Принадлежности для прокладки кабеля | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000322 | Кабельные направляющие/ органайзер для шкафов | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q4iNmBq0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887265e4e48b6ddfef.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887265e4e48b6e06e3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887265e4e48b6e17d7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887265e4e48b6e2ebd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IbuGNLUF.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q4iNmBq0.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 14139.54 | упаковка | 0 | 1 | PCE PAL | 1 4 | 1 20 | шт. шт. | 3606480184512 | 20 20 | 30 120 | 40 100 | см. см. | 2.57 64.4 | кг. кг. |  |  | 50000 мм |  | Прочее (EV000154) | Пластик (EV000139) | 50000 мм | [14 empty] | Да | [5 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP100104EN | Грин Премиум продукция | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да | PE (полиэтилен) | [11 empty] | бесцветный | 9 мм 12 мм | [7 empty] | универсальный | Thalassa | кабельный канал | Thalassa PLS Thalassa PLA Thalassa PLM Spacial SBM Spacial S3D Spacial S3CM Spacial CRN Spacial SM Spacial SF | комплектующие управления кабелями |  | 1 катушка 50 м | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | -60-85 °C
NSYVR20 | 2 СТАНДАРТ. ВЕРТИК. РЕЙКИ 2000ММ | Schneider Electric |  |  | 9403990001 | Из металла | Нет | <p>2 стандартный вертик. рейки 2000мм. <br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для монтажа<br /> - монтажная опора: крепежная скоба монтажной платы, кронштейн вертикальной рейки<br /> - совместимость серий продукта: Spacial SM, Spacial SMX, Spacial SFX, Spacial SF<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт. <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48ae26e69.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48ae29462.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48ae2a461.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48ae2b82c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yqj-c7EB.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gf9g4YI8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-4CO02d1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/4F3Io8PR.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 2362.5 | упаковка | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606485133720 | 190 | 5.5 | 4 | см. | 7.14 | кг. | N/A | N/A | 1896 мм | N/A | Рейка монтажная (EV000788) | Металл (EV000914) | 50 мм | 2000 мм | [6 empty] | Естественный цвет (EV000256) | 30 мм | [7 empty] | 2000 мм | [24 empty] | 2 мм | [5 empty] | регулируем. по высоте с шагом 25 мм регулируем. по высоте с шагом 50 мм |  |  |  | универсальный | Spacial | standard upright | Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX | аксессуар для монтажа | H: 2000 мм | 2 вертикальная рейка |  | комплект из 1 шт. |  | сталь с гальваническим покрытием |  | крепежная скоба монтажной платы кронштейн вертикальной рейки |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYEC1241 | 2-Х МОДУЛЬНАЯ ПЛАТА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА SF 1200x400 | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>2-х модульная Плата Кабельного ввода SF 1200x400. <br /> - тип устройства или его аксессуаров: плата Кабельного ввода<br /> - аксессуар/отдельная деталь: комплектующие управления кабелями<br /> - место монтажа: низ шкафа<br /> - тип Кабельного сальника: стандарт<br /> - состав устройства: самозатухающее самоклеющееся полиуретановое уплотнение сечением 15 x 25 мм, 1 плата, фиксаторы<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт. <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | ICA | Принадлежности для прокладки кабеля | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000211 | Фланцевая панель кабельного ввода для распределительных щитов/шкафов | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b59fbe3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b5a06d4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b5a0c43.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889815e4e49b5a22e3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WVT9APBE.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ok5w3C7p.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Nr_vbo5a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/p69Ku0cA.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 3045.14 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606485126364 | 51.5 | 22.5 | 3 | см. | 4.521 | кг. | 1200 мм номинальн.: 1016 мм Полезный: | 35 мм |  | 400 мм номинальн.: 315 мм реальный: | Прочее (EV000154) | Сталь (EV000179) | 1200 мм | 35 мм | Оцинкованная (EV000193) | [6 empty] | 315 мм | [8 empty] | Нет | Прямолинейн. (EV000164) | Нет (без) (EV000494) | [21 empty] | 1.5 мм | [9 empty] | универсальный | Spacial | плата кабельного ввода | Spacial SF | Комплектующие управления кабелями |  | фиксаторы 1 плата самозатухающее самоклеющееся полиуретановое уплотнение сечением 15 x 25 мм |  | комплект из 1 шт. | низ шкафа | сталь с гальваническим покрытием |  |  |  | стандарт | 1 ввод |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYFB45 | ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ РЕЕК ПО УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>Опорный кронштейн для реек по углом 45º. категория<br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для монтажа<br /> - тип устройства или его аксессуаров: опора крепления рейки<br /> - совместимость серий продукта: Spacial SF, Spacial SFM, Spacial SM<br /> - место монтажа: в структуре шкафа<br /> - назначение изделия: рейка<br /> - состав устройства: фиксаторы, 1 кронштейн<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 10 шт. <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> |  | SEPAI | ICA | Принадлежности для прокладки кабеля | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Nv220_FQ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889825e4e49b679533.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889825e4e49b67b6f6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889825e4e49b67cb07.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889825e4e49b67df13.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889825e4e49b67ebe1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EoTfSBxG.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/dz9xgTVH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EKm1d96E.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/p80xu7bS.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Nv220_FQ.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 401.49 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE PAL | 2 1 4 | 10 1 200 | шт. шт. шт. | 13606480064439 3606480064432 | 11 6.5 40 | 9.5 4.5 30 | 6.5 2 20 | см. см. см. | 0.45 0.045 9 | кг. кг. кг. | 70 мм | 50 мм |  | 220 мм | Компонент для опорного кронштейна/консоли (EV009466) | Металл (EV000914) | 70 мм | 50 мм | [6 empty] | Серый (EV000270) | 220 мм |  | 7040 | [26 empty] | оцинкованный | [13 empty] | универсальный | Spacial | опора крепления рейки | Spacial SF Spacial SM Spacial SFM | аксессуар для монтажа |  | 1 кронштейн фиксаторы |  | комплект из 10 шт. | в структуре шкафа | сталь | [5 empty] | рейка | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене